{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","-","0","25","0","250","0","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","140.88","145.61","500","124.12","500","94.963","500","6.14","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.819","0.01","15","15.853","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","226.37","0.07","10","27.15","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","306.838","0.172","10","15.136","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.602","0.106","5","28.698","50","6.364","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","23.33","0.88","10","31.58","80","10.32","15","0.041","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","1.17","10","22.59","80","6.68","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","6.405","0.117","10","14.128","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.037","0.07","10","40.729","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.042","10","12.794","80","-","-","0.14","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","697.964","0.023","1.5","0.8","30","-","-","0.065","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3196.32","0.212","10","21.615","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","653.18","0.445","10","15.26","80","3.27","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","746.5","0.176","10","43.453","80","-","-","0.17","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","272.16","3.918","10","25.18","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","275.62","4.016","10","25.872","80","6.236","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.816","10","18.495","80","9.61","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.026","15","36.474","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.853","0.004","10","12.781","80","14.053","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","386.21","0.095","10","17.14","70","1.448","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7459.72","0.452","8.629","42.403","69.431","9.783","27.416","0.125","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2712.072","14.906","500","253.503","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","398.555","0.024","10","8.695","80","-","-","0.083","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.909","0.965","10","20.84","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.411","0.457","10","9.458","80","2.283","10","0.03","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1200.09","0.34","10","24.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.026","10","15.748","80","12.21","20","0.056","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1179.36","0.256","8","25.89","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.88","0.419","10","15.5","80","5.26","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","883.01","1.904","10","16.052","80","3.897","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.255","0.683","10","29.678","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","154.66","1.226","10","7.096","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.043","10","2.58","80","0.64","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.403","0.882","10","18.897","80","4.188","20","0.057","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","87","0.04","10","50.92","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.114","0.224","15","13.579","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.726","0.584","15","17.927","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","167.62","8.134","500","135.9","500","41.195","500","12.33","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.588","0.039","15","2.066","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.6","0.103","10","45.126","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","620.35","0.022","8","4.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2415.74","4.382","10","8.774","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","-","0","15","0","80","0","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.268","15","7.05","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","84.326","0.013","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","1.374","15","25.016","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","230.69","1.24","15","24.84","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.28","0.07","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.49","30.056","500","17.12","500","36.759","500","3.73","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.922","10","36.165","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.896","0.879","10","25.888","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","274.3","0.007","10","20.652","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","308","0.101","10","17.162","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.816","1.13","10","9.46","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","228","0.212","10","2.903","80","-","-","0.027","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","103.162","0.028","10","4.411","80","2.092","20","0.011","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10107.94","1.43","10","34.626","80","5.93","15","0.133","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19573.06","14.304","1000","166.158","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162527.516","0.157","5","9.582","40","9.5","15","0.104","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160076.234","8.775","50","91.406","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.045","15","15.67","80","2.58","20","0.082","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","545.18","0.271","5","2064.87","50","-","-","0.129","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","448.42","0.073","10","7.222","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74456.93","0.042","2","10.93","40","8.016","15","0.196","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86719.92","16.22","50","219","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","124.896","0.151","10","12.471","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","443.23","0.359","10","32.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","703.488","0.154","10","39.69","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","288.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.08","0.63","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","374.11","0.248","10","47.19","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","853","0.149","8","12.15","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","214.27","0.041","10","19.073","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.737","10","23.69","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.347","0.005","10","6.98","80","4.603","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.21","0.154","10","15.149","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22.378","0.009","10","3.75","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","663.55","20.803","30","33.473","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.435","0.121","8","3.78","60","1.367","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.247","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1607.21","0.206","10","36.98","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","284.256","0.227","15","37.474","80","3.91","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","234.14","3.637","15","19.3","80","1.628","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","216.432","0.071","10","26.274","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.051","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","280.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.043","10","1.923","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","88.656","0.386","10","23.906","80","1.127","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.242","0.057","10","2.396","80","0.551","20","0.035","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","52.445","1.135","10","14.557","80","7.418","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","393.75","1.114","8","12.761","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","177.98","0.12","15","46.632","80","13.897","70","0.831","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1361.81","0.315","8","28","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.402","10","8.81","80","4.818","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","439.78","0.682","15","10.63","60","1.827","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","63.142","0.056","15","13.995","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.664","0.011","10","7.565","80","-","-","0.021","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4823.422","5.314","16","34.814","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","755.14","0.086","10","26.305","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","430.05","0.035","8","14.545","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","209.002","0.032","10","44.72","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","35.848","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","917.57","0.617","10","23.53","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","778.46","2.932","10","19.54","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","904.61","1.89","10","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","120.888","0.845","10","41.973","80","10.216","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","456.97","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14133.692","0.178","8","47.132","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12545.539","0.136","8","25.79","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1222.56","0.319","15","11.605","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","139.1","0.019","10","0.541","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","139.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","16482.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7282.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","409.331","1.05","8","7.937","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","39.019","0.016","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.72","0.207","10","4.76","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.43","2.589","15","20.27","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","260.669","0.45","10","16.434","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","210.82","5.48","8","30.6","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","359.694","0.072","10","19.81","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.03","10","5.45","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","191.81","0.031","10","5.7","80","1.61","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","625.018","0.075","8","7.272","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","105.41","86.79","500","231.68","500","112.88","500","32.85","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.268","10","10.53","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.406","0.357","10","21.981","80","-","-","47.538","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.653","3.701","10","27.702","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","127.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3000.489","0.692","2","30.032","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","17.913","0.413","15","24.97","80","-","-","0.202","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","359.42","0.678","10","16.03","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","15.725","0.065","10","37.51","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","89.86","0.036","10","7.636","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1253.66","0.619","10","51.935","80","5.111","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.09","0.135","10","2.016","80","0.251","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.139","0.15","10","13.14","80","0.276","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.77","0.619","15","20.47","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2669.76","0.013","8","20.26","30","8.975","20","0.145","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.635","1000","247.271","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","358.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","645.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","64.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","739.67","0.375","10","18.416","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1289.33","0.312","10","23.089","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","20.74","0.045","8","7.993","50","-","-","0.019","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","3.37","1.264","15","25.855","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","643.2","4.303","15","26.881","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","324.86","0.069","10","37.91","80","3.9","15","0.035","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1887.503","0.224","8","21.752","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","121.82","0.039","5","10.19","50","5.43","12","0.047","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.39","1.604","10","25.62","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","322","0.057","15","19.19","80","15.11","20","0.017","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","156.38","0.794","10","20.89","80","3.105","15","0.026","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","84.714","1.376","10","12.932","80","6.228","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.169","10","16.8","100","2.35","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","178.966","0.159","15","2.084","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.757","8","14","60","8.79","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7047.907","0.233","10","19.283","80","-","-","0.037","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","359.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.023","10","35.1","80","0.48","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","319.68","0.065","10","15.03","80","-","-","-","-","正常"]