{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","-","0","25","0","250","0","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","149.69","280.71","500","121.42","500","124.324","500","3.85","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.818","0.068","15","17.574","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","240.19","0.038","10","27.51","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","326.092","0.21","10","15.399","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","224.726","0.04","5","30.304","50","6.152","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","78.62","2.18","10","34.77","80","10.32","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","1.16","10","21.6","80","6.37","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","7.656","0.12","10","17.229","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","102.125","0.081","10","42.631","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.056","10","12.845","80","-","-","0.142","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","230.068","0.025","1.5","0.642","30","-","-","0.056","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2529.454","0.311","10","19.018","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","711.07","0.21","10","20.02","80","10.45","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","977.18","0.167","10","46.704","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","260.93","3.397","10","24.423","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","256.61","3.063","10","25.76","80","6.298","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.862","10","17.349","80","9.277","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.015","15","37.794","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.002","10","12.707","80","14.121","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","407.81","0.106","10","16.28","70","1.424","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6467.71","0.249","8.629","37.42","69.431","9.833","27.416","0.172","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2603.328","14.307","500","262.949","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","308.18","0.034","10","9.683","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.71","1.021","10","22.06","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.33","0.525","10","11.131","80","2.494","10","0.02","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","879.67","0.394","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.027","10","15.255","80","12.226","20","0.062","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1086.91","0.25","8","23.91","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.88","1.779","10","19.58","80","5.66","15","0.017","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","910.66","1.869","10","17.139","80","4.077","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","310.466","1.598","10","45.898","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","512.35","1.274","10","4.796","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.031","10","2.35","80","0.83","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.453","0.981","10","18.972","80","4.92","20","0.061","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","102.11","0.04","10","51.39","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.306","0.155","15","13.855","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","47.434","0.518","15","13.059","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","105.95","3.175","500","112.98","500","28.243","500","10.46","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.152","0.011","15","1.904","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","0.108","10","48.577","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","576.29","0.022","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1865.38","3.947","10","11.084","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","-","0","15","0","80","0","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","66.53","0.126","15","6.99","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","93.485","0.939","15","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","5","1.412","15","26.857","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","268.7","1.26","15","26.59","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.822","0.073","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","36.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","154.24","29.633","500","2.04","500","33.388","500","4.52","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.298","10","26.38","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.561","10","24.421","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","237.69","0.007","10","19.28","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.489","0.009","10","17.183","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52.992","0.71","10","7.17","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","302","0.244","10","3.903","80","-","-","0.023","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","128.736","0.211","10","10.705","80","3.12","20","0.02","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6889.54","1.6","10","30.163","80","5.9","15","0.133","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20442.24","12.46","1000","174.941","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","163376.219","0.164","5","9.739","40","8.28","15","0.11","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","160374.562","8.749","50","102.053","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.037","15","15.78","80","2.838","20","0.079","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","610.85","0.284","5","8.47","50","-","-","0.119","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","432.86","0.074","10","7.14","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","150403.39","0.217","2","12.15","40","9.183","15","0.244","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","128884.56","18.55","50","252","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","153.275","0.277","10","13.164","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","428.54","0.287","10","26.95","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","514.992","0.162","10","38.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","313.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.73","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","393.12","0.293","10","52.91","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","763","0.149","8","12.684","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","674.78","0.036","10","23.694","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","25","0.862","10","26.48","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","53.309","0.004","10","6.8","80","4.615","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","49.21","0.086","10","25.124","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.026","10","4.36","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","859.68","25.584","30","35.851","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.91","0.091","8","29.413","60","0.896","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.265","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1541.16","0.107","10","36.644","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","316.138","0.094","15","42.554","80","4.477","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","299.81","4.063","15","19.8","80","2.099","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","271.21","0.046","10","32.277","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.061","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","326.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.006","10","3.208","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","222","0.396","10","26.051","80","3.333","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","52.618","0.039","10","2.256","80","0.531","20","0.029","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","76.723","1.192","10","14.889","80","7.773","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","420.9","0.52","8","11.568","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","231.55","0.175","15","47.357","80","13.747","70","0.774","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1515.91","0.159","8","25","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.1","0.802","10","8.53","80","3.27","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1057.54","0.767","15","15.32","60","1.959","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","63.326","0.042","15","16.112","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.011","10","9.494","80","-","-","0.025","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4273.088","3.122","16","32.889","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","783.65","0.098","10","29.616","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","327.08","0.07","8","16.583","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","372.125","0.037","10","32.94","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","70.921","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","889.92","0.582","10","23.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","790.56","2.356","10","32.74","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","835.49","2.199","10","30.94","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","242.52","1.669","10","39.275","80","9.572","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","461.117","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14724.617","0.178","8","48.548","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12178.512","0.147","8","24.749","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","813.02","0.317","15","10.962","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.018","10","0.628","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","16156.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6894.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","399.501","1.628","8","9.578","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.024","10","17.714","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.68","0.202","10","2.79","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","82.15","4.064","15","23.592","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","234.835","0.488","10","19.344","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","252.29","3.59","8","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","321.222","0.074","10","20.272","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.064","10","5.6","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","184.9","0.039","10","5.909","80","1.58","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","607.997","0.075","8","7.055","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","184.03","64.07","500","271.67","500","93.07","500","37.66","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.277","10","10.16","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.851","0.906","10","42.444","80","-","-","0.456","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.566","4.45","10","31.256","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","62.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3710.388","0.709","2","28.288","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.885","0.405","15","25.13","80","-","-","0.197","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","292.03","0.346","10","15.983","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.018","0.075","10","35.583","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","133.92","0.035","10","9.021","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1249.34","0.71","10","52.164","80","5.848","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.224","0.479","10","1.925","80","0.427","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.354","0.15","10","11.306","80","0.009","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.579","0.48","15","24.926","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1974.24","0.015","8","21.18","30","10.38","20","0.137","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.261","1000","268.106","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","317.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","604.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","33.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","121.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","774.317","0.011","10","12.498","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1285.86","0.143","10","26.342","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.044","8","6.199","50","-","-","0.018","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","14.515","1.236","15","26.519","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","417.84","3.595","15","21.695","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","60.48","0.064","10","37.62","80","3.76","15","0.029","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","681.956","0.899","8","23.934","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","92.45","0.056","5","11.66","50","4.44","12","0.036","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.218","1.376","10","25.186","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","0.04","15","19.008","80","14.71","20","0.016","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.02","0.767","10","20.38","80","2.194","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","92.172","1.989","10","13.584","80","10.173","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.217","10","15.2","100","2.23","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","147.159","0.15","15","1.892","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","1.747","8","14.5","60","8.07","15","0.006","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","4304.448","0.355","10","22.462","80","-","-","0.045","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","245.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","35.1","80","0.48","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","354.24","0.07","10","15.73","80","-","-","-","-","正常"]