{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12788533","148.015","103.981","320","34.641","100","0.536","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13059262","151.149","117.929","320","50.175","100","3.481","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13247561","153.328","-","-","-","-",7.0175,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6891401.5","79.762","-","-","-","-",2.0719,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6794180","78.636","-","-","-","-",12.9325,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10269000","118.854","153.024","320","13.73","100","10.635","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","692963.062","8.02","80.967","300","2.94","100","1.864","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","49783.92","2074.33","36.95","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12578627","145.586","206.042","320","43.131","100","1.153","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12106246","142.051","141.76","320","19.534","100","0.187","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11259069","130.313","-","-","-","-",1.1529,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7981434","92.378","-","-","-","-",4.2228,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3000065.25","35.023","94.738","200","13.026","100",4.5601,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3079967.75","35.927","99.048","200","4.774","100",5.7246,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3249383","37.914","91.712","200","9.849","100","6.253","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1521407.38","17.61","130.049","300","4.535","100","3.278","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1300707.88","15.05","138.259","300","10.282","100","4.8","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1471805.88","17.03","143.564","300","8.572","100","6.282","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3217855.25","37.24","106.008","200","13.38","50","0.625","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2022253.25","23.406","133.562","300","9.675","100","3.786","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1458032","16.875","132.406","300","4.069","100","2.443","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1501650.625","17.38","136.127","300","6.863","100","3.751","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","824.64","34.36","20.68","200","11.62","200","4.96","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17199.84","716.66","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15675293","181.427","11.233","50","0.026","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14688","0.17","1.61","50","0","35","0.67","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","134292.594","1.554","64.702","50","0","35","43.249","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","147744","1.71","0.56","50","0","35","0.41","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","6048","0.07","0.08","50","0.05","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25214112","291.83","20.81","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36878976","426.84","18.11","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","228960","2.65",43.21,"120",193.78,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3932.898","0.046","203.906","320","33.621","100","7.811","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3861663.25","59.594","-","-","-","-","5.136","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12464580","144.266","200.086","320","40.652","100","3.991","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","794880","9.2","12.87","50","5.57","35","1.67","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2148.72","1.493","-","-","-","-",0.018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2396.51","1.664","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","330.42","0.229","-","-","-","-",0.921,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65752.085","0.761","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","35.179","100","23.301","50","1.211","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51899416.116","600.688","38.368","100","24.416","50","4.048","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","390848.094","4.524","125.837","550","11.896","400","2.853","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","469152","5.43","215.04","550","6.24","400","3.06","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","585792","6.78","177.19","550","7.34","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2580265","29.864","148.643","200","3.378","200","1.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1314795.375","15.218","33.744","200","5.532","200","7.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","212905.031","2.481","19.303","-","14.959","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1433552.75","16.592","78.203","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","804033.5","9.306","37.253","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4091931.25","47.691","69.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3495944","40.462","58.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1374110.25","15.904","43.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1755118","20.314","35.085","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","408961.25","4.733","46.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1150525.625","13.316","48.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2910170.25","33.683","-","-","1.497","50","6.642","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3878905.25","44.895","69.914","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2732841","31.63","35.17","100","9.24","50","0.7","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509600.25","5.898","22.477","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2434260","28.174","-","-","23.592","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7199080","83.323","6.632","100","2.486","50","4.615","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","789300.5","9.135","53.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2747119.75","31.795","42.242","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6719579.5","77.773","60.142","100","-","-","2.767","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","892141.688","10.326","-","-","0.79","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","764910.562","8.853","29.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4400798.5","50.935","19.053","50","9.112","35","1.781","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8407584","97.31","73.433","200","26.842","200","2.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1624.88","0.019","8.696","300","1.262","100","27.952","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1045670.188","12.103","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3224884.75","37.325","82.5","300","3.402","200","4.381","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11103617","128.514","53.813","120","5.973","100","2.218","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6969663.5","80.667","45.983","100","0","50","2.663","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","180305.031","2.087","23.612","300","0.625","100","1.104","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1302412","15.074","70.743","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1274897.5","14.76","147.682","250","41.104","100","1.725","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1184746.75","13.71","139.608","250","41.112","100","3.324","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4156769.25","48.11","65.856","150","13.782","50","0.767","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3239589","37.5","63.872","150","11.769","50","3.162","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3317909.75","38.4","74.169","150","4.181","50","3.934","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3464298.75","40.1","71.856","150","13.903","50","2.616","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3888450.75","45.005","17.601","100","0.4","50","1.42","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3421089.5","144545.562",14.8728,"100",1.3037,"50",4.9251,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2092619.375","24.22","86.575","300","10.751","100","4.807","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2058144","23.821","72.409","300","7.146","100","3.99","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2504355","28.986","129.316","300","0.142","100","36.335","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46781012","541.447","41.998","100","25.045","50","1.083","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6896959.5","79.826","198.23","320","5.79","100","3.31","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2980703","34.499","-","-","-","-",9.198,"20","正常"]