{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","-","0","25","0","250","0","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","126.64","277.4","500","149.85","500","207.938","500","8.11","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.155","0.082","15","19.002","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","196.99","0.054","10","25.14","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","85.72","0.252","10","15.003","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.454","0.025","5","27.427","50","6.419","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","72.58","2.11","10","35.87","80","8.41","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","232.42","1.22","10","19.96","80","6.77","15","0.047","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.141","10","21.521","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","58.925","0.027","10","39.33","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.092","10","2.506","80","-","-","0.161","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","102.349","0.025","1.5","0.488","30","-","-","0.064","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1086.714","0.233","10","17","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","616.9","0.169","10","25.52","80","4.88","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1165.54","0.213","10","46.288","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","231.55","3.347","10","23.367","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","231.55","3.887","10","22.164","80","6.215","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.866","10","16.782","80","9.162","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","36.061","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.005","10","12.78","80","14.153","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","485.57","0.072","10","19.98","70","1.496","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6012.72","0.277","8.629","33.043","69.431","9.979","27.416","0.213","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2386.08","14.687","500","168.154","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","407.843","0.022","10","8.418","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.387","10","12.237","80","2.624","10","0.015","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1223.25","0.191","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.028","10","15.107","80","11.92","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","978.91","0.096","8","23.24","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","206.5","1.775","10","17.01","80","4.88","15","0.016","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","764.64","1.863","10","17.205","80","3.925","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","253.812","1.815","10","45.115","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","399.17","1.049","10","5.46","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.069","10","3.02","80","0.98","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.925","10","15.547","80","4.931","20","0.06","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","77.38","0.03","10","51.7","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.817","2.132","15","9.312","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.987","0.461","15","7.096","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","188.7","2.723","500","108.6","500","40.427","500","10.5","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.792","0.009","15","2.01","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","0.096","10","41.296","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","417.31","0.022","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1690.85","3.298","10","9.354","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","-","0","15","0","80","0","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","69.98","0.174","15","7.45","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","73.526","4.403","15","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.244","15","24.057","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","232.42","1.16","15","29.07","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","23.76","0.073","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","171.58","27.1","500","2.07","500","25.399","500","3.801","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.119","10","21.958","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.15","10","22.314","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.65","0.045","10","22.025","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","310.467","0.009","10","19.672","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.33","10","5.04","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","262","0.147","10","2.654","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","54.518","0.064","10","4.33","80","2.088","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6162.05","0.275","10","31.879","80","5.71","15","0.134","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18144.86","12.868","1000","174.591","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166135.594","0.154","5","9.584","40","7.573","15","0.104","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159034.5","8.704","50","92.127","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.89","0.022","15","16.5","80","2.312","20","0.076","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","387.07","0.553","5","39.01","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","417.31","0.073","10","7.24","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88553.95","0.032","2","10.71","40","9.544","15","0.221","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","100267.44","16.05","50","174","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","143.335","0.375","10","13.26","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","425.95","0.468","10","24.92","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","675","0.157","10","35.83","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","269.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","4.32","0.98","10","32","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","341.28","0.18","10","49.58","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","507","0.166","8","12.012","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","206.5","0.041","10","24.306","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","14","0.992","10","18.82","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","369.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","4.234","0.011","10","7.25","80","4.694","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.157","10","18.455","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","66.96","0.045","10","4.12","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","757.73","21.585","30","35.998","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.965","0.091","8","28.949","60","0.891","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.242","0.289","10","17","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1714.16","0.309","10","42.071","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","73.526","0.008","15","38.717","80","3.837","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","235.87","4.335","15","19.2","80","6.806","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","175.824","0.072","10","24.204","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.061","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","282.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.008","10","29.755","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","217.08","0.23","10","28.146","80","3.179","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","35.942","0.042","10","2.417","80","0.437","20","0.028","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","51.494","1.731","10","16.514","80","7.825","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","376.66","0.318","8","10.888","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","196.99","0.118","15","46.993","80","13.6","70","0.816","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1509.14","0.137","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.26","10","6.29","80","1.993","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","784.51","0.566","15","21.3","60","1.896","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","0.04","15","15.329","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.01","10","10.167","80","-","-","0.025","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4655.91","3.886","16","33.627","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","764.64","0.141","10","22.267","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","309.69","0.428","8","17.081","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","504.144","0.027","10","26.33","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","48.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","726.62","0.835","10","24.28","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","748.22","3.106","10","36.59","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","799.2","1.673","10","31.48","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","153.768","4.508","10","38.117","80","10.961","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","372.038","0.069","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13809.774","0.178","8","42.923","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12356.842","0.143","8","24.514","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","759.46","0.412","15","11.654","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","97.63","0.018","10","0.536","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","12.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9780.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8511.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","426.608","1.436","8","10.859","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.036","10","15.212","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","101.28","0.248","10","4.11","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.43","3.678","15","18.188","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","276.394","0.327","10","17.089","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","176.26","3.791","8","28.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","313.843","0.07","10","19.692","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.114","10","4.18","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","188.35","0.037","10","5.659","80","1.56","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","499.565","0.071","8","7.067","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.98","63.77","500","220.54","500","94.69","500","34.35","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.206","10","10.95","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.085","0.546","10","44.113","80","-","-","0.393","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","31.536","4.046","10","28.728","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","114.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2859.249","0.986","2","28.871","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.916","0.408","15","24.878","80","-","-","0.199","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","337.82","0.076","10","17.824","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.709","0.057","10","30.503","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","17.28","0.051","10","8.292","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1196.64","0.872","10","54.761","80","5.8","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.604","0.087","10","2.014","80","0.264","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","2.323","0.167","10","11.744","80","0.01","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.139","15","23.594","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3463.78","0.013","8","21.218","30","10.576","20","0.183","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.122","1000","426.119","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","205.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","441.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","85.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","63.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","49.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","698.976","0.009","10","11.728","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1223.62","1.041","10","30.096","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.028","8","8.536","50","-","-","0.01","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.681","15","26.521","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1320.24","4.29","15","23.103","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.039","10","36.71","80","3.45","15","0.037","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1086.673","3.179","8","25.519","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","85.54","0.068","5","7.75","50","5.1","12","0.031","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.045","1.548","10","23.751","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.036","15","18.262","80","14.34","20","0.017","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","110.59","1.094","10","20.51","80","2.51","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","69.45","2.159","10","13.298","80","6.941","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.225","10","11","100","2.73","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","202.419","0.129","15","1.874","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.019","2.152","8","13.7","60","7.48","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6308.41","0.436","10","17.65","80","-","-","0.039","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","317.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.023","10","35.1","80","0.48","15","0.02","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","387.94","0.073","10","16.58","80","-","-","-","-","正常"]