{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13639659","157.866","110.336","320","34.342","100","0.405","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12406336","143.592","112.281","320","31.72","100","1.51","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12936689","149.73","-","-","-","-",7.0695,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7010262.5","81.137","-","-","-","-",2.0242,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6868990.5","79.502","-","-","-","-",13.4131,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10268687","118.85","153.687","320","15.868","100","9.836","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","700062.438","8.103","77.411","300","3.743","100","1.818","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","43836.24","1826.51","43.93","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12303426","142.401","203.764","320","35.917","100","1.07","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12314436","144.462","152.117","320","9.049","100","0.162","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11288692","130.656","-","-","-","-",1.0695,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7789017.5","90.151","-","-","-","-",4.1978,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3101621.5","36.195","96.89","200","11.203","100","0","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3070870.5","35.816","99.158","200","3.163","100",5.5963,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3328508","38.809","93.581","200","8.549","100",0,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1550436.75","17.95","128.948","300","8.695","100","3.522","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1298152.75","15.02","140.256","300","8.355","100","4.647","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1491878.75","17.27","141.352","300","10.904","100","5.867","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3159316.75","36.57","110.029","200","9.194","50","0.669","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2001853.625","23.17","141.809","300","9.338","100","3.611","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1436594.625","16.627","132.311","300","2.952","100","2.443","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1523601.5","17.634","142.799","300","7.117","100","4.041","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","835.92","34.83","21.49","200","12.6","200","4.77","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17449.92","727.08","8.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15052165","174.215","10.849","50","0.041","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16307136","188.74","15.85","50","0.02","35","0.5","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23276302","271.607","36.096","50","0.108","35","30.288","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25285824","292.66","19.96","50","0.03","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.08","50","0.02","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","23593248","273.07","18.8","50","0.03","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","37329120","432.05","20.44","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","232416","2.69",52.27,"120",206.83,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4124.509","0.048","228.344","320","49.069","100","6.906","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3926546.25","60.595","-","-","-","-","5.115","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12003783","138.933","237.3","320","43.253","100","3.986","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","988416","11.44","16.27","50","4.04","35","1.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8067.4","5.606","-","-","-","-",0.658,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2918.81","2.027","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","574.81","0.399","-","-","-","-",1.046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66758.414","0.773","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52399917.157","606.48","34.738","100","22.16","50","1.326","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51143202.939","591.935","37.636","100","24.171","50","3.582","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","394062.938","4.561","200.888","550","12.196","400","2.899","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463968","5.37","235.73","550","6.74","400","3.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","578016","6.69","185.41","550","5.85","400","2.27","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2435774.25","28.192","156.152","200","3.856","200","1.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1305152.5","15.106","36.958","200","6.414","200","7.339","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","214200.922","2.479","21.067","-","17.621","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1432202.375","16.576","84.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","822726.5","9.522","41.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4063799.5","47.697","71.562","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","2915349.25","33.742","53.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","543015.25","6.285","33.82","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1165793.75","13.493","26.419","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409835.562","4.743","47.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1161322.125","13.348","50.364","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2926044","33.866","-","-","1.746","50","6.357","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3868278.25","44.772","74.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2507306.5","29.02","39.46","100","10.44","50","0.64","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511835.625","5.924","24.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2439726","28.238","-","-","22.872","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7174411","83.037","9.692","100","2.332","50","4.798","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","794711.625","9.198","57.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2799923","32.407","44.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6685310","77.376","63.034","100","-","-","2.673","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","887169.625","10.268","-","-","0.921","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","787408.062","9.114","33.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4456975.5","51.585","20.393","50","9.692","35","1.673","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9548928","110.52","80.173","200","29.534","200","3.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1792.35","0.021","8.034","300","0.865","100","32.728","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1054403.625","12.204","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3221257.5","37.283","89.801","300","4.25","200","4.386","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11160826","129.176","59.163","120","5.53","100","2.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7051495.5","81.558","46.563","100","0","50","2.603","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","180376.531","2.088","7.854","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1170316.125","13.545","69.533","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1197736.25","13.86","152.648","250","35.951","100","1.722","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1165095.63","13.48","150.069","250","41.292","100","3.306","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4203503.5","48.65","66.038","150","11.13","50","0.87","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3356876.5","38.85","70.657","150","10.703","50","3.363","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3299295.25","38.19","73.003","150","3.747","50","3.5","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3481714.5","40.3","71.103","150","9.583","50","2.344","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3902683.75","45.17","16.841","100","0","50","1.404","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3428980","145197.031","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2084960","24.132","99.379","300","12.717","100","4.766","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2076148.125","24.03","84.615","300","6.945","100","3.802","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2540973.75","29.409","13.239","300","0.061","100","35.409","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47247636","546.848","41.773","100","24.957","50","1.154","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7040836.5","81.491","206.91","320","5.71","100","2.98","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3055762","35.368","-","-","-","-",9.063,"20","正常"]