{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1978.3","5.038","25","33.667","250","15.938","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","91.83","190.28","500","160.22","500","157.384","500","9.39","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.516","0.118","15","20.371","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","226.37","0.034","10","32.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","280.019","0.195","10","14.542","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.054","5","25.961","50","6.251","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.89","10","33.5","80","10.18","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","172.8","1.19","10","17.98","80","7.02","15","0.041","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.21","1.049","10","22.122","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","137.635","0.055","10","44.248","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.081","10","3.92","80","-","-","0.161","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","300.536","0.027","1.5","0.561","30","-","-","0.055","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1072.738","0.432","10","15.251","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","361.15","0.193","10","31.07","80","1.48","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","912.38","0.253","10","39.113","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","178.85","2.926","10","22.694","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","227.23","3.715","10","17.057","80","6.071","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.798","10","17.703","80","9.091","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","35.898","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.547","0.011","10","22.265","80","13.664","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","83.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","240.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","392.26","0.03","10","21.51","70","1.242","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7072.56","0.246","8.629","29.591","69.431","10.908","27.416","0.173","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3066.096","15.25","500","185.886","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","342.714","0.011","10","6.198","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.471","0.276","10","11.984","80","2.634","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1158.33","0.171","10","25.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.029","10","15.61","80","11.635","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1012.61","0.208","8","24.64","50","-","-","0.093","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","120.96","1.55","10","17.1","80","4.85","15","0.015","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","876.1","2.134","10","22.74","80","4.364","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","301.05","2.06","10","29.145","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","570.24","0.693","10","6.228","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.049","10","5.03","80","1.07","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.971","0.74","10","16.377","80","4.833","20","0.056","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","95.5","0.03","10","50.34","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.96","5.966","15","6.072","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","52.618","0.54","15","10.846","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","226.5","5.651","500","121.93","500","31.494","500","11.13","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.622","0.665","15","2.137","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.44","0.137","10","47.352","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","834.62","0.021","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","15.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2422.66","3.614","10","9.826","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","-","0","15","0","80","0","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.228","15","7.28","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","71.539","4.478","15","34","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","1.238","15","25.234","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","260.06","1.17","15","31.04","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.626","0.106","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","130.98","23.406","500","1.82","500","27.025","500","1.58","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.785","10","18.348","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.254","0.41","10","25.656","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","299.01","0.026","10","24.204","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","189.305","0.008","10","20.256","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","22.944","0.55","10","6.37","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","159","0.167","10","4.18","80","-","-","0.015","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","80.093","0.038","10","2.656","80","2.466","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7748.35","0.147","10","29.969","80","5.5","15","0.134","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20110.46","15.61","1000","183.194","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165874.312","0.187","5","9.725","40","7.142","15","0.12","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157537.156","8.941","50","94.416","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.025","15","23.78","80","1.811","20","0.066","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","534.82","0.248","5","43.8","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","444.96","0.071","10","7.039","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58923.07","0.01","2","11.57","40","8.86","15","0.245","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90552.72","13.82","50","189","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","103.998","0.628","10","13.77","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","343.87","1.468","10","25.05","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","692.52","0.189","10","35.63","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","318.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.96","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","332.64","0.24","10","52.09","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","334","0.148","8","12.59","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.037","10","24.4","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.532","10","16.99","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","298.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","40.262","0.022","10","7.44","80","4.662","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.6","0.128","10","19.728","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.39","0.004","10","4.13","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","845.86","13.109","30","33.518","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","43.376","0.091","8","28.972","60","0.948","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.918","0.172","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1614.36","0.236","10","49.913","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","177.12","0.005","15","34.063","80","3.355","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","185.76","4.502","15","18.9","80","3.869","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252.115","0.014","10","14.13","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.053","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","305.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.021","10","3.259","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","183.384","0.437","10","31.019","80","2.399","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.712","0.075","10","2.401","80","0.518","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","0.518","2.402","10","16.198","80","8.618","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","399.37","0.607","8","10.929","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","182.3","0.121","15","46.366","80","15.846","70","0.875","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1493.12","0.118","8","15.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.123","10","4.61","80","1.418","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","843.26","0.767","15","21.1","60","1.905","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","23.972","0.026","15","18.538","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.602","0.011","10","11.354","80","-","-","0.022","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4623.904","4.634","16","39.538","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","662.69","0.078","10","21.268","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","267.22","1.204","8","16.607","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","539.568","0.027","10","24.79","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","137.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","701.57","0.761","10","24.66","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","774.14","3.885","10","28.92","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","919.3","0.971","10","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","182.64","4.667","10","43.012","80","12","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","436.666","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13625.228","0.178","8","42.845","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12126.931","0.148","8","24.839","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","768.1","0.399","15","10.608","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","100.22","0.017","10","0.748","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10128.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7954.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","393.045","1.458","8","12.444","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.015","10","16.494","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.32","1.015","10","11.98","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","77.19","3.786","15","16.776","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","213.408","0.539","10","14.26","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","190.94","4.339","8","25.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","313.304","0.075","10","19.665","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.052","10","7.5","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","184.9","0.039","10","5.315","80","1.55","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","532.31","0.074","8","7.255","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","85.54","38.11","500","241.02","500","63.1","500","36.72","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.352","10","10.83","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.668","0.235","10","9.343","80","-","-","0.337","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","34.646","2.265","10","27.693","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","68.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2375.001","1.242","2","29.434","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.613","0.43","15","25.024","80","-","-","0.19","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","400.03","0.131","10","13.697","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","16.675","0.066","10","35.561","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","99.36","0.04","10","8.729","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1270.94","0.559","10","56.759","80","5.616","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.976","0.055","10","2.094","80","0.274","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.649","0.139","10","12.185","80","0.071","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.914","0.287","15","24.759","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2871.94","0.016","8","19.343","30","9.623","20","0.172","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.653","1000","208.075","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","311.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","322.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","663.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","70.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","647.482","0.01","10","15.602","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1293.48","0.355","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.109","8","9.858","50","-","-","0.009","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","8.986","1.926","15","32.88","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1260.72","0.65","15","27.787","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","284.26","0.033","10","37.3","80","3.18","15","0.052","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1728.469","3.902","8","29.089","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","101.95","0.081","5","11.77","50","2.43","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.366","1.492","10","22.794","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","366","0.042","15","17.895","80","13.91","20","0.017","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","109.73","1.277","10","18.86","80","3.085","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","80.075","2.276","10","12.907","80","6.29","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.391","10","15.5","100","3.69","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","1.301","0.147","15","1.898","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.273","8","13.2","60","8.36","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6593.098","0.331","10","16.831","80","-","-","0.032","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","317.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.022","10","36.6","80","0.55","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.071","10","24.87","80","-","-","-","-","正常"]