{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13507601","156.338","109.409","320","32.157","100","0.375","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12899405","149.299","112.84","320","35.112","100","1.54","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13533048","156.632","-","-","-","-",7.1028,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6985241","81.416","-","-","-","-",2.0344,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7097417","82.146","-","-","-","-",12.9152,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10055905","116.388","144.124","320","13.184","100","8.601","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678143.188","7.849","63.267","300","3.369","100","1.877","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","58313.28","2429.72","41.08","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11907193","145.965","197.656","320","37.411","100","1.099","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11597962","145.297","143.29","320","16.828","100","0.139","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11278811","130.542","-","-","-","-",1.0992,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7790054","90.163","-","-","-","-",4.1829,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2981730","35.476","73.218","200","10.499","100","4.392","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2965722","35.251","71.351","200","4.323","100",5.477,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3062422.25","37.478","73.665","200","12.407","100","6.17","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1541802","17.85","138.294","300","7.435","100","3.585","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1329135.25","15.38","162.63","300","6.603","100","4.589","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1518325.13","17.57","143.045","300","15.606","100","5.315","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3090068.75","35.77","117.769","200","9.358","50","0.449","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1976766.5","22.879","127.552","300","10.21","100","3.508","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1420110.75","16.436","122.927","300","2.084","100","2.338","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1488716.25","17.23","126.234","300","7.837","100","3.561","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","824.88","34.37","22.39","200","10.5","200","4.99","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12145.44","506.06","2.95","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15990595","185.076","11.564","50","0.07","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","30928608","357.97","24.69","50","0.25","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24916944","288.391","40.909","50","0.5","35","20.801","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25823232","298.88","20.07","50","0.33","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.18","50","0","35","0.19","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22619520","261.8","18.41","50","0.02","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35976096","416.39","19.04","50","0.04","35","0.11","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","235008","2.72",50.88,"120",168.38,"850",1.46,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3799.724","0.046","227.5","320","32.784","100","6.907","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3684166.25","56.854","-","-","-","-","4.785","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11657737","135.997","243.999","320","41.203","100","3.805","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1012608","11.72","11.67","50","3.61","35","1.69","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8360.39","5.801","-","-","-","-",0.31,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3007.3","2.088","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","911.48","0.634","-","-","-","-",1.206,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65127.343","0.754","0.452","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62413427.947","722.378","38.08","100","26.514","50","1.003","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61758093.146","715.062","39.64","100","25.945","50","2.732","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","396117.438","4.585","303.473","550","12.024","400","2.868","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","470016","5.44","241.74","550","6.87","400","3.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","584928","6.77","217.16","550","6.32","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2616995","30.289","159.407","200","3.805","200","1.959","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1342928.375","15.543","38.778","200","6.626","200","7.408","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","823501.188","9.531","41.216","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4122945.25","47.719","74.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","965579.312","11.176","18.974","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","409264.219","4.737","46.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1143883.625","13.332","49.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3867044.75","44.757","73.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2648535.5","30.654","40.27","100","10.6","50","0.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512093.281","5.927","23.505","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2429709","28.122","-","-","27.162","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7128070.5","83.078","9.51","100","2.204","50","5.419","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","787062.25","9.11","54.706","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2850337.25","32.99","45.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6665573","77.148","60.01","100","-","-","2.641","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","889395.875","10.294","-","-","1.393","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","791043.75","9.156","30.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4509960.5","52.199","19.837","50","10.124","35","1.672","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10956384","126.81","83.765","200","28.8","200","2.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1778.005","0.021","3.924","300","1.279","100","19.98","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1058614.625","12.252","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3226318.75","37.342","88.194","300","3.371","200","4.372","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10982421","127.111","57.059","120","5.421","100","2.414","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7291094","84.388","48.52","100","0","50","2.358","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178387.875","2.065","7.732","300","0.028","100","1.161","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1161969.625","13.449","68.877","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1285318.13","14.88","162.886","250","41.837","100","1.481","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1247318.75","14.44","153.779","250","40.904","100","3.276","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4175906.5","48.33","67.562","150","13.335","50","0.858","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3369218.75","38.99","72.309","150","12.16","50","3.463","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3290847.25","38.09","72.153","150","6.314","50","3.898","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3440698.75","39.82","67.59","150","12.503","50","2.193","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3907810.75","45.229","15.713","100","0.187","50","1.386","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3336979.25","140899.297","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2096418.75","24.264","102.532","300","9.999","100","4.602","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2073270.5","23.996","82.102","300","4.677","100","3.847","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2591317.5","29.992","61.508","300","0.209","100","40.971","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47121328","545.386","42.198","100","24.896","50","1.124","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6691794.5","77.451","161.34","320","43.25","100","11.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3181710.25","36.825","-","-","-","-",9.507,"20","正常"]