{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2177.639","1.595","25","28.723","250","16.03","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","105.31","40.71","500","151.6","500","137.316","500","8.39","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.836","0.157","15","12.366","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","206.5","0.029","10","29.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","297.967","0.242","10","15.195","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.578","0.173","5","24.873","50","6.574","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","35.42","3.07","10","33.33","80","8.02","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","1.13","10","20.6","80","7.18","15","0.049","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.405","0.011","10","24.45","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","69.638","0.064","10","46.096","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.025","10","12.715","80","-","-","0.158","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","267.747","0.016","1.5","0.806","30","-","-","0.099","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2535.186","0.334","10","14.286","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","63.94","0.216","10","33.35","80","3.44","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","866.59","0.174","10","35.255","80","-","-","0.193","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","233.28","3.215","10","24.2","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","279.94","2.741","10","7.394","80","5.696","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.97","0.693","10","17.941","80","8.839","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","34.912","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.362","0.028","10","15.835","80","12.406","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","400.9","0.028","10","18.37","70","1.198","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6681.18","0.168","8.629","31.316","69.431","11.082","27.416","0.164","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3107.928","17.624","500","194.893","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","449.859","0.009","10","6.16","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.437","0.612","10","13.582","80","2.765","10","0.014","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1248.74","0.124","10","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.028","10","14.923","80","11.084","20","0.067","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1105.06","0.253","8","23.44","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","606.53","0.768","10","16.01","80","4.24","15","0.019","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","832.03","2.101","10","24.993","80","4.247","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","423.772","2.508","10","33.386","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","364.61","0.825","10","7.892","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.065","10","7.88","80","0.8","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","8.208","0.848","10","18.596","80","5.14","20","0.066","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","172.88","0.04","10","52.24","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.143","0.349","15","13.313","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","51.322","0.373","15","9.529","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","155.1","6.21","500","128.23","500","31.489","500","11.64","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.751","0.013","15","2.396","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.04","0.199","10","49.256","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","851.04","0.022","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","18.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2164.32","3.035","10","10.945","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","-","0","15","0","80","0","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.095","15","8.26","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","58.925","3.86","15","22.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","8","1.125","15","24.219","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","247.97","0.78","15","28.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.008","0.138","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","177.25","24.798","500","1.89","500","28.553","500","1.354","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","4.217","10","24.673","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.782","0.256","10","25.964","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","267.02","0.01","10","18.448","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","196.503","0.004","10","20.196","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.528","1.25","10","6.79","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","194","0.299","10","5.926","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","81.043","0.035","10","2.13","80","2.227","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6840.29","0.125","10","27.01","80","5.37","15","0.127","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22056.19","16.597","1000","183.375","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158973.109","0.209","5","11.188","40","7.886","15","0.199","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151836.531","9.319","50","98.198","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.87","0.007","15","20.17","80","1.311","20","0.041","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","399.17","0.183","5","17.96","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","402.62","0.074","10","7.146","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60257.95","0.006","2","11.07","40","8.124","15","0.253","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88386.24","15.49","50","218","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","152.18","0.553","10","15.896","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","385.34","0.279","10","27.54","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","543.72","0.551","10","36.48","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","357.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","3.46","1.08","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","279.94","0.235","10","53.47","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","788","0.169","8","12.546","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","220.32","0.037","10","24.81","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.71","10","22.51","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","273.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.117","0.007","10","7.95","80","5.115","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.51","1.493","10","27.611","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.675","0.031","10","4.18","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","813.89","6.367","30","33.44","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.331","0.215","8","29.154","60","1.125","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.709","0.253","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1749.47","0.265","10","54.429","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","267.754","0.225","15","42.772","80","4.321","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","201.31","4.275","15","17.4","80","2.983","20","0.019","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","254.707","0.024","10","13.374","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.044","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","366.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.013","10","4.193","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","31.176","0.248","10","16.705","80","1.201","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","43.2","0.067","10","2.034","80","0.681","20","0.032","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","3.802","2.032","10","14.903","80","8.075","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","462.7","0.247","8","10.816","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","158.11","0.137","15","48.778","80","17.663","70","0.824","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1368.65","0.453","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.044","10","4.33","80","1.629","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","607.39","1.047","15","19.52","60","2.273","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.093","0.463","15","17.555","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.366","0.01","10","16.738","80","-","-","0.023","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4213.011","2.599","16","35.339","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","702.43","0.072","10","26.63","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","334.21","0.468","8","16.953","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","456.365","0.03","10","21.87","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","72.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","749.09","1.071","10","24.65","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","801.79","7.294","10","24.96","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","714.53","0.974","10","27.62","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","106.368","2.418","10","43.36","80","12.706","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","521.338","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14698.538","0.178","8","39.93","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12039.494","0.276","8","26.061","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","543.46","0.317","15","11.515","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","143.42","0.017","10","0.545","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11450.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7298.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","361.656","1.497","8","12.402","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.051","10","7.862","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.6","0.204","10","2.48","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.61","3.527","15","14.91","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","252.374","0.627","10","17.153","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","76.9","2.222","8","17.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","350.146","0.069","10","19.323","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.128","10","7","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","203.9","0.164","10","4.577","80","1.63","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","594.432","0.072","8","7.357","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","118.37","57.68","500","261.49","500","78.57","500","37.76","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","0.298","10","10.61","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.056","0.062","10","9.942","80","-","-","0.377","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.63","2.133","10","31.421","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","121.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3930.897","1.127","2","25.747","40","-","-","0.061","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.442","0.464","15","24.498","80","-","-","0.185","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","368.06","0.01","10","15.046","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","19.872","0.072","10","36.254","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","128.74","0.02","10","8.885","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1209.6","0.337","10","48.716","80","4.756","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.184","0.921","10","1.931","80","0.239","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.6","0.159","10","12.98","80","0.635","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.819","0.768","15","22.862","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2738.02","0.016","8","19.628","30","9.007","20","0.171","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.431","1000","367.716","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","378.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","454.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","705.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","111.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","142.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","750.125","0.009","10","21.506","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1186.5","0.656","10","39.564","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.062","8","15.056","50","-","-","0.01","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","8.467","2.567","15","39.002","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1080.24","0.11","15","26.307","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","447.55","0.044","10","36.59","80","2.98","15","0.069","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1627.045","6.411","8","30.722","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","103.68","0.057","5","13.1","50","3.3","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.28","1.555","10","25.415","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","368","0.038","15","17.445","80","13.58","20","0.019","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","109.73","1.036","10","19.05","80","3.488","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","93.822","2.795","10","13.426","80","6.357","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.025","10","10.1","100","3.56","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","116.694","0.298","15","1.276","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.944","1.357","8","12.6","60","7.4","15","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8008.848","0.073","10","14.564","80","-","-","0.037","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","244.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.069","10","34.4","80","1.38","15","0.026","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","349.06","0.083","10","13.37","80","-","-","-","-","正常"]