{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12444095","144.029","103.554","320","35.51","100","0.412","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12952349","149.912","114.082","320","36.143","100","1.93","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13695290","158.51","-","-","-","-",6.997,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6948091.5","80.418","-","-","-","-",2.0574,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6998129.5","80.997","-","-","-","-",12.5862,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10136683","117.323","136.28","320","11.97","100","8.575","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","713488","8.258","73.32","300","4.898","100","1.98","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","34704.48","1446.02","41.57","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11427872","146.519","199.912","320","32.799","100","1.19","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12136703","143.361","143.404","320","9.98","100","0.161","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11293670","130.714","-","-","-","-",1.1903,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7649253","88.533","-","-","-","-",4.2296,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",3041837.75,"-",87.432,"200",12.073,"100","4.524","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3020099","35.528","95.88","200","5.637","100","5.583","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3309043.5","38.617","96.332","200","13.339","100",6.396,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1544820.63","17.88","129.232","300","9.827","100","3.467","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1309273.13","15.15","152.531","300","6.745","100","4.76","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1466249.13","16.97","126.432","300","6.992","100","5.868","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3195793.5","36.99","113.759","200","8.708","50","0.83","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2100679","24.313","126.651","300","9.652","100","3.682","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1358791.125","15.727","126.82","300","2.049","100","2.359","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1542837.25","17.857","128.669","300","6.351","100","3.915","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","851.52","35.48","19.78","200","10.38","200","4.56","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14665.2","611.05","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","14918298","172.666","11.088","50","0.056","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24628320","285.05","19.51","50","0","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21387900","247.545","41.66","50","0.014","35","25.906","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25223616","291.94","19.57","50","0.01","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13811040","159.85","14.65","50","0.07","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22289472","257.98","17.57","50","0.27","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36220608","419.22","18.35","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","226368","2.62",47.46,"120",172.25,"850",1.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3945.592","0.046","230.251","320","33.725","100","6.252","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3424971.5","50.073","-","-","-","-","4.964","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12242810","141.699","240.71","320","34.956","100","2.531","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","976320","11.3","13.76","50","3.7","35","1.33","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7414.96","5.146","-","-","-","-",0.148,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2711.78","1.883","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","639.27","0.447","-","-","-","-",0.53,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","64465.988","0.746","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61391941.734","710.902","37.637","100","21.233","50","1.167","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","38.24","100","25.885","50","2.412","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","392571.969","4.544","305.155","550","12.197","400","2.919","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","466560","5.4","244.02","550","6.87","400","4.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","609984","7.06","226.67","550","6.72","400","2.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2383003","27.581","137.672","200","2.872","200","1.877","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1371076.75","15.869","37.337","200","4.979","200","7.327","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","412140.156","4.77","44.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1147031","13.276","46.2","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3830471","44.334","71.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2667097.75","30.869","40.6","100","9.09","50","0.58","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510957.875","5.914","25.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2444543.75","28.293","-","-","16.945","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7160932.5","82.881","5.8","100","2.166","50","2.135","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","785923.125","9.096","56.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2746054.75","31.783","48.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","6881855.5","79.651","60.679","100","-","-","2.742","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","883740.562","10.228","-","-","1.376","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","788575.938","9.127","31.901","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机","4538032.5","52.524","19.398","50","10.514","35","2.127","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10490688","121.42","94.5","200","22.807","200","3.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1702.9","0.02","5.736","300","1.167","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1054719.5","12.207","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3200917.75","37.048","84.885","300","3.378","200","4.426","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10937047","126.586","57.575","120","2.946","100","2.129","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7113396.5","82.331","45.373","100","0.068","50","2.726","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","181842.266","2.105","7.218","300","0.332","100","1.237","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1146381","13.268","69.192","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1278810.38","14.8","162.999","250","43.418","100","1.756","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1240261","14.35","163.577","250","40.09","100","3.414","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4190504.25","48.5","68.729","150","15.164","50","0.86","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3206105","37.11","68.898","150","16.906","50","3.488","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3220329.75","37.27","67.508","150","8.49","50","4.601","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3334698.75","38.6","71.65","150","16.309","50","2.397","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3895306.25","45.084","14.458","100","0.638","50","1.349","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3282570","138592.469","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2087452.75","24.16","100.035","300","12.958","100","4.468","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2112026.25","24.445","87.488","300","6.383","100","4.024","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2586467.75","29.936","29.797","300","0.102","100","38.237","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46804504","541.719","41.255","100","25.11","50","1.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7219272.5","83.556","182.59","320","4.65","100","3.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3175278.75","36.751","-","-","-","-",9.542,"20","正常"]