{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2296.948","0.431","25","27.168","250","17.2","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","112.05","87.24","500","158.24","500","157.444","500","8.67","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.472","0.021","15","5.021","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","190.08","0.022","10","24.41","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","239.11","0.182","10","14.978","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.11","5","14.41","50","6.584","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","55.3","2.09","10","34.13","80","0.77","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.97","10","24.92","80","7.78","15","0.039","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","8.861","0.009","10","25.895","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.054","0.075","10","44.222","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.138","10","14.606","80","-","-","0.147","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","216.221","0.012","1.5","0.849","30","-","-","0.061","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2742.637","0.28","10","19.434","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","624.67","0.781","10","23.6","80","5.31","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","238.46","4.242","10","25.239","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","271.3","2.021","10","27.18","80","4.878","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.651","10","15.894","80","8.837","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","35.271","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","13.824","0.025","10","8.991","80","12.077","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","451.87","0.035","10","23.77","70","1.312","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6667.22","0.086","8.629","35.723","69.431","10.328","27.416","0.159","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2833.176","11.305","500","215.957","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","457.35","0.02","10","4.343","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.543","0.473","10","12.5","80","2.766","10","0.013","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","926.58","0.293","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.028","10","14.953","80","11.032","20","0.069","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1003.97","0.442","8","22.06","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","622.94","0.056","10","11.31","80","3.78","15","0.019","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","815.62","1.914","10","17.555","80","3.604","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","372.546","4.094","10","40.807","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","418.18","0.86","10","10.186","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.088","10","6.98","80","0.77","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","16.243","0.725","10","18.193","80","5.578","20","0.064","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","100.48","0.05","10","54.44","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.066","0.185","15","14.153","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","53.914","0.355","15","8.995","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","149.03","4.7","500","113.45","500","28.051","500","10.52","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.733","0.012","15","2.228","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.68","0.596","10","52.1","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","907.2","0.198","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1685.66","2.393","10","10.799","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","-","0","15","0","80","0","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","70.85","0.322","15","7.19","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.374","1.104","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","32","1.043","15","24.422","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","306.72","0.52","15","21.68","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.28","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","167.22","23.433","500","2.01","500","34.412","500","1.643","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","4.375","10","26.999","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.264","0.242","10","23.997","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","323.99","0.018","10","17.649","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","203.449","0.064","10","18.912","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.92","10","4.24","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","140","0.209","10","2.692","80","-","-","0.019","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","134.957","0.049","10","3.641","80","2.188","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7343.14","0.122","10","26.953","80","5.37","15","0.128","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19581.7","13.564","1000","183.601","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157898.141","0.242","5","9.481","40","8.377","15","0.061","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149577.906","9.606","50","103.561","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","16.42","0.007","15","20.99","80","0.718","20","0.05","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","514.94","0.142","5","16.89","50","-","-","0.116","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","413.86","0.074","10","6.887","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88302.24","14.91","50","218","1000","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64310.11","0.064","2","9.88","40","7.282","15","0.248","0.4","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","153.05","0.422","10","16.923","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","311.9","0.385","10","28.25","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","596.472","0.16","10","35.58","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","234.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","81.22","1.27","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","336.96","0.201","10","55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","918","0.137","8","13.699","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1012.61","0.047","10","24.132","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.948","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","30.586","0.003","10","10.42","80","5.029","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","86.37","1.686","10","18.755","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","29.722","0.008","10","4.26","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","771.55","0.992","30","31.517","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","40.516","0.486","8","31.135","60","1.863","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.314","0.456","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1570.54","0.075","10","50.041","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","307.584","2.677","15","44.966","80","8.768","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","185.76","4.895","15","18.1","80","3.142","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","315.706","0.037","10","14.429","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.075","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","232.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77","0.004","10","2.882","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.237","10","14.137","80","0.886","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.171","0.064","10","2.314","80","0.67","20","0.031","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","50.371","1.423","10","15.914","80","7.371","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","313.86","0.207","8","19.126","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","183.17","0.153","15","47.373","80","17.174","70","0.743","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1476.17","0.068","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.059","10","3.58","80","2.131","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","673.06","1.118","15","18.33","60","1.725","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","59.113","0.086","15","12.346","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.008","0.01","10","15.95","80","-","-","0.025","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5526.416","1.864","16","37.124","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","830.3","0.371","10","34.454","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","410.67","0.028","8","13.055","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","457.229","0.066","10","23.349","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","84.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","679.97","0.823","10","23.24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","808.7","6.432","10","24.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","872.64","2.014","10","32.99","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","133.2","1.122","10","42.234","80","5.84","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","437.27","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13001.155","0.178","8","39.56","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12070.166","0.147","8","26.715","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","589.25","0.309","15","11.588","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.016","10","0.439","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","14.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","14855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","4774.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","335.424","1.859","8","4.95","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","37.597","0.039","10","4.701","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.44","0.202","10","3.31","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.88","3.305","15","11.418","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","159.667","0.63","10","18.034","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","282.53","3.547","8","32.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","355.465","0.07","10","19.605","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.109","10","6.23","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","208.22","0.05","10","6.549","80","1.59","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","599.443","0.235","8","9.322","50","-","-","0.044","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","87.26","71.58","500","293.45","500","95.53","500","37.71","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.132","10","9.78","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.687","0.17","10","10.4","80","-","-","0.322","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.978","2.382","10","29.538","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3862.729","1.043","2","20.814","40","-","-","0.035","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.328","0.476","15","24.467","80","-","-","0.184","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","374.98","0.01","10","16.733","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.067","0.053","10","37.199","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","58.75","0.026","10","8.943","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1226.88","0.83","10","48.438","80","5.174","15","0.034","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.755","0.321","10","2.034","80","0.01","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.638","0.162","10","12.826","80","0.9","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.726","0.071","15","2.261","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2405.38","0.015","8","20.932","30","10.016","20","0.169","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.994","1000","530.493","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","413.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","466.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","760.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","113.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","59.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","661.219","0.009","10","20.518","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1474","0.345","10","19.986","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.76","0.091","8","15.778","50","-","-","0.011","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","72.49","2.25","15","45.567","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","684.48","0.082","15","24.496","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","403.49","0.032","10","36.16","80","3.14","15","0.075","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1393.817","3.36","8","27.01","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.7","0.065","5","13.08","50","3.37","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.058","1.877","10","23.132","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.031","15","16.881","80","13.34","20","0.018","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","108.86","0.851","10","22.44","80","2.987","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","67.662","2.267","10","12.44","80","4.917","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.05","10","7.3","100","3.68","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.351","0.161","15","2.184","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.894","8","7.8","60","7.28","15","0.067","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8164.022","0.073","10","17.413","80","-","-","0.045","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","264.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.057","10","33","80","2.11","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","320.54","0.203","10","20.74","80","-","-","-","-","正常"]