{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13014729","157.183","110.709","320","27.494","100","0.362","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12873771","153.556","118.583","320","31.584","100","3.056","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13174750","152.486","-","-","-","-",6.9875,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6909172.5","79.967","-","-","-","-",2.0727,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6850201.5","79.285","-","-","-","-",12.4444,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9932449","114.959","124.926","320","9.941","100","9.193","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","702728.312","8.133","67.318","300","4.87","100","1.931","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","50165.04","2090.21","28.77","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12448804","147.131","201.908","320","44.317","100","1.39","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12069288","143.666","157.618","320","12.996","100","0.141","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11332237","131.16","-","-","-","-",1.4805,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7738313","89.564","-","-","-","-",4.2172,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2941276.25","35.755","84.316","200","12.194","100",4.558,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3015877.5","35.812","99.209","200","3.173","100",6.856,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3657899","43.422","90.447","200","7.265","100",5.674,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1520632.25","17.6","132.371","300","5.947","100","3.594","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1334294.88","15.44","158.871","300","6.157","100","4.904","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1459713.5","16.89","139.349","300","6.539","100","6.07","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3202878","37.07","115.23","200","10.42","50","0.797","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2001548.125","23.166","122.725","300","9.764","100","3.671","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1398842.5","16.19","116.928","300","2.257","100","2.378","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519996.25","17.593","126.073","300","7.126","100","3.855","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","15455232","178.88","21.34","200","12.01","200","5.1","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","61782912","715.08","3.26","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15224398","176.208","10.418","50","0.041","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34356096","397.64","26.41","50","0","35","0.22","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21605144","250.06","35.866","50","0.237","35","22.791","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25092288","290.42","19.92","50","0.01","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","4320","0.05","0.04","50","0.01","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22555584","261.06","18.63","50","0.02","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35572608","411.72","20.09","50","0.37","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","225504","2.61",48.66,"120",177.31,"850",1.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3985.421","0.046","255.293","320","29.93","100","5.376","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3078616.75","47.51","-","-","-","-","4.927","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11468229","132.734","245.316","320","36.098","100","2.195","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","967680","11.2","14.58","50","4.89","35","1.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6501.77","4.514","-","-","-","-",0.056,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2370.03","1.646","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1028.78","0.716","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65312.117","0.756","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60532883.744","700.612","37.344","100","25.795","50","0.783","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","38.432","100","25.983","50","2.853","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","388679.969","4.499","316.165","550","12.41","400","2.886","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","464832","5.38","240.47","550","6.86","400","5.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","635904","7.36","208.14","550","7.21","400","2.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2546041.25","29.468","141.36","200","3.999","200","1.928","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1467225.75","16.982","40.646","200","5.528","200","8.139","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2758355.25","31.925","40.7","100","9.43","50","0.84","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509552.188","5.898","26.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2449894","28.355","-","-","18.627","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7157169.5","82.838","12.735","100","2.781","50","3.674","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","781266.125","9.042","62.333","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2721364.5","31.497","47.815","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7797272","90.246","64.638","100","-","-","2.699","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","881993.812","10.208","-","-","1.344","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","787075.875","9.11","34.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","3042258","35.211","12.201","50","6.268","35","2.201","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10018080","115.95","78.426","200","23.957","200","2.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1677.628","0.019","4.502","300","1.535","100","37.3","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1051794.375","12.174","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3247328","37.585","88.482","300","3.502","200","4.536","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11133253","128.857","51.224","120","1.695","100","1.992","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7248892","83.899","46.573","100","0","50","3.327","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","182988.281","2.118","7.061","300","0.003","100","1.111","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1156978","13.391","68.17","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1231490.63","14.25","148.475","250","45.933","100","1.816","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1206668.5","13.97","137.526","250","45.269","100","3.732","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4063226.25","47.03","68.649","150","18.86","50","0.798","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3176220.5","36.76","62.976","150","17.976","50","3.368","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3218178","37.25","66.478","150","4.91","50","4.875","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3450687.25","39.94","70.362","150","21.26","50","2.776","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3889709","45.02","13.544","100","0.661","50","1.376","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2714601","114643.477",25.3909,"100",0.3794,"50",8.1182,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2094481","24.242","96.737","300","14.574","100","5.467","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2101987","24.329","91.751","300","11.261","100","4.682","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2559269","29.621","9.84","300","0.047","100","44.358","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45830084","530.441","40.626","100","26.278","50","1.218","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6910832.5","79.986","157.01","320","6.37","100","2.92","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3370213","39.007","-","-","-","-",9.712,"20","正常"]