{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2855.691","0.652","25","25.326","250","17.303","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","104.76","125.13","500","152.8","500","188.029","500","8.3","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.471","0.009","15","7.122","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","111.46","0.035","10","25.05","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","231.317","0.211","10","15.31","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.762","0.363","5","14.769","50","8.98","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","73.44","2.96","10","30.25","80","0.01","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","1.18","10","20.56","80","7.35","15","0.068","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.021","0.009","10","27.411","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","113.875","0.087","10","44.398","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.291","10","2.538","80","-","-","0.141","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","781.674","0.012","1.5","0.754","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2238.426","0.313","10","21.55","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","665.28","0.387","10","29.92","80","5.15","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1270.08","0.217","10","31.878","80","-","-","0.306","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","219.46","4.525","10","25.075","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","133.92","1.225","10","7.125","80","4.478","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.625","10","11.651","80","8.972","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","36.683","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.027","0.025","10","6.768","80","12.068","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","421.63","0.053","10","16.23","70","1.29","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6637.68","0.254","8.629","40.017","69.431","10.882","27.416","0.171","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3186.432","12.986","500","279.149","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","412.577","0.019","10","3.658","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.871","0.27","10","11.634","80","2.762","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1205.99","0.564","10","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.021","10","15.707","80","12.734","20","0.071","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","30.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1151.71","0.045","8","19.89","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","655.78","0.724","10","16.43","80","4.34","15","0.024","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","1.241","10","13.882","80","3.087","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","299.375","2.481","10","32.92","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","313.63","1.056","10","15.793","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.091","10","6.96","80","0.75","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.354","0.651","10","18.265","80","5.756","20","0.071","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","202.83","0.05","10","53.14","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.181","0.22","15","11.482","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.691","0.36","15","8.334","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","204.99","3.9","500","117.69","500","24.135","500","11.12","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.55","0.007","15","28.509","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.6","0.164","10","44.998","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","732.67","0.12","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1760.83","0.998","10","8.262","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.789","2.938","15","2.05","80","4.722","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","59.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.485","15","7.77","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","79.488","1.552","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","40","1.329","15","23.853","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","317.95","1.09","15","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.872","0.433","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","191.26","29.546","500","4.88","500","30.816","500","1.889","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.809","10","28.31","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.176","10","22.058","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","243.59","0.029","10","24.303","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","314.228","0.01","10","19.098","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44.16","0.43","10","3.52","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","256","0.169","10","3.154","80","-","-","0.031","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.178","0.102","10","4.742","80","2.214","20","0.01","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8074.08","0.135","10","26.765","80","5.4","15","0.128","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16945.63","13.332","1000","179.739","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","152983.141","0.308","5","9.791","40","8.597","15","0.085","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147128.625","9.728","50","122.936","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.008","15","23.41","80","0.568","20","0.052","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","482.11","0.106","5","15.52","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","421.63","0.071","10","7.287","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68842.66","0.01","2","9.61","40","7.256","15","0.221","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89844.48","15.84","50","256","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","66.859","0.336","10","23.482","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","379.3","0.29","10","24.53","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","657.096","0.153","10","35.5","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","1.39","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","307.58","0.243","10","53.97","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","776","0.137","8","10.957","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","654.05","0.067","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.438","10","23.94","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","291.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","285.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.394","0.004","10","6.73","80","5.12","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","45.21","1.376","10","12.656","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.165","0.008","10","4.86","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","774.14","0.086","30","31.693","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","29.771","0.091","8","29.914","60","1.134","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.87","0.613","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1720.62","0.076","10","38.595","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","304.042","3.405","15","48.935","80","6.345","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","279.07","4.173","15","18.4","80","1.105","20","0.022","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","305.338","0.051","10","13.523","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.114","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.01","10","2.652","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.336","10","16.398","80","1.097","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.155","0.062","10","2.458","80","0.645","20","0.028","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","99.533","2.994","10","14.636","80","8.887","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","448.06","0.206","8","10.772","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","216","0.132","15","46.529","80","18.404","70","0.698","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1444.72","0.168","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.026","10","3.69","80","2.346","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","667.87","0.776","15","27.29","60","2.166","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","18.539","0.009","15","12.476","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.012","10","12.224","80","-","-","0.026","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5859.459","4.542","16","44.624","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","757.73","0.198","10","30.498","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","395.09","0.104","8","23.022","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","627.091","0.049","10","19.902","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","95.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","807.84","0.839","10","23.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","819.94","4.562","10","44.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1080","1.814","10","24.99","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","310.416","1.101","10","50.193","80","5.269","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","468.806","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10999.896","0.178","8","37.924","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12440.822","0.149","8","26.976","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","783.65","0.317","15","11.201","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","122.69","0.012","10","0.339","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","20.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","15899.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6255.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","370.922","1.856","8","13.449","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.758","0.057","10","14.975","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","78","0.211","10","3.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.64","4.424","15","15.008","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","93.571","0.644","10","15.137","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","225.5","3.149","8","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","261.21","0.088","10","17.444","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.132","10","4.98","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","210.82","0.045","10","6.847","80","1.62","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","665.626","0.07","8","6.919","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","104.54","47.31","500","245.35","500","72.03","500","34","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.119","10","9.24","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.508","0.601","10","6.601","80","-","-","0.311","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.083","2.609","10","25.932","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","1.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4288.086","1.296","2","22.914","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.8","0.492","15","24.432","80","-","-","0.181","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","355.97","0.01","10","16.929","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.091","0.057","10","37.808","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","92.45","0.021","10","8.164","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1311.55","1.347","10","51.104","80","6.364","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.082","0.53","10","1.988","80","0.208","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","122.876","0.126","10","11.52","80","0.34","20","0.007","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.343","0.244","15","2.612","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3087.94","0.015","8","21.157","30","10.373","20","0.171","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.068","1000","433.523","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","400.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","418.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","728.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","145.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","146.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","795.83","0.012","10","22.527","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1471.17","0.664","10","26.161","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","15.55","0.073","8","0.953","50","-","-","0.008","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","74.736","3.705","15","56.716","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","630.48","0.082","15","24.416","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","385.34","0.032","10","37.95","80","3.4","15","0.031","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1380.578","3.123","8","28.755","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.98","0.074","5","14.55","50","3.62","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","35.856","1.707","10","24.052","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.028","15","16.772","80","13.33","20","0.018","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","91.58","1.301","10","24.58","80","3.294","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","114.612","1.61","10","13.378","80","5.038","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.052","10","5.5","100","3.13","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","40.954","1.559","8","6.8","60","7.24","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8327.837","0.08","10","16.127","80","-","-","0.07","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","378.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.022","10","24.5","80","1.71","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","341.28","0.154","10","28.35","80","-","-","-","-","正常"]