{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12704692","156.839","109.612","320","24.236","100","0.301","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12623162","148.236","112.344","320","46.691","100","4.537","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13429091","155.429","-","-","-","-",7.1563,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6889898.5","79.744","-","-","-","-",2.0547,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6291245","72.815","-","-","-","-",12.3308,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8650507","100.122","102.45","320","19.42","100","9.226","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695267.062","8.047","72.784","300","4.617","100","1.942","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","61282.08","2553.42","3.41","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12501165","146.76","216.506","320","43.387","100","1.354","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11726771","139.522","182.836","320","12.558","100","0.192","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11333192","131.171","-","-","-","-",1.4471,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7716785.5","89.315","-","-","-","-",4.225,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3105122","36.234","97.682","200","11.056","100","4.513","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3133214","36.541","89.488","200","5.089","100","5.704","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3311451","38.662","95.647","200","10.686","100","6.746","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1508250.25","17.46","122.399","300","3.099","100","3.571","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1352362.38","15.65","154.527","300","5.147","100","4.975","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1448104.75","16.76","141.755","300","4.551","100","6.27","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3178720","36.79","113.884","200","10.564","50","0.856","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1956891.125","22.649","127.866","300","11.487","100","3.634","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1390695.25","16.096","124.503","300","4.818","100","2.42","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1506122.625","17.432","119.378","300","6.938","100","3.54","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2971296","34.39","20.01","200","12.88","200","4.99","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","1.38","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16506081","191.043","9.784","50","0.39","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24367392","282.03","17.99","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8266955","95.683","39.808","50","0.634","35","129.392","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23792832","275.38","18.52","50","0.01","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9952416","115.19","8.79","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","22713696","262.89","18.01","50","0.03","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36687168","424.62","19.96","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","221184","2.56",53.31,"120",192.48,"850",1.66,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3846.008","0.044","261.789","320","18.181","100","6.987","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3222117.75","49.724","-","-","-","-","5.064","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12340668","142.832","249.373","320","19.967","100","3.072","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","936576","10.84","10.6","50","5.75","35","1.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4407.64","3.065","-","-","-","-",0.144,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2223.94","1.544","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","800.1","0.557","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","66723.664","0.772","0.584","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61871528.476","716.106","37.527","100","25.936","50","0.872","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60819332.276","703.928","41.245","100","26.521","50","2.991","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","385891.094","4.466","292.667","550","12.126","400","2.834","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","462240","5.35","243.16","550","6.86","400","7.67","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","637632","7.38","193.81","550","7.19","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2097692.75","24.279","145.901","200","2.609","200","1.908","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1217784.375","14.095","37.636","200","3.681","200","8.055","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2352611.75","27.229","38.35","100","7.97","50","0.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508579.219","5.886","31.014","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2432865.75","28.158","-","-","22.228","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7178260.5","83.082","11.19","100","2.494","50","4.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","879076.688","10.174","60.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2693601.5","31.176","45.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7667485.5","88.744","69.273","100","-","-","2.745","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","888246.5","10.281","-","-","1.494","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","790279.312","9.147","30.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9653472","111.73","100.137","200","33.175","200","5.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1650.145","0.019","0","300","0","100","39.051","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1055047.875","12.211","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3270881","37.857","85.877","300","3.668","200","4.543","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11003150","127.351","52.279","120","1.956","100","2.079","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7352916.5","85.103","45.759","100","0","50","3.212","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184482.828","2.135","6.943","300","0.042","100","1.102","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1152831.5","13.343","65.442","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1289187.38","14.92","158.368","250","45.932","100","2.827","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1234410.13","14.29","150.29","250","44.55","100","3.672","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3992615.75","46.21","71.228","150","20.534","50","0.782","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3149325","36.45","68.87","150","16.262","50","3.191","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3345092.25","38.72","72.93","150","4.823","50","4.426","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3359840.25","38.89","76.29","150","15.832","50","2.83","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3862077","44.7","13.831","100","1.114","50","1.366","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3142404.25","132682.859",18.3033,"100",0.4169,"50",8.3769,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2116705","24.499","101.154","300","18.889","100","5.127","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2079920.125","24.073","85.633","300","12.533","100","4.653","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2550835.75","29.524","82.244","300","0.078","100","58.037","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45922568","531.511","41.192","100","27.827","50","1.173","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6931558","80.226","145.29","320","11.61","100","3.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3313425.25","38.35","-","-","-","-",9.553,"20","正常"]