{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2734.986","0.137","25","24.294","250","17.14","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","111.7","125.31","500","164.66","500","176.769","500","9","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.214","0.01","15","10.313","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","209.09","0.031","10","28.02","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","227.227","0.207","10","16.025","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.729","5","29.967","50","11.16","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","51.84","1.88","10","27.51","80","0.01","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","1.14","10","19.57","80","7.07","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.008","0.01","10","28.435","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","106.79","0.072","10","46.014","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.316","10","7.056","80","-","-","0.15","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","890.284","0.012","1.5","0.94","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1881.098","0.51","10","25.216","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","651.46","0.143","10","35.25","80","4.93","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1239.84","0.213","10","32.259","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","254.02","4.947","10","25.187","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","138.24","0.085","10","12.992","80","4.177","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.566","10","13.159","80","8.838","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","36.742","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","21.6","0.034","10","13.315","80","14.49","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","92.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","512.35","0.045","10","14.65","70","1.36","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6624.81","0.386","8.629","42.166","69.431","10.066","27.416","0.169","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2990.352","16.753","500","189.01","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","372.393","0.011","10","4.04","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.481","0.328","10","12.094","80","2.738","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1202.54","0.727","10","32.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.026","10","15.418","80","12.493","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1129.25","0.447","8","23.97","50","-","-","0.117","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","626.4","0.85","10","19.98","80","4.99","15","0.03","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","78.62","0.106","10","4.403","80","1.541","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","303.95","1.347","10","16.064","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","171.94","1.238","10","15.329","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.087","10","6.9","80","0.78","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","9.245","0.694","10","20.032","80","6.179","20","0.088","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","69.77","0.03","10","44.74","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.005","0.01","15","13.335","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","55.987","0.333","15","7.923","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","284.3","6.095","500","105.38","500","26.495","500","11.09","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.342","0.01","15","2.82","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.32","0.2","10","48.878","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","957.31","0.131","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2507.33","1.833","10","7.842","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","26.735","1.038","15","2.023","80","2.787","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","63.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","67.39","0.473","15","7.39","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","56.678","0.673","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","1.659","15","22.289","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.95","1.51","15","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.008","0.568","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","153.75","33.055","500","2.12","500","31.027","500","2.617","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.651","10","36.345","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.601","0.315","10","23.263","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","208.22","0.022","10","16.298","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","217.867","0.068","10","19.185","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","33.792","0.95","10","3.71","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","231","0.148","10","3.312","80","-","-","0.033","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","90.461","0.077","10","6.616","80","2.371","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7650.72","0.202","10","27.775","80","5.28","15","0.129","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19929.02","13.397","1000","178.131","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154448.922","0.207","5","9.506","40","8.46","15","0.078","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146338.641","9.315","50","121.313","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.031","15","18.44","80","0.813","20","0.055","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","449.28","0.138","5","15.55","50","-","-","0.097","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","406.94","0.07","10","7.402","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","56.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69221.95","0.013","2","10.21","40","7.415","15","0.243","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89877.84","13.99","50","192","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","197.592","0.295","10","26.612","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","351.65","0.269","10","21.61","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","759.72","0.148","10","35.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","284.671","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.83","10","38","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","415.58","0.344","10","54.95","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","878","0.162","8","11.685","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","407.81","0.245","10","17.018","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.107","10","27.01","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","68.342","0.005","10","6.35","80","4.762","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","61.54","1.853","10","22.552","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","31.363","0.006","10","4.26","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","723.17","0.046","30","30.555","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.309","0.091","8","29.459","60","1.098","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.242","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1674.24","0.449","10","47.978","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","311.126","1.132","15","43.671","80","3.841","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","276.48","4.674","15","18.9","80","1.199","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","306.115","0.059","10","21.191","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.126","15","5.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.008","10","3.435","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","126.12","0.422","10","20.77","80","1.599","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","77.933","0.05","10","2.047","80","0.599","20","0.027","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","91.757","1.515","10","16.397","80","8.47","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","410.64","0.636","8","10.73","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","272.16","0.117","15","47.377","80","17.512","70","0.692","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1466.21","0.205","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.036","10","3.57","80","2.236","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","622.08","0.823","15","24.7","60","2.546","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.736","0.009","15","11.998","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.317","0.01","10","7.631","80","-","-","0.026","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5492.571","2.992","16","41.599","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","698.98","0.166","10","32.11","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1344.23","0.954","8","30.463","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","579.658","0.032","10","22.587","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","87.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","664.42","0.96","10","22.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","764.64","6.48","10","44.49","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","847.58","2.168","10","24.96","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","281.352","1.21","10","44.17","80","5.085","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","498.701","0.076","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13278.055","0.178","8","37.743","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12551.501","0.145","8","28.86","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","892.51","0.316","15","11.266","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","167.62","0.011","10","0.43","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","15650.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7487.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","390.642","2.556","8","10.371","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.026","10","40.135","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","74.4","0.203","10","3.14","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.37","4.773","15","18.281","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","255.485","0.596","10","17.306","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","273.02","3.497","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","253.392","0.093","10","15.466","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.134","10","4.97","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","212.54","0.054","10","7.049","80","1.66","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","582.941","0.071","8","7.341","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","78.62","34.13","500","232.61","500","51.76","500","36.34","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.079","10","10.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","37.832","0.857","10","2.134","80","-","-","0.282","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.186","4.358","10","28.66","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","99.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3541.72","1.308","2","18.684","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.515","0.504","15","24.781","80","-","-","0.177","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","336.96","0.011","10","18.338","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.437","0.046","10","38.819","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","127.87","0.017","10","8.03","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1313.28","0.797","10","52.441","80","7","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.229","0.74","10","2.026","80","0.313","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","154.312","0.134","10","11.598","80","1.513","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.082","0.505","15","2.478","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2728.51","0.014","8","20.806","30","9.596","20","0.175","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.605","1000","211.579","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","374.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","494.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","723.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","74.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","60.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","710.122","0.278","10","22.814","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1373.76","2.26","10","15.662","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","36.29","0.049","8","2.11","50","-","-","0.012","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.707","3.126","15","37.961","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","507.12","0.127","15","25.679","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","454.46","0.025","10","35.85","80","3.12","15","0.047","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1602.662","1.824","8","25.365","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","149.47","0.063","5","17.44","50","4.05","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","33.523","1.52","10","22.343","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","367","0.025","15","17.105","80","13.67","20","0.018","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","100.22","0.899","10","25.48","80","3.282","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","90.812","0.84","10","11.778","80","5.485","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","3.9","100","3.15","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","46.361","0.142","15","6.919","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.834","2.946","8","8.3","60","7.59","15","0.011","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8249.558","0.104","10","14.828","80","-","-","0.073","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","396.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.021","10","31.1","80","1.76","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","336.1","0.093","10","28.47","80","-","-","-","-","正常"]