{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12374174","145.194","102.306","320","28.149","100","0.276","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12534827","147.167","112.164","320","43.044","100","2.413","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13502120","157.255","-","-","-","-",7.3975,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6892574.5","79.775","-","-","-","-",2.0459,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-",0,"15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6882392.5","79.657","-","-","-","-",12.2486,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9555419","110.595","129.508","320","7.476","100","9.762","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677043.938","7.836","61.024","300","4.451","100","1.944","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","96768.72","4032.03","13.89","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12113959","142.135","206.111","320","44.481","100","1.166","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12023999","141.088","182.034","320","12.998","100","0.174","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11312581","130.933","-","-","-","-",1.5057,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7759731.5","89.812","-","-","-","-",4.2225,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3113354","36.324","90.557","200","10.427","100","4.564","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3096094.25","36.133","91.257","200","4.539","100","5.69","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3325783.25","38.818","92.404","200","8.387","100","6.9","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1502521.13","17.39","109.612","300","3.737","100","3.586","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1332182.63","15.42","161.736","300","7.55","100","4.993","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1434974.63","16.61","142.372","300","4.867","100","5.941","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3227611.25","37.36","117.242","200","12.605","50","0.794","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2016372.75","23.338","132.635","300","9.983","100","3.848","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1449209.25","16.773","132.183","300","4.916","100","2.45","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1492622.5","17.276","124.261","300","6.572","100","4.049","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2844288","32.92","19.87","200","13.38","200","5.24","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.32","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","14172764","164.037","8.291","50","0.424","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4393465","50.85","8.768","50","2.158","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","21689856","251.04","16.24","50","0","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8835770","102.266","34.097","50","7.25","35","111.777","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11816928","136.77","10.24","50","0.01","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","3456","0.04","0.06","50","0","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9043488","104.67","8.74","50","0.03","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36039168","417.12","20.3","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","219456","2.54",49.14,"120",202.15,"850",1.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3894.974","0.045","267.31","320","41.962","100","6.763","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3329266.75","51.378","-","-","-","-","5.041","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12431181","143.879","255.488","320","39.15","100","3.11","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","711072","8.23","7.48","50","5.3","35","1.96","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","1891.85","1.315","-","-","-","-",0.088,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1806.06","1.254","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","310.91","0.216","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65849.742","0.762","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","38.369","100","26.53","50","0.836","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","41.642","100","27.023","50","3.032","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","380378.875","4.402","293.737","550","11.794","400","2.823","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","467424","5.41","246.58","550","6.71","400","4.65","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","628992","7.28","208.64","550","7.3","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2331215.5","26.982","145.044","200","3.642","200","1.871","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1249474.125","14.462","37.555","200","3.834","200","7.342","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2660652.25","30.795","37.38","100","7.91","50","1.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509530.531","5.897","28.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2435809.75","28.192","-","-","23.534","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7189134","83.208","6.568","100","2.374","50","3.084","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","929351.188","10.756","60.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2685297","31.08","43.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7426991.5","85.961","64.589","100","-","-","2.812","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","895603.938","10.366","-","-","1.56","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","790965.938","9.155","32.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9304416","107.69","88.545","200","34.259","200","3.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1594.548","0.018","0","300","0","100","33.142","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1045859.938","12.105","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3220717.25","37.277","84.588","300","3.772","200","4.593","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11088015","128.334","58.342","120","2.169","100","1.925","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7445497","86.175","44.948","100","0","50","3.496","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","191691.984","2.219","7.034","300","0.25","100","1.091","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1147009.125","13.276","65.872","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1262799","14.61","171.058","250","44.411","100","1.922","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1281986","14.84","153.034","250","40.624","100","3.917","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4042464.25","46.79","68.689","150","20.151","50","0.822","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2977390.75","34.46","64.256","150","12.41","50","3.699","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3351750","38.79","70.164","150","5.387","50","5.067","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3371321.25","39.02","66.961","150","11.016","50","2.943","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3839881","44.443","12.92","100","0.326","50","1.32","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3337663.5","140722.172",16.1887,"100",0.459,"50",10.1798,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2093820.375","24.234","98.93","300","15.598","100","4.856","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2045392.875","23.674","93.132","300","6.663","100","4.666","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2619768.25","30.321","753.623","300","4.767","100","49.974","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46636464","539.774","41.724","100","26.287","50","1.199","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6913207","80.014","151.3","320","10.47","100","3.27","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3197675.25","37.01","-","-","-","-",9.499,"20","正常"]