{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2423.796","0.816","25","25.996","250","16.034","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","102.07","121.4","500","164.31","500","217.596","500","9.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.734","0.01","15","13.765","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","207.36","0.031","10","28.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","321.212","0.298","10","16.343","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.662","0.508","5","26.259","50","10.663","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","1.49","10","25.81","80","0.01","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","1.29","10","23.95","80","7.19","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.364","0.008","10","24.566","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.456","0.038","10","39.666","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.36","10","4.762","80","-","-","0.149","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","739.87","0.013","1.5","1.036","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3274.516","0.581","10","24.452","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","587.52","0.128","10","26.64","80","4.83","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1264.03","0.354","10","48.627","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","211.68","3.978","10","22.22","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","247.1","0.008","10","10.997","80","4.224","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.491","10","13.485","80","8.488","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","36.354","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","41.904","0.042","10","19.329","80","16.752","20","0.024","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","555.55","0.089","10","16.49","70","1.513","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5456.31","1.307","8.629","44.224","69.431","12.417","27.416","0.146","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3180.912","15.665","500","296.47","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","298.408","0.009","10","5.065","80","-","-","0.125","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.098","0.51","10","12.632","80","2.712","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1181.38","0.934","10","32.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.024","10","15.214","80","11.153","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1130.98","0.034","8","22.08","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","645.41","0.185","10","18.06","80","5.05","15","0.027","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","705.02","1.144","10","15.903","80","3.063","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","254.449","1.101","10","15.584","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","572.83","1.368","10","17.396","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.102","10","6.12","80","0.68","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","9.763","0.585","10","18.58","80","6.122","20","0.08","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","86.15","0.03","10","59.91","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.544","0.008","15","13.058","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","36.029","0.32","15","16.457","80","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","59.11","6.247","500","76.16","500","12.162","500","8.53","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.093","0.027","15","2.037","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.8","0.186","10","55.147","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","629.86","0.134","8","3.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2586.82","3.377","10","9.773","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.749","0.384","15","2.036","80","2.084","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","60.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","58.75","0.317","15","7.35","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","93.485","0.232","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","35","1.634","15","21.918","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","324","1.74","15","24.78","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.254","0.504","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","187.17","30.143","500","2.01","500","24.619","500","3.016","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","5.029","10","26.099","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.701","0.658","10","22.295","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","300.87","0.05","10","16.83","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.554","0.055","10","17.956","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.87","10","5.11","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","257","0.152","10","3.261","80","-","-","0.019","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","134.352","0.068","10","8.894","80","2.282","20","0.039","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7684.42","0.134","10","27.801","80","5.32","15","0.134","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20554.56","13.523","1000","180.004","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","145913.375","0.167","5","9.476","40","8.383","15","0.103","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143227.734","8.842","50","90.287","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","28.51","0.134","15","17.43","80","1.174","20","0.068","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","422.5","0.123","5","13.21","50","-","-","0.111","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","412.99","0.07","10","7.162","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","116340.19","0.017","2","10.08","40","7.97","15","0.29","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","102669.84","16.44","50","237","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","156.231","1.063","10","29.821","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","323.14","0.3","10","21.98","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","609","0.15","10","35.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","326.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","4.32","0.78","10","29","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","378.43","0.258","10","51.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","838","0.154","8","7.429","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","482.98","0.061","10","19.918","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.183","10","24.54","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","333.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.978","0.008","10","6.5","80","4.609","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.77","0.967","10","30.458","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","4.54","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","727.49","0.066","30","29.607","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","10.585","0.091","8","28.787","60","1.296","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.154","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1455.63","0.574","10","37.06","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","151.805","0.007","15","38.731","80","3.062","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","183.17","4.922","15","21.1","80","1.518","20","0.021","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","93.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","277.603","0.069","10","13.11","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.134","15","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","336.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.023","10","2.81","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","217.416","0.488","10","24.704","80","3.601","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.389","0.059","10","2.985","80","0.659","20","0.032","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","140.314","1.153","10","18.385","80","9.568","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","449.39","0.217","8","11.439","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","263.52","0.089","15","48.412","80","18.389","70","0.798","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1499.09","0.303","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","49.25","0.032","10","3.54","80","2.157","15","0.024","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","818.21","1.107","15","16.58","60","2.596","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.386","0.009","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.677","0.007","10","7.645","80","-","-","0.026","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5512.429","0.341","16","38.106","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","840.67","0.215","10","23.262","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","532.68","0.411","8","16.881","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","462.24","0.024","10","19.613","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","35.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","649.73","1.119","10","22.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","789.7","7.104","10","33.09","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","956.45","2.836","10","31.66","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","195.456","0.822","10","43.188","80","4.873","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","452.65","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13802.977","0.179","8","39.968","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13092.538","0.144","8","41.189","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","767.23","0.314","15","10.887","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","119.23","0.012","10","0.214","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","13606.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10655.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","378.073","2.992","8","11.961","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.022","10","29.979","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.52","0.203","10","3.78","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.71","4.822","15","18.479","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","169.776","0.545","10","17.27","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","223.78","3.111","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","254.819","0.106","10","12.367","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.182","10","5.29","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","207.36","0.054","10","6.915","80","1.65","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","570.24","0.073","8","6.935","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","0.86","49.71","500","217.15","500","63.02","500","36.62","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.97","0.105","10","14.63","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.233","0.24","10","5.19","80","-","-","0.304","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.726","4.731","10","26.482","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","150.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4594.206","1.291","2","17.847","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.484","0.506","15","24.048","80","-","-","0.174","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","297.22","0.011","10","16.989","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","25.661","0.105","10","37.64","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","121.82","0.017","10","9.032","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1407.46","0.451","10","50.11","80","6.272","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.57","0.79","10","2.035","80","0.209","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","145.117","0.165","10","12.557","80","1.65","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.077","1.048","15","2.42","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3055.97","0.016","8","22.01","30","9.085","20","0.146","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.26","1000","221.596","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","386.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","553.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","711.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","137.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","99.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","708.394","0.009","10","20.671","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1330.61","0.021","10","16.522","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","33.7","0.04","8","0.436","50","-","-","0.013","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","11.059","2.519","15","21.105","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","651.84","0.169","15","26.315","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","100.22","0.042","10","36.95","80","2.76","15","0.025","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1297.021","1.786","8","24.36","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.12","0.063","5","12.63","50","6.07","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.798","1.829","10","29.642","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.028","15","17.535","80","13.7","20","0.018","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","112.32","0.894","10","20.28","80","3.356","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","87.639","0.916","10","12.411","80","4.366","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.106","10","4","100","3.04","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.907","0.153","15","4.235","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","3.468","8","6.7","60","7.49","15","0.019","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8309.174","0.142","10","14.301","80","-","-","0.07","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","336.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.022","10","33","80","1.81","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","316.22","0.122","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]