{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13467935","158.078","110.81","320","33.192","100","0.284","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13009765","152.708","119.75","320","36.94","100","3.337","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13121319","151.867","-","-","-","-",7.5299,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6943560","80.365","-","-","-","-",2.04,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7220426.5","83.57","-","-","-","-",12.3392,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8971775","103.84","164.73","320","8.684","100","9.584","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668093.125","7.733","72.562","300","4.326","100","1.876","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","71887.92","2995.33","25.54","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11691798","144.344","206.898","320","46.96","100","1.2","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10245418","120.266","163.31","320","26.624","100","0.32","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11364089","131.529","-","-","-","-",1.4523,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7313451","84.646","-","-","-","-",4.2462,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3067707.5","35.814","92.459","200","13.626","100","4.669","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3049549.5","35.6","90.1","200","4.983","100","5.648","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3264345.75","38.092","100.613","200","10.525","100","6.866","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1525734.63","17.66","97.121","300","3.484","100","3.649","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1364833.13","15.8","163.133","300","5.499","100","4.874","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1445125.13","16.73","140.003","300","4.875","100","4.371","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3248377.25","37.6","116.099","200","13.369","50","0.623","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1960611.25","22.692","132.84","300","11.749","100","3.761","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1462733.375","16.93","123.936","300","2.572","100","2.407","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496520.25","17.321","126.622","300","7.498","100","4.099","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2877120","33.3","19.3","200","14","200","4.95","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","9.33","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5604413.5","64.866","3.35","50","0.216","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1728","0.02","0.82","50","0","35","0.5","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","740682.188","8.573","61.247","50","4.493","35","135.224","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","4320","0.05","0.27","50","0","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.02","50","0","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.51","50","0.02","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","35065440","405.85","21.43","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","223776","2.59",52.01,"120",180.81,"850",1.59,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3895.208","0.045","250.235","320","46.389","100","7.55","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3221851.25","47.103","-","-","-","-","5.09","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11726524","135.724","255.684","320","44.896","100","4.041","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","727488","8.42","7.35","50","5.44","35","1.77","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3112.04","2.163","-","-","-","-",0.017,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2111.04","1.466","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","331.01","0.23","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","62313.75","0.721","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","39.575","100","25.262","50","0.904","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","38.027","100","25.504","50","2.698","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","383798.344","4.442","286.321","550","11.732","400","2.799","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463968","5.37","237.64","550","6.51","400","4.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","624672","7.23","213.87","550","7.6","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2431853.5","28.146","143.81","200","3.087","200","1.914","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1262490.5","14.612","39.503","200","3.596","200","7.228","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2326279.75","26.924","72.07","100","8.69","50","6.39","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509795.312","5.9","29.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2439518.25","28.235","-","-","22.531","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7198365.5","83.314","12.81","100","2.936","50","6.617","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","928658.312","10.748","60.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2751091.5","31.841","45.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7454576","86.28","66.198","100","-","-","2.87","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","857466.562","9.924","-","-","4.081","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","802491.938","9.288","33.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9220608","106.72","85.765","200","42.207","200","3.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1704.289","0.02","0","300","0","100","32.921","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1055536","12.217","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3227135.75","37.351","84.571","300","3.792","200","4.336","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11085659","128.306","59.051","120","2.439","100","2.047","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7530274","87.156","46.553","100","0","50","3.099","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","194784.344","2.254","7.094","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1149431.75","13.304","63.521","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1250108.25","14.47","158.412","250","43.474","100","2.037","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1269215.38","14.69","149.704","250","42.345","100","3.961","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4043664.25","46.8","68.129","150","15.857","50","0.745","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3220457","37.27","70.241","150","14.337","50","3.087","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3350801","38.78","74.513","150","5.401","50","4.88","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3413160","39.5","72.39","150","14.139","50","2.951","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3819189.75","44.204","12.763","100","0.074","50","1.347","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3310033.25","139762.953",15.4925,"100",0.4464,"50",10.3032,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2098289","24.286","96.085","300","12.835","100","5.698","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2071986","23.981","91.39","300","5.786","100","4.644","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2071183.875","23.972","102.16","300","39.92","100","10.528","30","停机"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","47338108","547.895","41.01","100","28.021","50","1.155","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6910561.5","79.983","138.54","320","11.99","100","3.22","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3152963.75","36.493","-","-","-","-",9.578,"20","正常"]