{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-03-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13519363","158.684","110.494","320","39.622","100","0.273","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12879022","151.206","114.923","320","47.953","100","2.893","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13117730","151.826","-","-","-","-",7.4765,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7001134.5","81.032","-","-","-","-",2.0399,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7037525.5","81.453","-","-","-","-",12.4077,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8130376","94.102","178.659","320","24.3","100","9.778","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676237.375","7.827","70.374","300","5.167","100","1.937","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","89416.8","3725.7","21.62","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12382699","145.326","206.975","320","46.533","100","1.11","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11315184","132.735","187.084","320","13.577","100","0.174","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11358262","131.461","-","-","-","-",1.4747,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7050401.5","81.602","-","-","-","-",4.2388,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3098474.25","36.17","87.905","200","12.651","100","4.624","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3075236.25","35.899","82.724","200","5.388","100","5.689","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3320213","38.749","90.076","200","14.812","100","7.033","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1561705.13","18.08","113.556","300","2.286","100","4.332","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1352921","15.66","158.876","300","2.945","100","4.958","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1436539.13","16.63","139.359","300","4.203","100","4.721","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3227987.5","37.36","116.856","200","18.468","50","0.613","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2019562.125","23.375","127.607","300","11.147","100","3.843","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1450892.875","16.793","127.841","300","3.718","100","2.446","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477325.875","17.099","139.143","300","5.624","100","3.984","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2884896","33.39","20.6","200","13.32","200","5.34","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","6912","0.08","0.96","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","15562539","180.122","9.753","50","0.101","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24102144","278.96","17.07","50","0.01","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","134799.125","1.564","74.018","50","0.893","35","61.971","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22825152","264.18","17.79","50","0.02","35","0.26","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.01","50","0","35","0.36","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","23182848","268.32","17.41","50","0.02","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38269152","442.93","21.19","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","221184","2.56",51.3,"120",177.42,"850",1.6,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3834.44","0.044","239.724","320","49.719","100","7.817","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3220135.25","49.693","-","-","-","-","4.922","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11572948","134.686","233.729","320","40.362","100","3.023","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","805248","9.32","13.4","50","3.99","35","1.84","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6740.96","4.679","-","-","-","-",5.302,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4589.18","3.187","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","352.07","0.245","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","62059.273","0.718","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61541683.368","712.288","39.603","100","26.11","50","1.085","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58888141.031","681.576","40.791","100","26.204","50","2.877","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","381764.75","4.419","274.522","550","11.599","400","2.794","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","463104","5.36","239.88","550","6.3","400","5.37","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","622080","7.2","207.06","550","7.63","400","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2511490.5","29.068","137.224","200","3.715","200","1.879","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1300954.5","15.057","42.457","200","3.675","200","7.156","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2402958.75","27.812","72.87","100","8.52","50","7.29","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508307.906","5.883","28.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2429891.25","28.124","-","-","24.871","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7204613.5","83.387","11.922","100","3.515","50","6.472","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","940237.812","10.882","58.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2761250.5","31.959","44.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7471309","86.473","63.726","100","-","-","2.726","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","829538.25","9.601","-","-","12.891","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","799795.5","9.257","32.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9059904","104.86","93.692","200","40.257","200","2.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1649.059","0.019","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1054182.875","12.201","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3243744.25","37.543","83.442","300","4.434","200","4.328","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11211239","129.76","59.295","120","2.838","100","2.162","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7376569","85.316","46.566","100","0","50","3.204","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","190178.109","2.201","7.147","300","0.098","100","1.146","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1193091.75","13.809","61.802","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1239251.38","14.34","161.428","250","45.998","100","2.164","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1255304.88","14.53","158.29","250","46.49","100","3.8","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4081196.75","47.24","69.715","150","17.247","50","0.73","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3255283.5","37.68","70.222","150","11.804","50","3.083","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3420549.75","39.59","76.452","150","10.625","50","6.124","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3254223.5","37.66","74.293","150","20.601","50","2.467","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3824694.25","44.267","12.967","100","0.508","50","1.328","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3305449.75","140166.547",17.7279,"100",0.3928,"50",6.8253,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2083467.5","24.114","94.781","300","22.211","100","5.194","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2064239.25","23.892","84.447","300","16.801","100","4.525","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1972849.875","22.834","94.354","300","23.893","100","5.875","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46641376","539.831","41.291","100","24.995","50","1.164","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7228704.5","83.666","141","320","29.39","100","3.74","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3188916.75","36.909","-","-","-","-",9.611,"20","正常"]