{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2142.186","1.36","25","23.081","250","15.039","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","93.47","120.14","500","176.82","500","69.433","500","9.13","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.095","0.01","15","17.208","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","177.98","0.053","10","38.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","131.217","4.748","10","44.405","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.218","5","22.216","50","9.801","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","45.79","1.34","10","24.98","80","2.92","15","0.043","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","1.22","10","22.47","80","7.08","15","0.029","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.299","0.009","10","29.868","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.488","0.111","10","45.705","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.438","10","8.57","80","-","-","0.153","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","176.951","0.012","1.5","1.085","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","342.748","0.404","10","16.8","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.263","10","12.3","80","4.45","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1308.96","0.263","10","36.409","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","221.18","5.703","10","26.914","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","110.59","0.008","10","9.303","80","3.339","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","32.83","0.545","10","15.571","80","9.436","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.016","15","34.925","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.635","0.033","10","17.238","80","16.138","20","0.024","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","382.75","0.132","10","15.45","70","1.463","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6605.07","0.617","8.629","45.165","69.431","10.476","27.416","0.126","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2527.608","12.911","500","233.407","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","368.064","0.124","10","6.468","80","-","-","0.153","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.208","1.162","10","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.031","0.363","10","12.366","80","2.865","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1196.54","0.299","10","34.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.039","10","16.923","80","12.828","20","0.078","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1064.45","0.017","8","21.56","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","636.77","0.007","10","16.59","80","5.22","15","0.025","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","897.7","1.968","10","21.656","80","3.338","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.336","1.182","10","12.502","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","692.93","1.837","10","15.221","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.124","10","8.11","80","0.65","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","9.504","0.33","10","14.381","80","4.891","20","0.089","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","147.55","0.03","10","33.99","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.109","0.146","15","10.633","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","69.12","0.591","15","12.248","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","216.05","12.013","500","102.34","500","24.374","500","12.1","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.824","0.057","15","2.004","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","0.104","10","47.003","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.553","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","960.77","0.154","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2553.98","5.71","10","10.52","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","21.317","0.087","15","2.833","80","1.399","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","55.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","72.58","0.451","15","12.69","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.816","0.114","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","1.48","15","10.208","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","317.95","1.59","15","22.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.835","0.528","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","202.74","22.5","500","1.91","500","23.039","500","3.3","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.179","10","18.568","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.207","0.969","10","25.251","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","232.7","0.061","10","28.096","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","206.541","0.012","10","17.348","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2","10","4.83","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","334","0.157","10","5.172","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","45.446","0.067","10","8.702","80","2.095","20","0.062","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8020.51","0.137","10","28.724","80","5.34","15","0.138","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20831.9","18.411","1000","170.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143465.156","0.16","5","9.353","40","7.069","15","0.086","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143328.844","9.017","50","90.555","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.035","15","20.1","80","1.178","20","0.066","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","391.39","0.115","5","13.87","50","-","-","0.121","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.073","10","6.951","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69319.58","0.01","2","10.53","40","7.564","15","0.245","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92575.92","13.38","50","214","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","177.603","2.043","10","29.872","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","436.32","0.516","10","25.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","620.688","0.15","10","32.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","347.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","1.01","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","349.92","0.27","10","45.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","690","0.143","8","11.884","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","4.32","0.071","10","22.8","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.249","10","23.07","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","93.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.714","0.009","10","6.99","80","4.57","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","46.75","0.878","10","21.753","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","25.142","0.002","10","4.67","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","864","0.095","30","30.493","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.258","0.091","8","28.04","60","1.24","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.24","0.428","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1629.17","0.491","10","36.51","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","105.494","0.006","15","28.237","80","3.5","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","221.18","4.121","15","19.5","80","3.164","20","0.016","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","270.95","0.12","10","9.289","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.233","15","5.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","359.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.062","10","1.002","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","118.128","0.418","10","26.805","80","1.241","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.354","0.071","10","2.543","80","0.377","20","0.026","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","63.85","1.551","10","15.266","80","9.323","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","552.09","0.563","8","10.684","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","512.35","0.49","15","50.021","80","19.654","70","0.599","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1402.15","0.223","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","11.23","0.544","10","3.63","80","1.901","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","508.9","0.6","15","26.21","60","1.933","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.21","0.01","15","12.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.528","0.012","10","10.017","80","-","-","0.027","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5842.488","0.753","16","43.798","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","660.96","0.693","10","34.16","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","546.76","1.377","8","18.53","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","566.438","0.077","10","20.523","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","65.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","653.18","0.83","10","22.97","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","723.17","4.41","10","42.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","895.97","2.309","10","33.74","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","222.84","0.977","10","41.186","80","7.03","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","369.36","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15632.142","0.178","8","39.092","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11794.81","0.155","8","31.247","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","956.45","0.327","15","11.113","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","140.83","0.02","10","0.412","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11371.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6557.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","393.893","2.795","8","15.953","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","36.181","0.575","10","16.032","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.52","0.203","10","3.66","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","71.72","4.278","15","14.86","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","100.31","0.616","10","16.363","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.9","3.199","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","262.448","0.144","10","15.332","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.157","10","4.29","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","223.78","0.053","10","4.928","80","1.61","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","547.517","0.074","8","7.186","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","0","69.97","500","196.43","500","83.14","500","36.48","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.696","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.869","0.016","10","6.471","80","-","-","0.268","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.568","4.877","10","24.136","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","47.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2616.226","0.993","2","17.44","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.897","0.504","15","23.186","80","-","-","0.169","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","341.28","0.387","10","16.8","80","-","-","0.045","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.45","0.21","10","36.15","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","165.89","0.017","10","7.969","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1250.21","0.254","10","39.661","80","5.144","15","0.03","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","37.293","0.277","10","2.033","80","0.207","20","0.011","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.317","0.183","10","13.379","80","2.2","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.663","1.451","15","2.363","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1753.92","0.016","8","23.564","30","7.727","20","0.114","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.65","1000","242.003","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","353.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","470.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","683.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","135.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","709.949","1.021","10","20.454","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1395.98","0.376","10","28.398","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","118.37","0.038","8","5.58","50","-","-","0.016","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","10.195","2.49","15","17.376","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1159.68","0.063","15","27.416","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","425.95","0.04","10","35.01","80","2.28","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1116.296","1.441","8","26.014","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","178.85","0.051","5","16.05","50","5.7","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.157","1.894","10","33.326","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","304","0.022","15","15.16","80","13.36","20","0.017","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","128.74","0.714","10","20.96","80","3.273","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","102.455","1.702","10","12.381","80","10.174","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.154","10","3.5","100","3.3","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","51.553","0.155","15","4.484","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.223","8","6","60","6.96","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8343.734","0.248","10","14.205","80","-","-","0.081","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","362.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.022","10","33","80","1.8","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","179.71","0.168","10","20.99","80","-","-","-","-","正常"]