{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2294.245","2.827","25","22.448","250","16.049","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","103.66","180.75","500","148.27","500","71.12","500","8.76","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.337","0.009","15","20.492","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","242.78","0.035","10","40","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","124.586","4.534","10","46.05","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.886","0.028","5","14.709","50","8.417","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","57.02","2.3","10","26.38","80","7.2","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","1.13","10","23.11","80","6.8","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.636","0.009","10","28.878","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","66.442","0.022","10","41.043","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.306","10","9.936","80","-","-","0.157","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","516.922","0.052","1.5","5.13","30","-","-","0.053","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1787.314","0.351","10","17.616","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","55.3","0.895","10","16.24","80","6.22","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1256.26","0.299","10","39.055","80","-","-","0.068","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","180.58","6.005","10","26.848","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","84.67","0.008","10","8.75","80","3.56","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.52","10","15.595","80","10.178","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","5.205","0.016","15","29.203","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","16.762","0.019","10","13.974","80","14.108","20","0.023","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","389.66","0.115","10","14.4","70","1.507","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6647.51","0.35","8.629","47.69","69.431","9.045","27.416","0.139","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2706.816","13.073","500","226.471","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","370.146","0.236","10","7.39","80","-","-","0.123","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.082","1.102","10","18.21","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.792","0.567","10","12.621","80","2.878","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","881.57","0.965","10","29.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.039","10","17.533","80","14.091","20","0.081","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1161.22","0.063","8","21.85","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","525.31","0.007","10","16.43","80","5.26","15","0.024","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","779.33","4.597","10","22.209","80","5.793","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","426.382","1.287","10","35.246","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","182.3","1.707","10","15.219","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.121","10","8.61","80","0.65","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","4.925","0.129","10","10.619","80","3.646","20","0.09","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","244.24","0.04","10","52.78","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.453","0.323","15","13.32","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.525","0.794","15","9.672","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","170.1","13.555","500","98.95","500","23.733","500","12.18","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.142","0.236","15","2.183","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","0.252","10","53.967","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","821.66","0.063","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2369.95","5.834","10","13.418","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","13.872","0.575","15","14.376","80","2.285","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.939","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.078","15","9.74","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","67.824","0.108","15","2.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","33","2.135","15","14.672","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","206.5","1.52","15","22.33","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.118","0.275","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","161.98","20.94","500","1.91","500","29.475","500","2.981","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.617","10","14.362","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.962","1.23","10","36.91","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.13","0.049","10","25.373","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","300.4","0.042","10","17.658","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48.336","0.98","10","12.55","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","340","0.024","10","6.69","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","133.142","0.059","10","9.708","80","2.141","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8823.17","0.134","10","29.964","80","5.36","15","0.139","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19878.05","17.372","1000","176.615","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144723.328","0.153","5","9.216","40","7.643","15","0.167","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143795.984","8.904","50","81.566","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","23.33","0.111","15","16.36","80","1.518","20","0.076","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","476.93","0.111","5","11.49","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","397.44","0.757","10","7.259","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79387.78","0.184","2","10.17","40","6.401","15","0.227","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92162.64","14.38","50","218","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","166.09","3.838","10","34.069","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432","0.424","10","23.61","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","543.624","0.15","10","31.37","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","328.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","106.27","1.09","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","368.06","1.064","10","42.66","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","787","0.155","8","9.066","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","209.95","0.065","10","22.887","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.495","10","24.54","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.566","0.004","10","6.18","80","4.5","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.16","0.225","10","38.269","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","46.915","0.003","10","4.77","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","777.6","0.103","30","29.696","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","44.653","0.091","8","27.807","60","1.003","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.957","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1565.33","0.857","10","30.556","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","225.677","1.655","15","38.753","80","5.38","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","177.12","4.247","15","20.4","80","1.843","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","216.259","0.2","10","18.207","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.168","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","325.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.056","10","1.039","80","-","-","0.001","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.456","10","20.28","80","1.09","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","54.864","0.065","10","2.267","80","0.352","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","54.086","1.504","10","16.54","80","9.915","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","391.73","0.322","8","10.844","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","393.98","0.111","15","54.002","80","18.449","70","0.548","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1452.64","0.229","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","32.83","1.262","10","3.74","80","1.686","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","715.39","0.795","15","29.28","60","1.918","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.325","0.009","15","12.705","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.17","0.013","10","10.228","80","-","-","0.027","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4722.63","2.893","16","44.08","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","762.91","0.548","10","38.288","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","669.82","1.656","8","20.071","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","431.741","0.041","10","22.223","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","141.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","654.91","1.324","10","23.76","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","815.62","6.408","10","41.72","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","987.55","2.106","10","40.61","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","258.744","0.87","10","40.246","80","8.531","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","576.547","0.068","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13553.688","0.2","8","36.222","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11134.973","0.143","8","29.276","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","1169.86","0.326","15","12.088","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","136.51","0.024","10","0.261","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9002.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11828.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","371.889","2.224","8","16.445","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","3.228","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","81.6","0.202","10","3.24","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","87.38","6.04","15","32.235","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","234.317","0.396","10","11.587","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","123.55","4.151","8","28.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","228.699","0.105","10","13.481","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.061","10","6.54","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","229.82","0.059","10","3.628","80","1.63","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","525.83","0.072","8","7.245","50","-","-","0.02","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","0","64.17","500","201.91","500","76.66","500","36.05","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","35.42","1.105","10","19.65","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.403","0.408","10","17.417","80","-","-","0.28","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","88.992","5.308","10","23.839","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","60.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3846.125","1.152","2","16.63","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.101","1.66","15","45.083","80","-","-","0.168","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","416.45","0.072","10","16.727","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.893","0.406","10","40.683","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","145.15","0.017","10","9.791","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1351.3","0.297","10","46.099","80","4.475","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.597","1.064","10","1.855","80","0.207","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.288","0.197","10","12.237","80","1.598","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.176","2.45","15","2.046","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3021.41","0.021","8","22.33","30","6.406","20","0.105","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.664","1000","187.613","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","406.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","565.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","715.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","105.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","122.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","38.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","684.547","0.24","10","14.047","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1482.78","2.897","10","65.921","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.62","0.041","8","8.591","50","-","-","0.012","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","6.134","2.752","15","17.725","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1028.4","0.008","15","23.786","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","461.38","0.035","10","34.12","80","2.14","15","0.045","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1279.831","0.916","8","25.207","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","165.89","0.04","5","20.44","50","5.01","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.146","2.347","10","35.036","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.024","15","18.569","80","14.08","20","0.02","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","0.847","10","23.36","80","3.3","15","0.027","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","75.663","1.97","10","12.515","80","9.956","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.211","10","3.5","100","3.52","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.13","0.146","15","2.926","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.268","8","5.5","60","6.85","15","0.015","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7644.931","0.151","10","10.805","80","-","-","0.082","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","369.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.022","10","33","80","1.8","15","0.023","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.02","0.152","10","24.5","80","-","-","-","-","正常"]