{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12328989","144.675","101.508","320","37.665","100","0.258","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12404612","147.652","115.077","320","45.802","100","1.747","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13520182","156.484","-","-","-","-",7.3846,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7000042","81.019","-","-","-","-",2.0773,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7048424.5","81.579","-","-","-","-",12.433,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7723146.5","102.158","168.964","320","9.625","100","8.487","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693501.312","8.027","84.56","300","4.408","100","1.934","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","93990.96","3916.29","22.54","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12286816","144.205","196.942","320","46.195","100","1.286","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11988629","140.657","161.346","320","16.274","100","0.14","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11081515","128.258","-","-","-","-",1.4954,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7770164.5","89.932","-","-","-","-",4.2415,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3047266.25","35.553","94.683","200","15.727","100",4.654,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3094121.75","36.124","99.63","200","7.994","100",7.428,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3561620.25","41.58","93.365","200","16.493","100",8.194,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","855672.19","9.9","532.233","300","125.799","100","238.872","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1364550.5","15.79","161.689","300","9.656","100","4.907","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1390769.75","16.1","161.998","300","13.172","100","5.112","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3222751.25","37.3","117.059","200","18.03","50","0.594","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2037857.75","23.586","129.768","300","8.958","100","4.104","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1462874.375","16.931","128.666","300","3.299","100","2.553","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1491954.625","17.268","117.733","300","6.989","100","4.537","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2911680","33.7","21.93","200","15.03","200","5.61","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","1.42","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16004115","185.233","14.433","50","0.05","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5608151","64.909","7.002","50","0.093","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","24503904","283.61","18.37","50","0","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21049396","243.627","42.243","50","1.613","35","15.107","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","27837216","322.19","20.84","50","0.01","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","26865216","310.94","20.26","50","0.05","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28626048","331.32","16.25","50","0.23","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45705600","529","22.24","50","0.34","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","210816","2.44",52.89,"120",212.05,"850",1.66,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3747.611","0.043","254.104","320","49.933","100","8.329","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3032454.25","44.334","-","-","-","-","5.251","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12075711","139.765","252.584","320","37.275","100","4.493","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","846720","9.8","8.82","50","3.26","35","1.19","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7103.05","4.933","-","-","-","-",0.158,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3622.95","2.516","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","904.85","0.628","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","62411.257","0.722","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62573819.06","724.234","40.07","100","25.479","50","1.364","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58832013.664","680.926","39.297","100","25.961","50","3.271","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375987.219","4.352","270.067","550","12.021","400","2.791","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","468288","5.42","248.64","550","6.23","400","8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","545184","6.31","202.41","550","6.27","400","2.24","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","2342641.75","27.114","109.705","200","4.721","200","2.224","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1156411.25","13.384","37.852","200","4.396","200","9.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1993115.37","23.068","77.56","100","9.5","50","5.67","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","507157.625","5.87","31.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2423811.5","28.053","-","-","26.508","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7210093.5","83.45","8.232","100","3.731","50","5.989","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","940909.375","10.898","53.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2626853.25","30.403","44.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7454611.5","86.28","71.169","100","-","-","3.366","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","895487.375","10.364","-","-","4.205","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","776572.062","8.988","29.419","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8992512","104.08","87.731","200","44.885","200","3.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1553.972","0.018","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1040871.062","12.047","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3458350.25","40.027","97.206","300","4.174","200","4.417","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11020295","127.55","54.496","120","3.011","100","1.951","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7250229.5","83.915","48.104","100","0.07","50","3.294","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144143.172","1.668","5.881","300","0.923","100","1.261","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333000","15.428","64.962","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1207535.88","13.98","161.019","250","44.689","100","2.096","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1218779.88","14.11","159.785","250","34.508","100","3.925","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3974798.75","46.01","69.773","150","17.073","50","0.697","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3300671","38.2","69.048","150","14.621","50","3.302","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3114716.5","36.05","71.781","150","7.33","50","7.187","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3473487","40.2","74.434","150","19.405","50","2.707","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3847277.5","44.529","15.872","100","0.169","50","1.274","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3074901.25","129584.094",14.8635,"100",0.2449,"50",9.0473,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2052357.5","23.754","95.747","300","18.613","100","4.95","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2022346","23.407","82.555","300","11.814","100","4.947","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1817248","21.033","107.536","300","17.179","100","2.001","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","46895772","542.775","41.181","100","27.175","50","1.094","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6232890.5","72.14","172.14","320","84.36","100","5.59","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2465132.5","28.532","-","-","-","-",9.621,"20","正常"]