{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":270,"n_cols":13,"rows_kept":270,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[145,0,147,0],[145,1,147,1],[151,0,153,0],[151,1,153,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[174,0,175,0],[174,1,175,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,198,0],[195,1,198,1],[199,0,201,0],[199,1,201,1],[206,0,207,0],[206,1,207,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[229,0,231,0],[229,1,231,1],[233,0,240,0],[233,1,240,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1]]}
["监测日期：2023-03-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2788.495","3.923","25","24.855","250","17.105","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","94.92","177.54","500","140.86","500","64.145","500","8.8","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.56","1.004","15","22.413","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","4.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","237.6","0.063","10","41.82","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","240.936","2.369","10","25.938","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.007","5","11.254","50","8.041","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","51.84","1.56","10","27.02","80","7.05","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","253.15","1.29","10","21.08","80","7.02","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","10.182","1.506","10","27.694","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","90.806","0.012","10","39.364","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.249","10","12.732","80","-","-","0.145","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","536.351","0.011","1.5","1.08","30","-","-","0.075","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2130.651","0.477","10","21.001","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","669.6","1.802","10","12.63","80","3.87","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1194.05","0.502","10","38.859","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","224.64","5.135","10","23.675","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","93.31","0.008","10","7.897","80","3.578","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.57","10","17.501","80","10.49","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","24.496","0.021","15","25.872","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","1495.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.323","0.024","10","10.882","80","11.707","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","292.9","0.101","10","10.41","70","1.435","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6674.01","0.364","8.629","46.764","69.431","9.126","27.416","0.143","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3289.656","12.679","500","197.485","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","378.181","0.192","10","6.781","80","-","-","0.114","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.635","0.938","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.832","0.534","10","11.954","80","2.905","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1009","0.444","10","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227","0.052","10","20.131","80","15.156","20","0.087","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1184.54","0.061","8","16.73","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","541.73","0.008","10","15.55","80","5.31","15","0.022","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","815.62","4.79","10","21.282","80","5.753","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","312.699","1.562","10","26.407","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","479.52","0.798","10","11.375","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.104","10","7.92","80","0.57","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","9.418","0.208","10","11.834","80","3.986","20","0.092","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","85.6","0.06","10","25.54","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.012","0.271","15","12.833","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","78.019","1.007","15","24.956","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","120.25","12.751","500","75.94","500","27.008","500","10.15","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.171","0.408","15","2.094","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","0.788","10","55.797","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1021.25","0.022","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2254.18","6.433","10","12.957","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.048","1.032","15","11.413","80","2.709","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","42.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.096","15","7.18","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.784","0.856","15","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","1.844","15","11.803","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","247.97","1.68","15","22.52","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.28","0.192","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","109.51","25.689","500","2.06","500","34.077","500","2.215","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","3.197","10","11.075","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.117","0.584","10","50.181","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.24","0.043","10","24.882","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","250.621","0.014","10","16.494","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39.864","0.46","10","15.53","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","275","0.036","10","6.076","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.584","0.066","10","9.206","80","2.124","20","0.044","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13768.7","0.157","10","30.161","80","5.43","15","0.14","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21677.76","16.806","1000","172.14","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137605.469","0.167","5","8.715","40","8.645","15","0.184","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137019.047","9.471","50","89.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","16.42","0.098","15","19.24","80","1.623","20","0.077","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","514.94","0.126","5","8.39","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","408.67","1.005","10","11.654","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69019.78","0.057","2","8.94","40","8.891","15","0.178","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90018.96","15.66","50","181","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","224.455","0.33","10","40.544","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.9","0.44","10","23.39","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","666.168","0.144","10","29.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","293.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","1.03","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","342.14","2.746","10","35.28","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","849","0.146","8","10.101","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","575.42","0.068","10","22.321","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","0.683","10","24.66","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.581","0.006","10","6.83","80","5.257","20","0.013","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.36","0.454","10","43.532","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","40.262","0.005","10","4.53","80","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","846.72","0.118","30","28.839","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","30.936","0.092","8","27.309","60","0.777","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.834","0.712","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1551.17","0.345","10","46.823","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","278.813","2.698","15","42.454","80","7.075","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","245.38","4.421","15","19.2","80","3.172","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","177.984","0.571","10","23.344","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.12","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","284.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","84","0.074","10","3.266","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.456","10","20.28","80","1.09","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","102.73","0.084","10","2","80","0.445","20","0.025","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","36.374","1.717","10","16.967","80","10.015","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","430.62","0.552","8","12.182","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","337.82","0.259","15","55.307","80","17.968","70","0.545","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1509.91","0.255","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.261","10","3.62","80","2.04","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","946.94","0.567","15","26.71","60","1.44","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","63.176","0.008","15","12.366","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.354","0.014","10","18.03","80","-","-","0.027","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5660.508","0.704","16","45.114","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","707.62","0.292","10","19.046","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","560.61","1.659","8","18.49","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","528.422","0.046","10","22.091","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","86.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","677.38","0.963","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","797.47","8.007","10","41.73","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","903.74","2.002","10","32.18","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","134.136","0.981","10","33.903","80","8.84","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","647.05","0.208","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13769.292","0.176","8","32.052","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11251.699","0.146","8","29.098","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","692.93","0.316","15","11.821","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","128.74","0.015","10","0.528","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","21.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10068.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","421.824","2.529","8","17.989","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.015","10","1.314","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.64","0.202","10","5.22","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","81.58","5.484","15","35.375","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","263.002","0.278","10","7.763","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","216.86","3.274","8","29.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","178.483","0.072","10","11.519","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.039","10","7.61","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","215.14","0.059","10","6.428","80","1.62","15","0.023","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","630.461","0.07","8","7.377","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","0","52.66","500","178.35","500","66.98","500","37.16","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","1.096","10","20.15","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","47.132","0.925","10","18.038","80","-","-","0.234","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.686","4.576","10","25.761","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","81.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4291.256","1.252","2","18.843","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.015","1.49","15","29.687","80","-","-","0.164","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","327.46","0.026","10","17.884","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.682","0.374","10","43.605","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","114.91","0.023","10","9.994","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1215.65","0.594","10","43.461","80","5.135","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.925","0.355","10","2.009","80","0.859","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.172","0.195","10","13.359","80","1.939","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.164","3.903","15","1.994","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","83.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","18.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2936.74","0.023","8","23.871","30","8.043","20","0.102","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.441","1000","152.772","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","438.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","560.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","698.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","34.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","109.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","165.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","518.054","0.285","10","12.429","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1408.95","1.518","10","27.435","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","96.77","0.308","8","7.158","50","-","-","0.016","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","64.714","2.824","15","33.87","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","926.16","0.069","15","23.439","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","413.86","0.04","10","33.25","80","2.26","15","0.029","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1300.718","1.906","8","25.562","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.03","0.045","5","14.47","50","4.39","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.454","2.598","10","33.862","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","372","0.013","15","23.196","80","14.36","20","0.018","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","136.51","1.095","10","26.76","80","3.532","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","39.614","1.669","10","12.537","80","9.808","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","26.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.27","10","3.2","100","3.25","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","142.489","0.145","15","3.251","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.034","8","6","60","6.48","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7680.787","0.074","10","9.139","80","-","-","0.109","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","341.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.094","10","30.1","80","1.72","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.17","0.135","10","32.23","80","-","-","-","-","正常"]