{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13442056","160.055","110.616","320","33.681","100","0.284","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12967075","155.598","115.903","320","49.366","100","2.955","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13139496","152.078","-","-","-","-",7.4977,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6957025","80.521","-","-","-","-",2.0776,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7474340.5","86.509","-","-","-","-",12.0636,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","7272213.5","102.679","155.899","320","11.609","100","8.168","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681636.938","7.889","92.022","300","3.282","100","1.884","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","88566.72","3690.28","22.77","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12337732","144.786","199.532","320","43.582","100","1.519","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12223103","143.374","173.289","320","13.146","100","0.147","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11189360","129.506","-","-","-","-",1.5186,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7677547.5","88.86","-","-","-","-",4.2392,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","-","-",87.617,"200",12.133,"100",4.776,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","-","-",85.662,"200",5.621,"100",5.781,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","-","-",95.543,"200",13.031,"100",7.769,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","645928.69","7.47","58.924","300","2.057","100","181.5","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1375869.5","15.92","158.308","300","6.216","100","4.657","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1397799.38","16.18","153.505","300","8.375","100","5.59","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3193062.25","36.96","117.401","200","20.404","50","0.646","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2052865.5","23.76","128.615","300","7.825","100","4.012","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1437244.625","16.635","128.232","300","4.274","100","2.626","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1500158.75","17.363","133.269","300","5.777","100","4.356","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2735424","31.66","23.8","200","14.71","200","5.33","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","0.68","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","18704438","216.487","15.83","50","0.028","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","562464","6.51","2.03","50","0","35","0.52","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26089670","301.964","35.799","50","1.641","35","15.123","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37990080","439.7","26","50","0.01","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.26","50","0.1","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","26447040","306.1","16.51","50","0.04","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44583264","516.01","21.86","50","0.19","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","218592","2.53",54.95,"120",213.43,"850",1.74,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3798.496","0.044","253.579","320","39.158","100","7.891","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3099109","45.309","-","-","-","-","5.327","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11939745","138.192","243.248","320","47.069","100","4.334","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","887328","10.27","8.72","50","3.47","35","1.15","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6799.86","4.727","-","-","-","-",0.169,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2942.63","2.043","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","677.41","0.468","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63148.593","0.731","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60163937.556","696.342","40.39","100","23.632","50","1.205","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57312907.264","663.656","38.086","100","25.051","50","3.115","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","379178.562","4.389","245.188","550","12.664","400","3.282","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","468288","5.42","248.58","550","6.31","400","8.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","520992","6.03","212.98","550","5.44","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1822480.75","21.094","132.192","200","10.631","200","7.2","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1081985.125","12.523","39.657","200","6.652","200","9.312","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2000211.37","23.151","92.64","100","10.22","50","0.92","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","504032.938","5.834","32.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2430318","28.129","-","-","25.043","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7223101","83.601","7.025","100","3.134","50","5.795","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","945635.688","10.945","51.716","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2623862","30.369","43.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7475150.5","86.518","66.472","100","-","-","3.423","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","896384.062","10.375","-","-","3.913","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","776118.5","8.983","32.905","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9137664","105.76","84.952","200","42.275","200","3.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1462.539","0.017","0","300","0","100","16.454","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1034422.938","11.972","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3375647.5","39.07","100.486","300","4.128","200","4.386","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11079357","128.233","52.888","120","3.003","100","1.888","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7205901","83.402","44.302","100","0","50","3.241","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","115176.523","1.333","5.049","300","0.001","100","1.048","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1320368.25","15.282","63.229","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1221735.5","14.14","142.848","250","45.02","100","2.723","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1223971.63","14.17","148.036","250","34.259","100","4.089","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3684225.75","42.64","71.636","150","22.258","50","0.672","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2913134","33.72","67.413","150","18.575","50","3.065","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2982660.25","34.52","76.636","150","11.14","50","4.162","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2968581.75","34.36","69.614","150","15.555","50","3.494","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3895551.25","45.087","15.785","100","0.112","50","1.29","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2707507.5","114507.836",12.746,"100",0.2483,"50",8.6191,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2141791.5","24.789","94.623","300","15.238","100","3.994","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2020960.875","23.391","80.046","300","8.75","100","5.252","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1823779.5","21.109","101.023","300","14.135","100","2.054","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45542136","527.108","40.463","100","27.467","50","1.058","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6837991","79.143","187.62","320","28.97","100","3.28","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2913442.5","33.72","-","-","-","-",9.814,"20","正常"]