{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":271,"n_cols":13,"rows_kept":271,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[162,0,165,0],[162,1,165,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[196,0,199,0],[196,1,199,1],[200,0,202,0],[200,1,202,1],[207,0,208,0],[207,1,208,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[225,0,226,0],[225,1,226,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[230,0,232,0],[230,1,232,1],[234,0,241,0],[234,1,241,1],[249,0,251,0],[249,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1]]}
["监测日期：2023-03-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2907.508","2.253","25","20.775","250","11.495","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","97.52","161.8","500","140.34","500","142.254","500","10.26","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.06","1.654","15","24.934","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","253.15","0.036","10","39.94","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","215.484","0.332","10","21.797","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.102","5","16.786","50","8.382","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","46.66","2.26","10","29.52","80","7.64","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","247.1","1.23","10","20.08","80","6.86","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","4.143","0.024","10","25.343","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","102.211","0.098","10","41.935","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.206","10","13.189","80","-","-","0.15","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","730.218","0.011","1.5","3","30","-","-","0.08","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3914.468","0.662","10","21.747","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","696.38","0.639","10","16.98","80","3.07","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1276.13","0.677","10","35.546","80","-","-","0.11","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","204.77","5.051","10","22.321","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","90.72","0.017","10","8.286","80","3.178","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.545","10","19.227","80","10.572","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","22.128","0.024","15","27.28","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","16.675","0.026","10","14.112","80","14.485","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","381.02","0.072","10","11.98","70","1.042","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7347.45","0.314","8.629","44.541","69.431","8.95","27.416","0.157","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3183.336","13.245","500","230.262","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","377.222","0.176","10","6.069","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.291","0.918","10","16.45","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.996","0.656","10","13.445","80","2.956","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1205.68","0.158","10","33.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","224","0.031","10","23.273","80","15.658","20","0.092","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","923.62","0.126","8","16.27","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","7.78","0.004","10","15.5","80","5.35","15","0.023","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","830.3","4.767","10","25.885","80","5.853","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","384.122","2.801","10","33.642","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","293.76","0.997","10","14.366","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.096","10","8.38","80","0.63","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.146","10","16.464","80","4.248","20","0.088","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","116.35","0.15","10","3.56","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.358","0.132","15","13.644","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.896","0.561","15","22.652","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","188.06","13.408","500","79.81","500","22.386","500","11.23","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.625","0.325","15","2.199","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.56","1.771","10","57.397","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","775.87","0.022","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2475.36","5.595","10","12.351","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.22","2.311","15","10.896","80","4.741","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.072","15","7.35","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","90.202","0.268","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","41","1.937","15","13.617","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","290.3","1.65","15","26.55","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.723","0.347","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","156.55","28.886","500","2.05","500","34.732","500","4.235","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.047","10","16.02","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.928","0.349","10","37.411","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.64","0.039","10","25.112","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.448","0.009","10","17.98","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.24","10","12.73","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","319","0.034","10","5.863","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.504","0.411","10","11.195","80","2.174","20","0.035","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7988.54","0.181","10","32.816","80","5.75","15","0.141","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18210.53","15.934","1000","171.507","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148951.203","0.188","5","8.384","40","8.854","15","0.176","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","161470.938","9.259","50","108.716","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.042","15","20.74","80","1.945","20","0.084","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","528.77","0.128","5","10.09","50","-","-","0.11","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","433.73","0.083","10","7.953","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75902.4","0.061","2","9.31","40","8.949","15","0.206","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89218.8","17","50","203","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","242.97","0.255","10","41.741","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","392.26","0.38","10","26.22","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","689.856","0.141","10","30.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","285.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.85","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","432.86","2.247","10","13.84","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","888","0.147","8","9.135","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","584.93","0.078","10","22.791","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","41","0.662","10","26.26","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.76","0.006","10","6.78","80","4.086","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.24","1.829","10","34.006","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","46.829","0.005","10","4.39","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","862.27","0.092","30","28.18","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.359","0.092","8","26.653","60","0.813","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.576","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1647.8","0.159","10","54.729","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","336.96","0.403","15","37.618","80","3.43","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","286.85","5.059","15","20.2","80","4.413","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","170.035","0.384","10","24.302","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.143","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","277.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.047","10","5.019","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","56.064","0.653","10","22.349","80","1.347","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","79.92","0.067","10","1.929","80","0.372","20","0.022","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","38.016","1.858","10","17.338","80","8.988","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","278.68","0.221","8","10.691","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","362.88","0.29","15","52.562","80","18.407","70","0.551","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1423.62","0.245","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.24","10","3.51","80","1.99","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1006.56","0.846","15","24.84","60","1.579","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.296","0.01","15","12.735","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.798","0.011","10","14.783","80","-","-","0.026","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6017.102","1.345","16","42.99","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","904.61","0.545","10","23.634","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","388.49","2.018","8","19.053","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","480.384","0.024","10","23.297","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","28.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","691.2","0.675","10","23.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","829.44","7.068","10","41.71","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","830.3","2.985","10","39.49","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","259.176","1.031","10","36.836","80","8.497","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","641.606","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14135.212","0.216","8","21.786","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10856.506","0.145","8","29.368","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","561.6","0.318","15","11.382","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","142.56","0.014","10","0.264","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","20.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7667.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11712.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","416.183","2.699","8","17.953","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.015","10","1.481","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","99.12","0.202","10","2.78","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","74.84","3.489","15","35.574","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","259.027","0.234","10","5.279","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","111.46","2.008","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","231.997","0.08","10","10.95","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.076","10","8.9","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","217.73","0.064","10","6.187","80","1.62","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","564.451","0.073","8","7.113","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","38.02","76.83","500","141.17","500","92.07","500","37.94","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","0.596","10","18.54","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.617","0.623","10","18.525","80","-","-","0.219","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.648","5.204","10","25.063","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","119.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4467.338","1.025","2","18.289","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.313","0.813","15","21.754","80","-","-","0.158","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","336.96","0.099","10","17.127","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.547","0.19","10","46.999","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","79.49","0.011","10","9.359","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1306.37","0.57","10","51.454","80","6.024","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.058","0.522","10","2.047","80","0.152","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.699","0.244","10","11.94","80","2.241","20","0.021","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.519","3.398","15","1.993","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","159.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","51.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2944.51","0.018","8","21.42","30","8.801","20","0.108","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.925","1000","223.357","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","404.516","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","626.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","725.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","107.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","66.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","716.688","0.365","10","16.155","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1396.23","0.961","10","25.485","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","102.82","0.106","8","3.628","50","-","-","0.011","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","62.813","1.175","15","31.995","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","802.8","0.179","15","23.421","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","539.14","0.041","10","34.47","80","2.27","15","0.043","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1712.126","0.616","8","24.396","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.03","0.051","5","13.29","50","4.5","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.848","2.349","10","28.387","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","0.015","15","22.649","80","13.95","20","0.018","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","125.28","1.202","10","25.89","80","3.862","15","0.031","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","116.244","1.622","10","13.075","80","7.178","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.327","10","3.2","100","3.68","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","133.325","0.162","15","4.009","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.299","8","8.1","60","6.46","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8119.526","0.072","10","11.53","80","-","-","0.164","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","386.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.222","10","18.7","80","1.73","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.03","0.133","10","32.68","80","-","-","-","-","正常"]