{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-03-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13339680","163.482","110.932","320","47.219","100","0.263","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12678000","148.853","114.87","320","51.374","100","2.864","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13476358","155.976","-","-","-","-",7.1923,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6970128.5","80.673","-","-","-","-",2.0368,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6456168","74.724","-","-","-","-",13.9885,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8432793","103.321","182.589","320","11.734","100","8.611","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688703.75","7.971","100.431","300","3.799","100","1.96","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","67907.52","2829.48","22.75","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12365340","146.999","200.732","320","41.945","100","1.348","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12326131","144.644","156.996","320","17.484","100","0.169","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11117844","128.679","-","-","-","-",1.3483,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7790972","90.173","-","-","-","-",4.2679,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2936800.25","35.788","97.44","200","10.125","100",4.5565,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3004936.25","36.68","100.219","200","3.931","100",5.5245,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3268682","38.748","97.68","200","8.431","100",6.7686,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","696411.06","8.06","85.074","300","2.318","100","204.01","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1377983","15.95","163.757","300","7.329","100","4.495","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1431044.88","16.56","165.522","300","6.79","100","5.82","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3182223.75","36.83","114.409","200","19.183","50","0.602","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1993113.5","23.068","129.592","300","9.765","100","4.007","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1451454","16.799","124.128","300","3.191","100","2.614","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499997","17.361","127.037","300","6.792","100","4.257","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2783808","32.22","23.54","200","13.41","200","5.25","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","13312834","154.084","10.514","50","0.054","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13397860","155.068","13.41","50","0.039","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26193888","303.17","19.32","50","0.01","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36409040","421.401","26.951","50","0.035","35","0.156","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","28486080","329.7","21.33","50","0.01","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1728","0.02","0.2","50","0.05","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","26114400","302.25","16.44","50","0.04","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42913152","496.68","20.85","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","227232","2.63",56.72,"120",181.26,"850",1.87,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3693.433","0.043","250.088","320","47.917","100","7.678","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3467429","53.51","-","-","-","-","4.848","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12276006","142.083","254.958","320","41.828","100","4.441","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5970366","69.1","-","-","-","-","0.13","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","851040","9.85","9.46","50","4.08","35","1.16","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7304.03","5.07","-","-","-","-",0.067,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3419.68","2.375","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1241.04","0.865","-","-","-","-",0.199,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63882.015","0.739","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62073106.83","718.439","42.034","100","24.256","50","1.478","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59587916.036","689.675","41.206","100","25.681","50","2.883","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","380126.875","4.4","290.429","550","12.347","400","2.836","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","477792","5.53","247.06","550","6.29","400","9.27","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","541728","6.27","194.11","550","6.42","400","2.25","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1449594","16.778","125.785","200","4.48","200","1.954","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","813170","9.412","55.653","200","6.182","200","6.905","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1780543","20.608","91.12","100","9.1","50","0.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","504386.75","5.838","32.299","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2437774.25","28.215","-","-","26.7","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7226541.5","83.64","7.15","100","3.59","50","5.5","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","954733.688","11.05","51.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2612181.75","30.234","44.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7304586.5","84.544","67.605","100","-","-","3.42","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","895489.25","10.364","-","-","2.623","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","779305.562","9.02","28.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9210240","106.6","85.582","200","44.582","200","3.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1445.962","0.017","0","300","0","100","25.616","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1034139.5","11.969","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3385224","39.181","102.725","300","4.099","200","4.402","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11176522","129.358","49.357","120","3.356","100","2.087","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7214467","83.501","47.16","100","0","50","4.637","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123672.336","1.431","8.834","300","11.257","100","2.255","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1319389.75","15.271","63.493","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1184210.25","13.71","165.209","250","43.324","100","2.112","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1281688.13","14.83","147.036","250","37.136","100","4.271","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3464312.25","40.1","67.111","150","22.635","50","0.586","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2921135","33.81","70.881","150","14.712","50","3.078","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2869805.75","33.22","74.748","150","14.058","50","3.612","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2919349.25","33.79","74.528","150","17.288","50","3.299","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3930722","45.494","16.481","100","0.047","50","1.294","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2071986.625","87534.906",24.0074,"100",0.2459,"50",10.8082,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2053423.875","23.766","95.808","300","15.295","100","5.267","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1995079.375","23.091","82.71","300","7.677","100","4.504","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1825892.5","21.133","109.725","300","16.705","100","1.74","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45275900","524.027","41.116","100","24.816","50","1.062","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7069525.5","81.823","177.25","320","9.96","100","3.34","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3032325","35.096","-","-","-","-",9.604,"20","正常"]