{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":271,"n_cols":13,"rows_kept":271,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[162,0,165,0],[162,1,165,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[196,0,199,0],[196,1,199,1],[200,0,202,0],[200,1,202,1],[207,0,208,0],[207,1,208,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[225,0,226,0],[225,1,226,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[230,0,232,0],[230,1,232,1],[234,0,241,0],[234,1,241,1],[249,0,251,0],[249,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1]]}
["监测日期：2023-03-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2921.273","0.445","25","25.551","250","2.163","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","98.52","254.76","500","129.24","500","197.807","500","9.08","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.24","0.009","15","25.586","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","260.93","0.029","10","40.96","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","180.953","0.142","10","20.303","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.035","5","18.083","50","7.752","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","55.3","1.6","10","33.64","80","6.42","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","1.33","10","23.47","80","6.86","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.224","0.2","10","26.269","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.39","0.096","10","43.966","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.207","10","13.342","80","-","-","0.154","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","404.662","0.008","1.5","6.606","30","-","-","0.095","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4552.496","0.464","10","25.07","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","751.68","0.07","10","25.03","80","2.72","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1143.07","1.417","10","33.314","80","-","-","0.162","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","253.15","5.506","10","23.387","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","133.92","0.025","10","7.823","80","2.891","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.55","10","18.246","80","10.701","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","12.293","0.018","15","26.542","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.373","0.023","10","8.965","80","12.34","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","423.36","0.282","10","13.45","70","1.268","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7564.98","0.366","8.629","44.074","69.431","8.174","27.416","0.238","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2769.216","14.265","500","193.031","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","363.658","0.113","10","5.27","80","-","-","0.193","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.293","1.001","10","20.65","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.537","0.722","10","15.15","80","3.054","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1055.37","0.216","10","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.038","10","22.831","80","14.483","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","484.7","0.085","8","12.78","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.002","10","15.7","80","5.33","15","0.023","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","498.53","3.672","10","26.58","80","5.398","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","359.172","0.994","10","26.488","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","204.77","1.221","10","12.791","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.143","10","9.21","80","0.65","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.151","10","15.311","80","3.961","20","0.124","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","98.66","0.33","10","7.61","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.784","0.147","15","12.116","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.352","0.753","15","27.326","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","161.01","16.302","500","94.15","500","30.331","500","12.63","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.665","0.332","15","2.87","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.28","1.328","10","60.232","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1018.66","0.022","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2571.26","5.614","10","12.736","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","61.258","2.853","15","10.609","80","5.734","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.087","15","9.27","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","86.573","0.748","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","48","1.725","15","11.052","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","255.74","1.61","15","27.39","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.218","0.402","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","281.77","27.237","500","2","500","27.811","500","4.859","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.707","10","25.917","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.814","0.235","10","46.462","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","317.74","0.046","10","28.455","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","251.631","0.081","10","19.157","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","57.984","0.32","10","14.04","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","225","0.224","10","3.606","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","138.24","0.045","10","9.523","80","3.228","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12445.92","0.131","10","29.929","80","5.68","15","0.138","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21994.85","14.916","1000","170.758","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","150146.562","0.159","5","7.863","40","8.392","15","0.119","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","149336.188","8.989","50","91.932","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","27.65","0.036","15","21.71","80","1.698","20","0.093","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","438.91","0.145","5","11.43","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","543.46","0.193","10","8.505","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79057.73","0.208","2","10.13","40","9.709","15","0.251","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","96601.2","16.98","50","195","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","161.568","0.373","10","38.943","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","450.14","0.912","10","38.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","639.936","0.139","10","30.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","301.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.85","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","364.61","0.947","10","24.75","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","829","0.16","8","9.744","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","538.27","0.09","10","20.891","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.417","10","23.13","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.533","0.009","10","6.64","80","4.219","20","0.015","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","72.17","0.429","10","18.458","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.085","0.005","10","4.67","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","645.41","0.063","30","27.591","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.384","0.092","8","26.194","60","0.989","15","0.022","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.549","0.668","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1622.56","0.143","10","45.911","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","281.75","0.13","15","30.853","80","3.52","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","302.4","5.164","15","20.2","80","5.029","20","0.016","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","168.653","0.2","10","19.255","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.128","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","325.529","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60","0.029","10","4.84","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","165.432","0.562","10","18.045","80","1.358","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","59.443","0.085","10","2.371","80","0.591","20","0.034","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","139.277","1.56","10","16.696","80","8.432","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","333.8","0.222","8","15.708","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","370.66","0.211","15","53.393","80","16.961","70","0.683","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1473.01","0.255","8","24.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.152","10","4.7","80","3.059","15","0.023","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1125.79","0.465","15","29.88","60","1.328","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.417","0.008","15","11.714","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.848","0.01","10","12.044","80","-","-","0.03","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5900.832","0.393","16","39.391","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","968.54","0.53","10","28.861","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","502.73","2.469","8","17.105","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.043","0.031","10","25.66","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","23.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","633.31","0.52","10","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","860.54","5.93","10","43.43","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","829.44","3.052","10","30.42","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","212.112","0.984","10","35.115","80","7.918","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","584.582","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14999.742","0.225","8","29.54","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11026.541","0.15","8","28.264","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","555.55","0.317","15","11.152","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","138.24","0.005","10","0.45","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8176.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6740.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","379.95","2.013","8","19.822","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.024","10","1.633","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","82.08","0.203","10","10.58","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","53.4","3.082","15","37.253","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","270.173","0.473","10","6.509","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","144.29","1.85","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","214.333","0.113","10","10.678","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","4.32","0.104","10","11.38","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","220.32","0.068","10","8.365","80","1.62","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","584.842","0.074","8","7.056","50","-","-","0.025","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","57.89","72.95","500","137.79","500","93.96","500","40.56","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","1.039","10","18.87","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.694","0.688","10","18.16","80","-","-","0.259","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.427","5.072","10","22.372","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3855.146","1.376","2","18.996","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.475","0.793","15","25.708","80","-","-","0.157","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","358.56","0.567","10","16.328","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","22.205","0.084","10","41.671","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","75.17","0.024","10","9.889","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1260.58","0.56","10","45.105","80","6.473","15","0.023","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.369","0.446","10","2.022","80","0.097","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","146.358","0.207","10","11.932","80","1.53","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.182","3.503","15","1.925","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","97.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","95.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3045.6","0.017","8","19.56","30","9.847","20","0.106","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.409","1000","300.829","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","390.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","477.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","670.818","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","69.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","758.16","0.48","10","16.446","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1440.81","0.039","10","25.788","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.04","0.034","8","2.306","50","-","-","0.014","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","24.71","1.627","15","24.093","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1082.88","0.284","15","24.857","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.99","0.048","10","38.78","80","1.95","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1721.101","1.559","8","23.962","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.58","0.073","5","14.35","50","3.25","12","0.036","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.771","2.485","10","29.414","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","0.016","15","21.917","80","13.82","20","0.021","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.97","1.168","10","22.74","80","3.75","15","0.028","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","71.561","1.89","10","7.203","80","4.213","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.353","10","2.9","100","4.58","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","160.368","0.168","15","13.641","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.222","8","13.2","60","6.71","15","0.008","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7853.933","0.077","10","15.052","80","-","-","0.183","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","396.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.227","10","19.1","80","1.76","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","274.75","0.129","10","36.35","80","-","-","-","-","正常"]