{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-03-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13822043","162.22","108.901","320","40.393","100","0.256","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12556674","147.392","113.209","320","57.534","100","3.054","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13840512","160.191","-","-","-","-",6.7639,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6842772.5","79.199","-","-","-","-",2.0208,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","5936369.5","68.708","-","-","-","-",14.755,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8949280","103.58","164.611","320","15.394","100","9.127","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690733.312","7.995","94.55","300","4.729","100","1.896","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","44916","1871.5","12.6","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11139524","133.092","212.601","320","45.267","100","1.455","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12169033","142.831","176.648","320","9.12","100","0.134","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11232637","130.007","-","-","-","-",1.4553,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7915501","91.615","-","-","-","-",4.2593,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3103301.75","36.195","99.563","200","13.496","100","4.25","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3194271.75","37.249","103.122","200","6.991","100","5.497","30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3511692","40.992","97.213","200","11.72","100","6.57","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","661314.94","7.65","47.248","300","1.591","100","194.602","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1368884.63","15.84","154.946","300","5.996","100","4.551","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1434569.25","16.6","156.903","300","8.671","100","4.61","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3195149.75","36.98","114.087","200","18.237","50","0.618","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1982417.875","22.945","134.179","300","10.193","100","4.008","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1449328.375","16.775","125.295","300","3.435","100","2.504","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1489141.625","17.235","126.512","300","6.648","100","4.251","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2890944","33.46","19.36","200","14.59","200","4.84","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","0.65","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","10161794","117.613","7.873","50","0.04","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","13619264","157.63","12.798","50","0.054","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2049408","23.72","1.48","50","0","35","0.76","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35859256","415.038","27.076","50","0.015","35","0.159","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32832","0.38","0.39","50","0.01","35","4.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","30399840","351.85","20.04","50","0.06","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24512544","283.71","15.67","50","0.03","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","42423264","491.01","20.84","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","223776","2.59",51.54,"120",216.41,"850",1.52,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3444.159","0.04","248.712","320","30.276","100","9.518","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3607497.5","55.671","-","-","-","-","5.277","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11547105","133.647","223.122","320","36.398","100","4.518","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5966728","69.06","-","-","-","-","0.14","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","833760","9.65","9.35","50","4.73","35","1.16","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6415.55","4.455","-","-","-","-",0.017,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4365.5","3.032","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","827.59","0.581","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","63106.097","0.73","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58638275.354","678.684","39.892","100","25.479","50","1.353","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55797677.368","645.806","38.783","100","25.834","50","2.736","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","393112.25","4.55","214.816","550","12.203","400","3.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482976","5.59","247.84","550","6.6","400","7.75","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","568512","6.58","180.28","550","6.73","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1568804.87","18.158","140.012","200","3.751","200","1.992","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","893904.812","10.346","89.088","200","5.868","200","7.368","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1443544.87","16.708","94.53","100","9.76","50","1.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","505589.812","5.852","31.844","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2426721","28.087","-","-","25.658","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200442","83.338","5.585","100","2.878","50","5.966","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","958178.625","11.09","52.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2646210.75","30.627","45.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7217373.5","83.534","69.73","100","-","-","3.174","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","800587.25","9.266","-","-","1.763","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","795192.438","9.204","29.254","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9230112","106.83","82.097","200","41.3","200","3.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1700.344","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1054924.625","12.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3435850.25","39.767","104.921","300","4.286","200","4.311","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11122543","128.733","50.001","120","3.102","100","2.089","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7553372","87.423","42.945","100","0","50","4.537","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","108921.672","1.261","6.566","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1339613.625","15.505","63.212","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1241596.63","14.37","168.911","250","47.195","100","1.886","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1223400.25","14.16","162.583","250","42.786","100","3.77","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3798293.75","43.96","70.374","150","23.331","50","0.58","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2899840.75","33.56","66.852","150","26.641","50","3.124","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2852747","33.02","73.513","150","7.334","50","4.88","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3012729","34.87","76.853","150","13.917","50","3.053","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4034370.75","46.694","18.423","100","0.137","50","1.399","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1924205.375","81303.352",22.8681,"100",0.2418,"50",6.1794,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2066251.25","23.915","97.47","300","13.321","100","5.212","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2032016","23.519","75.672","300","10.164","100","6.754","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1881249.75","21.774","111.108","300","17.824","100","1.787","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45734808","529.338","41.966","100","24.672","50","1.083","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7055529.5","81.661","193.39","320","9.15","100","3.76","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3292661","38.11","-","-","-","-",9.591,"20","正常"]