{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":271,"n_cols":13,"rows_kept":271,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[162,0,165,0],[162,1,165,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[196,0,199,0],[196,1,199,1],[200,0,202,0],[200,1,202,1],[207,0,208,0],[207,1,208,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[225,0,226,0],[225,1,226,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[230,0,232,0],[230,1,232,1],[234,0,241,0],[234,1,241,1],[249,0,251,0],[249,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1]]}
["监测日期：2023-03-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3081.762","0.785","25","29.935","250","3.053","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","126.32","179.73","500","124.68","500","206.222","500","4.94","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.015","0.009","15","27.211","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","279.94","0.111","10","38.6","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","216.522","0.156","10","19.343","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.528","0.014","5","19.99","50","7.424","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","69.98","2.84","10","35.34","80","7.82","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","257.47","1.25","10","23.71","80","6.79","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.827","10","26.866","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.11","0.059","10","38.157","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.206","10","13.21","80","-","-","0.159","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","959.643","0.023","1.5","7.276","30","-","-","0.096","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2541.313","0.344","10","21.869","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","789.7","0.034","10","33.94","80","2.85","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1243.3","0.947","10","36.017","80","-","-","0.287","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","222.05","3.194","10","16.121","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","146.88","0.03","10","8.543","80","2.049","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.792","10","19.206","80","11.472","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","24.881","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","18.662","0.051","10","33.078","80","12.003","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","403.49","0.039","10","11.49","70","1.11","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7888.69","0.366","8.629","38.229","69.431","7.534","27.416","0.238","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2710.056","13.456","500","234.581","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","316.941","0.047","10","6.216","80","-","-","0.206","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.736","1.074","10","16.19","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.127","0.57","10","13.878","80","2.96","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1145.99","0.13","10","26.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.041","10","21.11","80","12.144","20","0.087","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","917.57","0.162","8","14.72","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","577.15","0.005","10","14.26","80","5.32","15","0.02","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","724.9","3.137","10","27.37","80","4.903","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","407.15","0.083","10","22.492","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","561.6","1.402","10","15.13","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.218","10","9.75","80","0.66","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.243","10","11.968","80","3.866","20","0.152","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","257.61","0.06","10","17.78","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.162","0.655","15","11.793","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","81.13","0.729","15","27.036","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","231.48","8.808","500","93.28","500","24.809","500","11.1","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.963","0.552","15","1.978","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.553","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.96","1.381","10","60.929","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","158.11","0.083","8","13.9","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.905","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2884.03","6.787","10","14.531","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.901","4.238","15","11.812","80","8.067","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.11","0.1","15","7.84","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.006","1.004","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","65","1.935","15","8.11","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","205.63","2.51","15","30.17","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.736","0.266","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","131.04","24.526","500","1.96","500","22.694","500","3.278","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.897","10","32.902","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.465","0.263","10","36.261","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","287.58","0.055","10","25.588","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","269.171","0.015","10","18.108","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","42.072","0.8","10","17.57","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","256","0.149","10","2.868","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","106.358","0.04","10","7.173","80","2.964","20","0.013","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12158.21","0.118","10","27.29","80","5.63","15","0.139","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21128.26","15.403","1000","174.156","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165203.359","0.157","5","8.516","40","8.581","15","0.176","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164687.219","9.63","50","119.715","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.009","15","16.74","80","1.256","20","0.085","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","502.85","0.161","5","9.07","50","-","-","0.123","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","431.14","0.276","10","7.475","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","107109.22","0.351","2","8.23","40","9.857","15","0.23","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113342.16","16.79","50","233","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.682","2.034","10","32.927","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","362.88","0.098","10","27.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","680.136","0.138","10","29.91","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","278.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.9","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","356.83","1.008","10","49.27","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","831","0.143","8","8.934","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","640.22","0.05","10","18.707","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.419","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","305.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.371","0.012","10","7.5","80","4.832","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.367","10","32.526","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.555","0.004","10","4.51","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","714.53","0.063","30","27.56","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.276","0.092","8","26.156","60","1.148","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.484","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1841.63","0.424","10","42.268","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","360.288","0.183","15","24.986","80","3.28","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.1","4.293","15","18.1","80","4.609","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","170.467","0.22","10","33.099","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.145","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","299.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.013","10","2.978","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","175.128","0.401","10","20.582","80","1.961","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.157","0.089","10","2.055","80","0.489","20","0.028","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","127.354","1.854","10","15.02","80","8.2","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","272.58","1.203","8","22.877","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","389.66","0.05","15","50.555","80","12.087","70","1.085","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1499.86","0.169","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","7.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.217","10","3.56","80","2.56","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","655.78","0.516","15","23.45","60","1.227","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","86.127","0.01","15","12.499","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.173","0.012","10","12.982","80","-","-","0.03","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5567.468","0.464","16","45.918","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","817.34","0.616","10","18.767","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1090.21","2.457","8","19.687","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","554.861","0.023","10","29.474","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","694.66","0.706","10","21.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","860.54","4.842","10","43.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","738.72","2.553","10","30.72","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","215.88","0.862","10","36.381","80","7.762","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","536.976","0.071","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14042.122","0.23","8","25.477","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12754.973","0.148","8","27.917","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","991.87","0.318","15","11.897","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.016","10","0.368","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7713.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10576.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","496.832","0.021","8","19.18","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","44.584","0.098","10","1.438","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","100.8","0.203","10","963.44","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","66.69","2.952","15","35.475","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","283.651","0.386","10","7.248","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","222.05","3.078","8","27.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","274.284","0.157","10","10.44","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.066","10","8.72","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","222.91","0.073","10","13.51","80","1.62","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","594","0.071","8","7.083","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","67.39","70.82","500","132.41","500","67.9","500","42.72","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","17.28","1.759","10","16.83","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.88","0.782","10","13.577","80","-","-","0.317","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.803","5.678","10","27.775","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","127.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4348.022","0.866","2","16.629","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.257","0.82","15","21.691","80","-","-","0.153","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","353.38","0.038","10","15.236","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","28.166","0.096","10","38.031","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","173.66","0.039","10","10.02","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1276.99","0.993","10","39.733","80","6.26","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.619","0.872","10","1.989","80","0.291","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.194","0.323","10","12.923","80","2.697","20","0.017","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.907","3.856","15","2.014","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","17.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","142.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2972.16","0.019","8","19.427","30","8.24","20","0.106","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.646","1000","331.2","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","356.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","567.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","759.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","171.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","111.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","144.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","698.803","0.247","10","17.537","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1582.17","0.152","10","23.054","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.12","0.271","8","4.805","50","-","-","0.012","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","13.219","1.522","15","24.178","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1230.48","0.243","15","27.609","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","379.3","0.062","10","39.37","80","1.7","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1413.922","0.894","8","22.165","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","187.49","0.073","5","13.04","50","1.47","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.995","2.995","10","28.864","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","362","0.014","15","23.329","80","13.74","20","0.02","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","1.529","10","26.14","80","6.13","15","0.037","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","85.132","3.031","10","12.844","80","7.09","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.387","10","3.1","100","4.54","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","159.538","0.141","15","24.482","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.414","8","11.6","60","6.75","15","0.009","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8317.901","0.099","10","18.575","80","-","-","0.16","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.233","10","19.7","80","1.79","15","0.027","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.89","0.109","10","15.65","80","-","-","-","-","正常"]