{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":271,"n_cols":13,"rows_kept":271,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[162,0,165,0],[162,1,165,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[196,0,199,0],[196,1,199,1],[200,0,202,0],[200,1,202,1],[207,0,208,0],[207,1,208,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[225,0,226,0],[225,1,226,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[230,0,232,0],[230,1,232,1],[234,0,241,0],[234,1,241,1],[249,0,251,0],[249,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1]]}
["监测日期：2023-03-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2430.742","0.608","25","30.756","250","2.667","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","97.49","168.29","500","110.46","500","168.4","500","4.51","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.443","0.01","15","28.696","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","282.53","0.177","10","36.42","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","86.747","0.143","10","19.202","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.029","5","28.014","50","7.223","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","75.17","2.02","10","38.56","80","6.76","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","198.72","1.51","10","25.79","80","6.58","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","1.273","10","30.184","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","49.507","0.097","10","42.328","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.224","10","12.972","80","-","-","0.176","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","555.69","0.027","1.5","10.965","30","-","-","0.14","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1036.645","0.325","10","21.316","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.02","10","31.9","80","8.08","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","968.54","1.284","10","39.598","80","-","-","0.131","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","136.51","4.233","10","19.862","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","203.04","0.031","10","10.214","80","1.713","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.97","0.742","10","20.496","80","11.552","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","21.58","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.864","0.086","10","18.828","80","10.687","20","0.035","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","406.94","0.029","10","14.61","70","1.221","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7976.42","0.474","8.629","40.968","69.431","9.42","27.416","0.216","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3405.576","13.055","500","255.722","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","457.445","0.087","10","11.264","80","-","-","0.176","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.824","1.204","10","16.66","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.414","10","13.531","80","2.776","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1218.28","0.265","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.035","10","20","80","11.07","20","0.088","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","432","0.096","8","13.33","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","625.54","0.007","10","14.16","80","5.39","15","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1833.41","2.804","10","28.832","80","4.434","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","345.782","0.056","10","15.124","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","126.14","1.416","10","16.003","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.293","10","11.13","80","0.76","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.208","10","13.586","80","3.561","20","0.125","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","86.32","0.11","10","22.27","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.365","0.038","15","10.29","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","83.808","0.856","15","31.533","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","15.02","13.559","500","86.55","500","29.697","500","10.5","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.612","0.139","15","2.199","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","1.415","10","62.206","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","0","0.055","8","10.6","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.844","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2529.79","7.453","10","13.381","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.584","3.214","15","9.621","80","6.87","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","44.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.074","15","8.91","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","98.237","1.989","15","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","2.682","15","9.195","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","113.18","2.74","15","30.88","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.872","0.246","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.46","21.827","500","2.03","500","30.421","500","1.004","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.904","10","35.317","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","8.032","0.154","10","21.399","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","264.7","0.052","10","22.05","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","218.944","0.01","10","17.753","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.8","10","31.44","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","196","0.101","10","3.475","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","116.467","0.047","10","2.706","80","2.278","20","0.01","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8418.82","0.194","10","27.166","80","5.61","15","0.14","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21621.6","12.556","1000","176.893","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173493.344","0.156","5","10.974","40","7.568","15","0.141","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","172362.391","11.081","50","269.845","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.016","15","19.88","80","0.871","20","0.09","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","726.62","0.166","5","12.29","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.95","0.069","10","29.202","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","122440.03","0.006","2","9.08","40","7.326","15","0.197","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131273.52","7.12","50","202","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","205.089","2.282","10","34.144","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","286.85","0.11","10","32.56","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","542.088","0.125","10","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","20.74","0.79","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","463.97","0.362","10","47.47","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","639","0.155","8","9.039","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","226.37","0.051","10","20.034","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","14","0.393","10","21.53","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","390.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.259","0.015","10","8.65","80","5.458","20","0.023","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.322","10","20.05","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","57.456","0.006","10","4.88","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","947.81","0.102","30","26.579","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.619","0.091","8","26.324","60","1.073","15","0.015","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.734","0.089","10","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2118.81","1.098","10","39.474","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","286.675","0.193","15","26.955","80","3.194","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","289.44","3.822","15","13.7","80","2.074","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","102.298","0.216","10","23.177","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.188","15","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","298.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","54","0.034","10","4.48","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","86.712","0.499","10","16.182","80","1.53","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","53.395","0.056","10","2.095","80","0.65","20","0.031","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","114.653","1.465","10","15.645","80","8.521","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","294.88","1.159","8","14.7","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","384.48","0.106","15","48.889","80","8.31","70","0.993","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1512.24","0.218","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.195","10","4.21","80","2.875","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","773.28","0.454","15","22.47","60","1.305","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.312","0.011","15","12.963","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.011","10","15.542","80","-","-","0.014","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5823.684","0.426","16","43.12","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","795.74","0.467","10","26.942","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","1139.95","2.285","8","16.483","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","546.739","0.107","10","21.855","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","808.7","1.05","10","21.63","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","781.06","4.502","10","43.85","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","832.03","3.207","10","36.9","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","362.184","0.647","10","38.246","80","7.103","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","381.11","0.071","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14073.455","0.229","8","26.175","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12867.984","0.144","8","27.742","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","963.36","0.315","15","11.367","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","124.42","0.033","10","0.357","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","22.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","3464.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7288.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","475.876","0.036","8","18.749","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.153","10","1.468","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.08","0.203","10","4.69","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","57.79","3.276","15","25.58","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","141.091","0.56","10","9.45","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","139.97","1.816","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","260.654","0.21","10","12.403","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","2.59","0.113","10","9.75","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","219.46","0.077","10","12.793","80","1.62","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","608.083","0.072","8","7.128","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","37.15","69.88","500","334.57","500","83.34","500","41.71","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","12.1","0.561","10","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","1.024","10","13.097","80","-","-","0.262","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.81","5.361","10","19.669","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","90.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3676.228","0.629","2","16.492","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.788","15","16.954","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.02","0.024","10","17.435","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.362","0.237","10","40.705","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","150.34","0.036","10","10.416","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1404.86","0.741","10","48.797","80","6.468","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","36.418","0.337","10","2.015","80","0.304","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.041","0.44","10","13.76","80","5.304","20","0.022","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","4","15","2.106","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","0.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","29.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2904.77","0.02","8","19.563","30","6.899","20","0.095","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.294","1000","184.188","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","214.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","415.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","645.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","63.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","106.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","772.502","0.357","10","18.011","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1690.68","0.067","10","20.587","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","76.03","0.084","8","1.708","50","-","-","0.018","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.7","15","21.284","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1207.92","0.076","15","32.622","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","462.24","0.056","10","37.08","80","1.71","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1010.727","0.337","8","21.021","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.48","0.069","5","16.06","50","1.3","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.838","6.032","10","26.745","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.014","15","23.241","80","13.46","20","0.02","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","197.86","1.298","10","21.01","80","8.373","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","100.967","4.155","10","11.61","80","8.872","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.393","10","3","100","2.57","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","89.641","0.119","15","4.446","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.336","8","12.1","60","6.76","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8295.523","0.177","10","19.958","80","-","-","0.142","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","314.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.259","10","39.6","80","1.99","15","0.087","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","270.43","0.125","10","11.05","80","-","-","-","-","正常"]