{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":12,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[39,0,42,0],[39,1,42,1],[43,0,47,0],[43,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,78,0],[53,1,78,1],[79,0,86,0],[79,1,86,1],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[89,0,92,0],[89,1,92,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1]]}
["监测日期：2023-03-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13471642","160.361","111.014","320","33.742","100","0.256","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12286808","144.243","114.325","320","35.509","100","3.01","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12820221","148.382","-","-","-","-",6.9193,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7136112","82.594","-","-","-","-",1.9896,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6976333","80.745","-","-","-","-",16.4968,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9501879","110.725","192.215","320","8.561","100","10.118","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695944.562","8.055","79.186","300","3.078","100","1.902","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3292.8","137.2","0.22","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12664128","148.644","204.086","320","43.666","100","1.323","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12339526","146.898","157.794","320","12.944","100","0.116","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11088481","128.339","-","-","-","-",1.3296,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8339106.5","96.517","-","-","-","-",4.2143,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3130919.25","36.52","91.627","200","13.725","100",4.403,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3126284","36.475","102.35","200","8.14","100",5.095,"30","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3451033.25","40.283","102.874","200","12.418","100",6.435,"30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","599005.13","6.93","57.18","300","0.838","100","133.395","30","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1436238.5","16.62","163.789","300","5.365","100","4.056","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1491833.13","17.27","160.254","300","6.369","100","5.426","30","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3240473.25","37.51","118.669","200","19.533","50","0.64","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2053191.75","23.764","130.501","300","11.186","100","3.892","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1434108","16.598","119.279","300","5.297","100","2.262","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508500","17.46","127.325","300","6.36","100","3.808","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2987712","34.58","21.59","200","15.29","200","4.73","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5700764","65.981","6.221","50","0.071","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19155744","221.71","21.18","50","0.1","35","0.39","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8637944","99.985","89.821","50","15.197","35","216.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24223104","280.36","18.93","50","0.01","35","0.52","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33705504","390.11","21.73","50","0.07","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25382592","293.78","18.6","50","0.02","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21186144","245.21","17.33","50","0.08","35","0.15","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","245376","2.84",55.79,"120",198.17,"850",1.26,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3865.708","0.045","254.572","320","43.917","100","11.732","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4421558.5","61.411","-","-","-","-","4.885","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12194957","141.145","234.447","320","47.108","100","4.256","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6027156","69.76","-","-","-","-","0.18","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","903744","10.46","10.13","50","3.11","35","1.51","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6170.13","4.29","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4424.7","3.073","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1341.06","0.934","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61647.562","0.714","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","37.702","100","24.154","50","1.111","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-","-","39.711","100","25.24","50","2.814","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","418383.906","4.842","238.154","550","12.141","400","3.072","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489024","5.66","246.48","550","6.72","400","5.8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","628992","7.28","205.07","550","6.2","400","2.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1969525.12","22.795","171.835","200","4.782","200","1.817","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","406455.625","4.704","23.643","200","3.736","200","3.501","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1962031.62","22.709","87.59","100","11.37","50","6.83","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","508501.344","5.885","31.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2446255","28.313","-","-","22.29","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7241721","83.816","8.966","100","2.965","50","7.524","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","959559.75","11.106","56.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2832855.75","32.788","49.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7231332.5","83.696","74.222","100","-","-","3.152","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","878567.5","10.169","-","-","1.606","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","801146.75","9.273","32.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9446112","109.33","88.183","200","45.178","200","3.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1914.797","0.022","0","300","0","100","109.307","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1087821","12.59","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3431429.5","39.716","105.74","300","4.252","200","4.163","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11132010","128.843","58.724","120","2.81","100","2.108","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6916341","79.995","46.918","100","0","50","3.872","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","129492.5","1.499","6.968","300","0","100","1.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1374882.25","15.913","70.552","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1239580.38","14.35","159.25","250","43.461","100","1.534","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1219360.63","14.11","144.54","250","42.186","100","3.652","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3591182.5","41.57","64.934","150","13.088","50","0.849","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3089140.5","35.75","68.172","150","11.156","50","3.31","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2969150","34.36","75.157","150","4.55","50","6.967","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3254006.75","37.66","71.596","150","14.998","50","4.179","10","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4060335.25","46.995","16.631","100","0","50","1.295","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1618077","68707.57",24.3246,"100",0.4094,"50",5.4899,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2100513.5","24.312","97.307","300","13.534","100","4.855","30","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2708295.25","31.346","28.974","300","0.247","100","23.597","30","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1967928.375","22.777","97.126","300","17.344","100","2.018","30","正常"]
["25","中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司","综合监控点","45757764","529.604","42.991","100","24.934","50","1.046","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7371483.5","85.318","205.23","320","8.55","100","3.52","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3179252.75","36.797","-","-","-","-",8.886,"20","正常"]