{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":271,"n_cols":13,"rows_kept":271,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[162,0,165,0],[162,1,165,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[196,0,199,0],[196,1,199,1],[200,0,202,0],[200,1,202,1],[207,0,208,0],[207,1,208,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[225,0,226,0],[225,1,226,1],[227,0,228,0],[227,1,228,1],[230,0,232,0],[230,1,232,1],[234,0,241,0],[234,1,241,1],[249,0,251,0],[249,1,251,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1]]}
["监测日期：2023-03-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2263.074","1.607","25","29.944","250","7.397","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","111.32","158.27","500","111.82","500","148.248","500","4.82","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.966","0.008","15","30.592","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","264.38","0.055","10","28.52","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","198.447","0.142","10","18.218","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.282","0.029","5","29.801","50","7.217","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","90.72","2.04","10","45.69","80","7.41","15","0.026","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","167.62","1.16","10","25.62","80","6.61","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","5.805","1.248","10","30.593","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","105.494","0.093","10","47.564","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.254","10","12.684","80","-","-","0.175","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","724.364","0.021","1.5","8.797","30","-","-","0.103","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","830.416","0.321","10","19.711","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","203.04","0.485","10","31.97","80","7.18","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1085.18","3.189","10","39.337","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","208.22","4.424","10","22.343","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","248.83","0.029","10","11.334","80","1.636","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","36.29","0.575","10","21.286","80","11.688","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","18.787","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","14.083","0.04","10","10.013","80","10.379","20","0.028","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","-","0","10","0","70","0","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6968.35","0.662","8.629","43.614","69.431","11.496","27.416","0.177","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3302.952","14.139","500","363.775","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","381.681","0.135","10","9.233","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.714","1.311","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.082","0.302","10","12.97","80","2.724","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1038.04","1.052","10","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","211","0.029","10","19.389","80","10.832","20","0.09","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","347.33","0.407","8","16","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","516.67","0.005","10","14.33","80","5.47","15","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1032.48","3.842","10","30.817","80","4.917","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","291.174","0.124","10","19.768","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","174.53","1.422","10","17.275","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.274","10","12.64","80","0.7","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.106","10","11.29","80","3.458","20","0.111","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.11","10","17.62","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.188","0.027","15","13.115","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","75.514","1.082","15","27.547","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","252.39","30.246","500","110.63","500","46.135","500","12.69","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.018","0.011","15","2.658","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.04","1.016","10","64.136","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","5.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1780.7","0.021","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2685.31","6.294","10","9.976","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.173","1.279","15","8.573","80","4.663","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","58.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","50.98","0.073","15","8.37","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","77.674","2.378","15","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","3.301","15","24.587","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","159.84","2.76","15","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","24.365","0.306","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","216.5","21.782","500","1.96","500","32.41","500","0.91","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.94","10","25.098","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.962","0.185","10","21.021","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","286.68","0.033","10","18.117","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.646","0.04","10","19.241","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53.76","0.85","10","29.59","80","-","-","0","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","226","0.1","10","2.188","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","52.531","0.091","10","1.422","80","2.231","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9276.77","0.11","10","26.886","80","5.55","15","0.139","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21492.86","10.764","1000","165.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167791.906","0.203","5","10.804","40","7.33","15","0.104","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166546.062","13.289","50","308.734","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.006","15","22.57","80","1.293","20","0.086","1","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","562.46","0.254","5","9.67","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.05","0.077","10","7.151","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","112836.67","0.014","2","9.67","40","7.565","15","0.169","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","128978.88","10.51","50","171","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","166.903","0.024","10","20.37","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","330.05","0.217","10","37.6","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","633.264","0.143","10","30.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","361.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.91","10","27","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","491.62","0.462","10","43.29","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","873","0.143","8","8.835","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","98.5","0.05","10","20.473","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","0.192","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.301","0.024","10","9.22","80","5.251","20","0.023","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","75.39","0.515","10","19.167","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.086","0.009","10","3.66","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","816.48","0.128","30","25.767","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","36.923","0.09","8","26.643","60","0.992","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.139","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1892.73","0.531","10","39.811","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","291.946","0.303","15","27.606","80","2.923","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","237.6","4.467","15","13.8","80","0.97","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","151.718","0.177","10","13.089","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.114","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","367.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","58","2.824","10","7.352","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.682","10","12.61","80","1.06","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","66.182","0.081","10","1.55","80","0.608","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","107.222","2.313","10","16.589","80","7.267","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","291.34","1.265","8","22.179","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","381.02","0.099","15","47.734","80","2.654","70","0.926","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1281.41","0.254","8","25.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","39.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.153","10","3.72","80","1.824","15","0.028","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1340.06","0.558","15","29.42","60","1.501","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.259","0.008","15","12.459","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.539","0.011","10","12.76","80","-","-","0.019","1","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5635.878","0.514","16","39.167","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","606.53","0.397","10","26.039","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","730.36","1.835","8","17.009","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.562","0.207","10","21.227","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","766.37","0.558","10","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","781.92","4.391","10","45.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","815.62","4.621","10","36.85","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","154.08","0.824","10","39.145","80","7.923","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","424.051","0.07","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16493.338","0.211","8","24.715","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12880.512","0.15","8","27.003","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","825.98","0.321","15","11.444","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","65.66","0.052","10","0.522","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","9.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","6472.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9858.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","303.943","0.017","8","18.671","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.124","10","1.335","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","87.12","0.724","10","4.66","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.5","2.927","15","31.852","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","131.846","0.443","10","6.982","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","222.91","1.698","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","324.534","0.143","10","14.486","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.073","10","11.41","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","231.55","0.091","10","3.774","80","1.79","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","620.438","0.075","8","8.234","50","-","-","0.024","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","0.86","73.31","500","312.63","500","103.33","500","31.09","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.824","10","11.57","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.849","2.013","10","13.915","80","-","-","0.461","1","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","34.992","5.858","10","28.445","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3697.948","0.61","2","19.831","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.895","0.71","15","16.538","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","332.64","0.012","10","18.379","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.35","0.327","10","38.181","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","79.49","0.029","10","10.567","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1365.98","0.245","10","50.793","80","4.888","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","52.513","0.608","10","1.999","80","0.251","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.184","0.491","10","14.258","80","5.949","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.519","3.841","15","13.009","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","205.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2822.69","0.019","8","19.258","30","8.351","20","0.102","1","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","19.517","1000","183.032","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","336.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","502.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","774.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","95.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","99.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","555.638","0.33","10","18.908","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1650.03","0.213","10","27.416","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.02","0.101","8","5.232","50","-","-","0.004","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.006","1.805","15","21.813","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1336.8","0.06","15","37.363","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","338.69","0.072","10","39.15","80","1.88","15","0.032","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","959.118","0.336","8","22.824","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","188.35","0.083","5","19.9","50","1.42","12","0.034","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.992","3.642","10","29.317","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","0.015","15","21.785","80","13.3","20","0.02","1","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.94","1.605","10","23.01","80","8.147","15","0.036","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","103.523","2.884","10","12.359","80","6.946","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.3","10","3.3","100","2.92","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.201","0.157","15","6.646","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","19.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.745","8","10.3","60","6.08","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8233.834","0.161","10","19.36","80","-","-","0.115","1","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","330.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.343","10","21.3","80","2.15","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","230.69","0.15","10","18.86","80","-","-","-","-","正常"]