{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-03-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13712685","160.948","112.377","320","32.424","100","0.26","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11131228","136.394","119.078","320","37.277","100","3.17","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13321388","154.183","-","-","-","-",0.2605,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7568750","87.601","-","-","-","-",3.1702,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7128357.5","82.504","-","-","-","-",15.1543,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8922692","103.272","203.205","320","11.981","100","9.515","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681078.062","7.883","81.504","300","3.805","100","1.85","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","932.88","38.87","13.69","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12526734","147.04","206.092","320","33.707","100","0.671","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12187465","142.976","184.259","320","5.486","100","0.137","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11188095","129.492","-","-","-","-",1.4346,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8300447","96.07","-","-","-","-",4.2524,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2898672.5","33.684","92.326","200","12.12",50,4.682,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2802241.75","33.844","92.745","200","8.746",50,5.4016,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2926686","35.346","89.89","200","13.705",50,6.0316,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","548413.44","6.35","35.723","200","3.279","35","194.727","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1368717.25","15.84","152.132","200","2.333","35","4.686","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1437279.75","16.64","151.063","200","4.013","35","4.702","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3194981.75","36.98","118.497","200","12.904","35","0.795","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2050000.625","23.727","139.776","300","9.156","100","4.108","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1463813.625","16.942","134.5","300","4.704","100","2.443","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1565725.875","18.122","134.528","300","7.749","100","3.517","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2992896","34.64","21.75","200","13.45","200","4.87","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","2672684.75","30.934","3.053","50","0.045","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","56160","0.65","1.33","50","0","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","128949.992","1.492","76.651","50","0.603","35","32.302","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25497504","295.11","19.6","50","0.02","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47486304","549.61","25.13","50","0.01","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","13924224","161.16","11.35","50","0.01","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29183328","337.77","17.98","50","0.14","35","0.18","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","238464","2.76",48.91,"120",174,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3786.051","0.044","258.459","320","42.109","100","10.142","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3883823.5","56.781","-","-","-","-","5.2","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12045805","139.419","255.573","320","42.384","100","4.699","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5979514","69.21","-","-","-","-","0.2","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","825984","9.56","9.53","50","4.38","35","1.82","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","7045","4.893","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3180.58","2.209","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","792.07","0.557","-","-","-","-",0.052,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61993.058","0.718","0.862","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","-","-","33.864","100","23.71","50","1.172","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58250401.403","674.194","41.188","100","25.485","50","2.797","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","398915.25","4.617","246.479","550","12.668","400","2.932","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","489024","5.66","247.09","550","6.79","400","4.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","589248","6.82","198.49","550","4.92","400","2.29","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2353147.75","27.236","36.1","100","10.64","50","0.39","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513628.906","5.945","28.349","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2446917.5","28.34","-","-","18.6","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7264764.5","84.083","9.099","100","3.229","50","7.336","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","903078.562","10.452","49.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2737994.5","31.69","45.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7220095.5","83.566","67.453","100","-","-","3.23","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","887215.688","10.269","-","-","1.88","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","598205.375","6.924","26.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8822304","102.11","97.936","200","44.548","200","3.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1772.201","0.02","0","300","0","100","60.529","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1038268.125","12.017","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3271707.25","37.867","88.668","300","3.965","200","4.152","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11129299","128.811","59.216","120","2.34","100","2.212","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7409938","85.763","46.628","100","0","50","2.662","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187692.938","2.172","8.356","300","0.393","100","0.973","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1323391.75","15.317","64.908","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1104484.63","12.78","120.647","250","27.972","100","1.884","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1064322.38","12.32","118.254","250","21.819","100","4.256","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4005578.5","46.36","67.756",80,"13.559",30,"0.876",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3285960","38.03","71.543",80,"14.192",30,"3.39",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","53762.91","0.62","368.491",80,"12.251",30,"53.59",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3523760.25","40.78","66.868",80,"10.291",30,"4.485",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4055314.5","46.936","17.217","100","0.686","50","1.381","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1898526.75","80222.43",10.6227,"100",0.2958,"50",4.5295,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2202950","25.497","92.001",250,"7.924",80,"3.858",10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2652506.5","30.7","53.17",250,"16.224",80,"121.757",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1870322.875","21.647","110.226",250,"12.589",80,"2.012",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46397584","537.009","41.386","100","24.4","50","1.049","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",7467187,86.4258,189.16,"320",14.31,"100",3.57,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3141128.25","36.356","-","-","-","-",9.676,"20","正常"]