{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-03-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1731.612","0.715","25","26","250","15.044","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","126.03","162.08","500","91.36","500","103.807","500","2.3","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.454","0.011","15","11.648","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","319.68","0.032","10","36.78","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","95.122","0.164","10","16.857","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.688","0.019","5","22.638","50","6.547","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","82.08","2.12","10","50.81","80","4.69","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","1.18","10","19.76","80","6.57","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.196","0.219","10","33.885","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","78.71","0.078","10","32.784","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.308","10","12.71","80","-","-","0.222","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1185.134","0.01","1.5","8.442","30","-","-","0.116","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2556.405","0.37","10","23.921","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","15.55","0.021","10","23.1","80","7.5","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","769.82","1.47","10","42.714","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","201.31","3.497","10","26.486","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","331.78","0.537","10","15.053","80","1.394","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.548","10","20.624","80","11.466","20","0.006","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.019","15","16.063","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.042","0.021","10","3.812","80","7.536","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","178.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","505.44","0.051","10","18.25","70","1.894","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6158.67","0.114","8.629","41.059","69.431","10.578","27.416","0.208","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3472.992","17.236","500","168.264","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","439.024","0.025","10","7.976","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.49","3.487","10","23.57","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.794","0.663","10","11.095","80","2.59","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1323.69","0.458","10","30.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.107","10","10.423","80","10.548","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","905.47","0.199","8","14.01","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","565.92","0.017","10","17.09","80","5.22","15","0.023","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","824.26","1.708","10","17.073","80","3.337","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","326.686","0.198","10","22.687","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","240.19","1.564","10","16.808","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.203","10","10.72","80","0.6","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.179","0.218","10","9.321","80","2.552","20","0.351","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","193.91","0.17","10","27.08","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.204","0.192","15","15.009","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","75.341","0.875","15","15.38","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","100.01","17.094","500","103.49","500","31.647","500","11.29","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.227","0.011","15","2.479","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.4","2.409","10","66.022","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","841.54","0.143","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2594.59","5.478","10","16.758","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.088","1.212","15","5.544","80","4.332","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.07","15","7.83","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","108.259","0.982","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","3.142","15","8.398","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","329.18","2.43","15","28.52","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.291","0.118","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","237.56","11.764","500","2.04","500","21.952","500","0.759","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.141","10","27.073","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.872","0.176","10","21.147","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.36","0.007","10","12.912","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","267.783","0.261","10","24.717","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.043","10","2.43","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","224","0.168","10","7.453","80","-","-","0.009","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","187.402","0.088","10","3.156","80","3.574","20","0.005","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8667.65","0.173","10","28.032","80","5.71","15","0.152","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23652","12.715","1000","164.296","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164130.453","0.395","5","5.672","40","9.652","15","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162162.219","8.918","50","92.929","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.158","10","23.07","80","0.66","20","0.057","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","552.1","0.557","5","0.87","50","-","-","0.121","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","453.6","0.072","10","7.202","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","119199.17","0.411","2","7.83","40","10.97","15","0.223","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106404.72","14.43","50","205","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","152.329","0.635","10","42.009","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","396.58","0.559","10","39.58","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","608.088","0.128","10","31.82","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.66","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","482.11","0.119","10","44.75","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","793","0.156","8","5.875","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","636.77","0.216","10","12.507","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","24","0.097","10","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.906","0.005","10","7.47","80","4.576","20","0.019","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","48.03","2.894","10","34.343","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","37.584","0.009","10","2.87","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","774.14","0.047","30","25.263","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","41.276","0.091","8","28.552","60","0.025","15","0.01","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.29","0.641","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1677.39","0.223","10","46.367","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","267.84","0.219","15","27.314","80","4.034","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","260.93","6.758","15","15.8","80","4.156","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","92.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","120.874","0.231","10","13.79","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.136","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","334.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56","0.107","10","0.531","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","195","0.189","10","26.775","80","4.123","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.542","0.547","10","7.398","80","1.314","20","0.114","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","160.013","0.977","10","18.325","80","5.897","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","312.63","0.257","8","16.838","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","376.7","0.414","15","45.717","80","4.933","70","1.274","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1362.14","0.865","8","25.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","38.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.105","10","9.61","80","6.1","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","712.8","1.049","15","25.43","60","1.194","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","84.637","0.01","15","12.539","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.354","0.01","10","15.832","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5691.516","0.405","16","44.122","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","737.86","0.312","10","36.415","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","392.6","0.025","8","18.566","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","585.965","0.056","10","22.699","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","774.14","0.627","10","23.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","813.89","5.096","10","46.03","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","862.27","2.669","10","27.86","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","357.696","0.665","10","36.269","80","8.044","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","424.915","0.067","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13583.202","0.213","8","24.88","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12422.419","0.143","8","26.718","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","597.89","0.314","15","10.883","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","104.54","0.01","10","0.25","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8094.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","7720.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","463.866","0.409","8","20.294","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.036","10","4.53","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42","0.376","10","4.78","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","69.15","3.764","15","19.941","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","312.336","0.432","10","13.673","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","188.35","4.509","8","31.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","298.494","0.066","10","8.087","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.13","10","6.58","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","236.74","0.072","10","1.378","80","1.8","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","640.224","0.073","8","7.43","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","41.47","6.16","500","122.27","500","4.32","500","26.74","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.432","10","12.33","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.58","0.13","10","13.849","80","-","-","0.336","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","82.512","3.149","10","37.937","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","259.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3659.429","1.044","2","23.812","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.896","0.69","15","12.746","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","206.5","0.673","10","18.077","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.611","0.232","10","42.41","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","117.5","0.17","10","10.003","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1393.63","0.025","10","37.666","80","2.501","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.59","10.113","10","5.997","80","4.962","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","179.834","0.157","10","12.215","80","0.592","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.44","2.606","15","9.404","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","101.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2987.71","0.282","8","15.381","50","7.888","15","0.157","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.543","1000","190.215","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","286.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","454.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","713.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","68.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","127.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","118.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","620.006","0.329","10","12.085","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1571.06","2.343","10","27.32","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.85","0.102","8","11.571","50","-","-","0.019","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.758","3.809","15","12.723","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","416.88","0.234","15","31.278","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","423.36","0.068","10","36.48","80","1.47","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1533.665","1.296","8","16.585","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","211.59","0.039","5","13.36","50","2.43","12","0.03","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.387","1.05","10","33.024","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.014","10","15.784","80","14.1","20","0.02","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","144.29","0.967","10","22.92","80","4.645","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","112.298","1.011","10","12.687","80","4.485","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","15.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.214","10","3","100","2.67","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","153.081","0.151","15","1.938","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","37.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","73.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.234","8","11.7","60","4.36","15","0.022","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8204.026","0.089","10","16.755","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","386.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.022","10","29.9","80","0.372","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","283.39","0.173","10","3.54","80","-","-","-","-","正常"]