{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13779422","161.72","111.856","320","27.767","100","0.28","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12087522","143.902","115.477","320","41.468","100","3.008","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13275944","153.657","-","-","-","-",0.2796,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8627467","99.855","-","-","-","-",3.0078,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7911147","91.564","-","-","-","-",13.1075,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9461035","109.503","224.926","320","10.599","100","8.397","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686793.375","7.949","86.662","300","4.014","100","1.925","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","582.24","24.26","0.03","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12155068","142.656","180.289","320","40.588","100","0.61","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12455475","146.188","185.467","320","29.722","100","0.176","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11241950","130.115","-","-","-","-",1.5126,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7960209.5","92.132","-","-","-","-",4.2765,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2708052.75","31.613","82.461","200","15.593",50,4.5894,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2741261","31.976","90.707","200","8.672",50,5.8976,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2938425.5","34.278","91.866","200","14.931",50,"5.441",10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","527339.5","6.1","131.016","200","1.267","35","289.245","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1319512.75","15.27","867.133","200","16.565","35","254.106","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1425823.38","16.5","162.034","200","10.136","35","5.251","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3110392.5","36","118.139","200","20.745","35","0.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2029651.75","23.491","136.595","300","10.308","100","3.988","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1449313","16.774","134.583","300","5.092","100","2.279","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1488916.625","17.233","128.933","300","6.279","100","3.717","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2979072","34.48","21.83","200","13.41","200","4.36","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.29","50","0","35","0.47","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","130927.477","1.515","165.078","50","3.785","35","54.75","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","1771200","20.5","1.88","50","0.01","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.18","50","0.02","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.49","50","0.01","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","813024","9.41","1.75","50","0.28","35","0.2","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","264384","3.06",43.69,"120",172.26,"850",1.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","7854351","90.907","247.244","320","31.006","100","10.423","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3649084.5","56.313","-","-","-","-","5.33","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12193716","141.131","259.613","320","45.042","100","5.139","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6138915.5","71.05","-","-","-","-","0.13","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","674784","7.81","6.61","50","4.85","35","1.65","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5431.41","3.772","-","-","-","-",0.013,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3539.5","2.458","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","318.36","0.222","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","62877.71","0.728","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61877874.261","716.179","37.341","100","26.147","50","1.199","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59564617.52","689.405","40.824","100","25.8","50","3.048","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","391886.062","4.536","275.502","550","12.303","400","2.894","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482112","5.58","249.35","550","6.76","400","6.46","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","595296","6.89","211.53","550","4.59","400","2.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2296979","26.956","38.19","100","9.72","50","0.23","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512020.625","5.926","29.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2436503.75","28.2","-","-","22.055","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7200358","83.337","8.871","100","3.311","50","7.375","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","944381.125","10.93","50.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2684821","31.074","45.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7203270.5","83.371","67.543","100","-","-","3.291","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","890167.25","10.303","-","-","1.717","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","595948.062","6.898","26.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9181728","106.27","77.116","200","37.969","200","5.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1725.488","0.02","0","300","0","100","55.294","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1032765.25","11.953","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3277110.5","37.93","89.219","300","4.214","200","4.311","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11146868","129.015","53.183","120","2.439","100","1.981","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7241124","83.809","48.779","100","0","50","2.648","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","239038.672","2.767","9.514","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1316398.875","15.236","62.456","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1111329.25","12.86","105.728","250","42.585","100","2.099","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1166853.38","13.51","120.089","250","46.712","100","4.387","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3918844.75","45.36","64.656",80,"5.754",30,"0.863",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3210579.25","37.16","66.451",80,"6.442",30,"3.549",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","197.34","0","778.729",80,"27.829",30,"138.358",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3309857.5","38.31","70.874",80,"7.156",30,"3.503",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","4034851.5","46.7","17.755","100","0.459","50","1.327","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1588887.625","67090.023",16.2168,"100",0.4436,"50",3.604,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2118944.75","24.525","88.884",250,"8.515",80,"3.443",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2645776.25","30.622","384.431",250,"1.364",80,"206.676",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1894989.75","21.933","116.113",250,"13.774",80,"2.569",10,"停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45212544","523.293","41.61","100","24.555","50","1.04","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",7285316.5,84.3208,207.1,"320",12.58,"100",3.09,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3162953.75","36.608","-","-","-","-",9.953,"20","正常"]