{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3230.91","10.079","25","25.997","250","17.201","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","115.42","144.06","500","112.65","500","105.224","500","4.83","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.525","0.009","15","15.858","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","81.22","0.049","10","36.95","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","179.753","0.158","10","15.907","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.342","0.079","5","19.612","50","6.261","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","71.71","1.84","10","49.66","80","4.56","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","1.18","10","19.94","80","6.71","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.216","10","32.205","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","79.834","0.021","10","34.223","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.394","10","8.764","80","-","-","0.223","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","21.344","0.016","1.5","6.715","30","-","-","0.114","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","175.009","0.289","10","20.749","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","508.03","0.502","10","17.09","80","3.53","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1274.4","1.47","10","35.625","80","-","-","0.277","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","3.484","10","25.431","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","166.75","0.085","10","14.265","80","5.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","37.15","0.367","10","26.099","80","10.229","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.013","15","15.588","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.015","10","3.207","80","6.657","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","500.26","0.029","10","17.78","70","1.455","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8217.76","0.021","8.629","40.461","69.431","9.947","27.416","0.198","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2573.52","9.484","500","189.447","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","354.292","0.01","10","8.156","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","9.762","10","27.53","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.331","10","10.163","80","2.434","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","992.28","0.24","10","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.034","10","11.544","80","12.863","20","0.057","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","911.52","0.089","8","16.63","50","-","-","0.086","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","587.52","0.007","10","15.86","80","5.17","15","0.021","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","928.8","1.424","10","16.796","80","3.098","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","282.42","0.494","10","37.862","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","388.8","1.96","10","14.511","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.136","10","7.83","80","0.45","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.28","10","11.194","80","1.46","20","0.412","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","202.14","0.35","10","26.96","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.108","0.539","15","12.966","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","77.414","1.01","15","16.53","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","64.03","8.552","500","84.41","500","32.662","500","9.67","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.514","0.079","15","2.192","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.4","1.828","10","63.62","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","814.75","0.279","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2018.3","4.476","10","15.493","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.298","1.21","15","6.972","80","4.033","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","40.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.073","15","6.98","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","94.608","0.286","15","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","52","6.886","15","9.552","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","246.24","2.63","15","28.02","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.181","0.132","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","228.77","12.917","500","2.06","500","24.898","500","0.92","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.633","10","27.644","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.072","0.147","10","21.545","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.38","0.013","10","68.804","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.546","1.456","10","23.817","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.329","10","2.414","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","257","0.034","10","5.392","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.472","0.07","10","6.772","80","4.573","20","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8588.16","0.182","10","24.655","80","5.39","15","0.154","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17656.7","13.116","1000","168.825","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154930.641","0.133","5","5.567","40","7.88","15","0.094","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155337.031","9.374","50","108.82","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.176","10","20.53","80","0.785","20","0.049","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","490.75","0.201","5","0.57","50","-","-","0.208","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","392.26","0.086","10","7.041","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95319.07","0.029","2","6.62","40","10.468","15","0.18","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93624.72","16.11","50","164","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","191.596","0.288","10","48.483","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","349.92","0.411","10","36.27","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","625.032","0.119","10","32.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","56.16","0.9","10","28","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","402.62","0.117","10","44.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","258","0.15","8","5.978","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","367.2","0.108","10","22.997","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","11","0.167","10","19.16","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.259","0.003","10","7.18","80","5.644","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.778","10","27.196","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.578","0.009","10","3.21","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1130.11","0.061","30","24.855","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.249","1.67","8","29.996","60","3.564","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.912","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1761.58","1.267","10","37.49","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","73.181","0.116","15","24.58","80","4.092","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","217.73","7.115","15","16","80","6.082","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","95.299","0.209","10","15.942","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.177","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","104.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","0.115","10","2.206","80","-","-","0.011","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","244.32","0.357","10","27.895","80","1.524","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","68.083","0.069","10","1.274","80","0.119","20","0.045","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","122.774","1.033","10","17.475","80","7.808","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","228.69","0.221","8","10.997","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","386.21","0.118","15","47.293","80","10.187","70","1.161","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1473.68","0.499","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","48.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.232","10","10.22","80","5.515","15","0.034","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","357.7","1.435","15","26.07","60","1.097","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","69.49","0.014","15","12.536","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","13.194","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5662.026","0.416","16","41.471","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","731.81","0.478","10","33.09","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","294.94","0.018","8","20.122","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","761.18","0.891","10","24.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","428.54","4.253","10","30.86","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","787.97","1.901","10","32.98","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","165.768","0.691","10","35.228","80","7.768","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","438.826","0.073","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12398.977","0.209","8","22.35","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12027.053","0.144","8","27.297","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","765.5","0.305","15","11.515","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","67.39","0.042","10","0.321","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","5475.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","3693.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","457.213","0.801","8","21.054","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.026","10","3.853","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","98.88","0.226","10","4.37","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","22.89","1.249","15","27.838","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","0.61","10","15.702","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","156.38","1.472","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.197","0.097","10","9.644","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.122","10","8.38","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","250.56","0.008","10","1.102","80","1.96","15","0.021","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","426.211","0.074","8","6.984","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","61.34","25.81","500","91.68","500","22.01","500","27.28","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","16.42","0.314","10","9.73","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","32.467","1.111","10","13.459","80","-","-","0.238","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","33.35","2.171","10","17.954","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","26.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1091.276","0.42","2","26.036","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","26.689","0.664","15","16.888","80","-","-","0.155","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","90.72","0.166","10","19.208","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.882","0.108","10","43.884","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","82.08","0.556","10","10.288","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1401.41","2.191","10","38.869","80","5.754","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","51.924","0.57","10","6.237","80","1.303","20","0.066","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.735","0.157","10","12.484","80","1.621","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.849","1.693","15","5.474","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","33.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3009.31","0.02","8","15.549","50","5.387","15","0.202","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.431","1000","386.006","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","268.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","494.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","555.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","64.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","91.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","37.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","668.65","0.336","10","12.618","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1373.86","0.032","10","31.901","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.042","8","4.21","50","-","-","0.01","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.9","15","4.095","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1045.44","0.303","15","30.542","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","533.95","0.075","10","36.5","80","1.98","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1198.477","2.625","8","17.484","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.12","0.065","5","14.03","50","2.64","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.984","1.255","10","26.938","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.018","10","16.326","80","14.93","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","1.241","10","20.96","80","3.841","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","85.994","1.1","10","12.419","80","4.977","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","19.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.282","10","3.2","100","2.54","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.077","0.161","15","1.91","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.813","8","8","60","4.36","15","0.028","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8423.136","0.077","10","18.004","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","384.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.024","10","9.9","80","0.591","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","247.1","0.319","10","11.34","80","-","-","-","-","正常"]