{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13528772","158.791","110.667","320","34.133","100","0.26","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12040232","142.147","116.55","320","38.941","100","3.368","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13896337","160.837","-","-","-","-",0.2602,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8328705.5","96.397","-","-","-","-",3.3685,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","6850649.5","79.29","-","-","-","-",13.3779,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","6566548","76.002","206.997","320","65.452","100","10.64","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686989.688","7.951","75.876","300","5.022","100","1.907","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1461.84","60.91","3.81","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12297249","145.361","189.039","320","39.201","100","0.591","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12419717","145.744","162.485","320","21.784","100","0.177","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11160103","129.168","-","-","-","-",1.5006,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8081806.5","93.539","-","-","-","-",4.2704,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",2832875,"-",79.331,"200",16.071,50,"4.618",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2861628.75","33.402","90.624","200","10.696",50,5.7343,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3038499","35.465","80.782","200","14.979",50,"5.388",10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","589134.25","6.82","161.51","200","0.262","35","162.533","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1119686.63","12.96","464.451","200","6.517","35","219.658","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1441290.75","16.68","162.436","200","6.152","35","5.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3149294","36.45","120.029","200","19.463","35","0.728","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042378.25","23.639","137.059","300","11.795","100","3.96","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1453981","16.828","128.579","300","3.535","100","2.346","30","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1519816.5","17.59","132.33","300","5.32","100","3.897","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2945376","34.09","26.49","200","13.72","200","3.69","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26821152","310.43","22.92","50","0.23","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","136566.078","1.59","109.002","50","1.465","35","57.184","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36019296","416.89","25.89","50","0.31","35","0.21","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.13","50","0.01","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.43","50","0.01","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.48","50","0.14","35","0.2","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","261792","3.03",41.47,"120",155.81,"850",1.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13761365","159.275","256.194","320","34.067","100","10.03","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3522397.5","51.497","-","-","-","-","4.898","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11905479","137.795","251.068","320","45.77","100","4.081","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5781794.5","66.92","-","-","-","-","0.17","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","683424","7.91","7.3","50","9.11","35","1.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5226.95","3.63","-","-","-","-",0.019,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3501.33","2.433","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","425.38","0.295","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","61654.257","0.714","33.354","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59148036.987","684.584","37.994","100","25.31","50","1.193","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55820561.436","646.071","37.147","100","25.668","50","3","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","393425.125","4.554","261.589","550","12.5","400","2.872","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","479520","5.55","248.51","550","6.79","400","5.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","590976","6.84","201.8","550","4.67","400","2.35","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2277741.5","26.363","38.22","100","9.68","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","513017.719","5.938","29.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442560.5","28.27","-","-","21.315","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7206197.5","83.405","7.451","100","3.121","50","7.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","945519.062","10.944","49.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2704099.25","31.297","45.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7180294","83.105","68.243","100","-","-","3.236","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","889504.125","10.295","-","-","1.729","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","590815","6.838","26.386","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9012384","104.31","88.604","200","38.666","200","4.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1751.088","0.02","0.029","300","0","100","54.47","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1036106.188","11.992","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3171707.25","36.71","87.438","300","4.153","200","4.262","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11277658","130.528","56.834","120","2.465","100","1.961","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7268095.5","84.064","47.354","100","0","50","2.508","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","240249.828","2.781","12.884","300","0.544","100","0.957","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297142.625","15.013","64.065","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1132189.38","13.1","125.882","250","38.57","100","2.158","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1176554.75","13.62","103.936","250","38.85","100","4.51","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3956861.5","45.8","63.379",80,"8.921",30,"0.847",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3285880.5","38.03","67.987",80,"8.92",30,"3.419",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","64.82","0","792.846",80,"8.833",30,"139.004",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3403780.25","39.4","70.712",80,"6.644",30,"2.993",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3977449.75","46.035","17.22","100","0.138","50","1.312","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1912204.75","81214.227",16.8959,"100",2.1093,"50",3.5776,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2169215","25.107","46.609",250,"6.133",80,"19.54",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2660829.5","30.797","112.463",250,"4.362",80,"120.51",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2097502.75","24.277","158.3",250,"12.933",80,"60.058",10,"停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45638936","528.228","42.512","100","24.048","50","1.019","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",7140750,82.6476,220.85,"320",20.08,"100",3.3,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3160170.75","36.576","-","-","-","-",9.895,"20","正常"]