{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3241.792","7.653","25","26","250","17.154","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","123.06","177.17","500","108.11","500","116.799","500","4.2","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.334","0.186","15","18.169","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","260.93","0.086","10","42.16","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","67.084","0.14","10","16.782","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.355","0.079","5","27.437","50","6.348","15","0.043","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","58.75","2.25","10","49.64","80","60.33","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","1.21","10","20.98","80","6.99","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.295","0.116","10","31.331","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","74.218","0.005","10","33.775","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.396","10","10.964","80","-","-","0.233","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","224.409","0.029","1.5","6.201","30","-","-","0.124","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1182.391","0.381","10","20.376","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","406.94","0.472","10","18.14","80","4.61","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1328.83","1.47","10","45.512","80","-","-","0.224","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","203.9","2.541","10","24.959","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","304.99","0.22","10","17.015","80","5.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.228","10","27.74","80","9.972","20","0.005","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","18.544","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","14.429","0.015","10","3.959","80","6.248","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","511.49","0.041","10","18.66","70","1.442","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6369.61","0.022","8.629","42.629","69.431","10.381","27.416","0.191","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2817.12","6.322","500","197.82","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","440.752","0.015","10","9.67","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.454","9.343","10","24.76","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.299","0.216","10","9.354","80","2.533","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1078.91","0.112","10","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.005","10","9.657","80","8.546","20","0.054","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","917.57","0.14","8","17.65","50","-","-","0.077","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","141.7","0.027","10","15.66","80","5.52","15","0.019","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1005.7","3.084","10","21.716","80","4.355","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","425.044","0.218","10","37.404","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","179.71","1.914","10","16.585","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.15","10","8.38","80","0.53","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.907","0.184","10","12.754","80","1.804","20","0.393","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","87.22","0.15","10","31.35","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.97","0.329","15","12.092","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","79.315","1.137","15","11.248","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","81.04","5.939","500","76.24","500","24.159","500","9.91","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.96","0.16","15","2.303","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.48","1.932","10","66.11","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","684.29","0.349","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2198.02","2.501","10","12.88","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.842","1.126","15","7.519","80","3.801","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","25.92","0.07","15","7.44","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","62.294","0.422","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","38","14.546","15","11.118","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","255.74","2.36","15","28.35","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.55","0.163","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","183.66","14.403","500","1.98","500","21.987","500","0.733","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.218","10","22.738","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.211","0.225","10","21.081","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","179.73","0.023","10","104","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.457","3.38","10","21.76","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47.376","0.068","10","2.18","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","243","0.157","10","5.702","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.077","0.056","10","2.279","80","3.23","20","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10838.02","0.123","10","24.011","80","5.75","15","0.143","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21792.67","13.362","1000","168.535","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","157424.406","0.13","5","5.657","40","8.141","15","0.093","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","154575.156","9.721","50","126.736","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.141","10","22.31","80","1.318","20","0.071","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","536.54","0.01","5","0.71","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","387.94","0.115","10","6.918","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85904.93","0.204","2","7.93","40","10.582","15","0.196","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89417.04","18.9","50","188","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","247.105","0.131","10","43.255","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","360.29","0.656","10","22.6","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","605.736","0.123","10","33.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","327.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.9","1.08","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","374.98","0.105","10","44.12","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","536","0.141","8","6.327","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","391.39","0.119","10","22.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","35","0.062","10","18.67","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","85.882","0.012","10","7.19","80","4.288","20","0.018","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.778","10","27.196","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","46.051","0.005","10","3.07","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1590.62","0.065","30","24.613","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","29.883","0.766","8","29.799","60","2.531","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.017","10","10.7","80","2.17","10","0.024","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.166","0.374","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1773.48","0.304","10","33.28","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","226.8","0.502","15","25.452","80","4.317","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","203.04","8.108","15","16.3","80","6.127","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","120.701","0.264","10","12.121","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.179","15","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","270.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61","0.105","10","4.341","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","167.472","0.482","10","27.555","80","1.626","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.504","0.1","10","1.961","80","0.184","20","0.037","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","25.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","161.654","1.139","10","16.551","80","5.166","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","260.05","0.217","8","25.803","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","350.78","0.19","15","47.488","80","10.754","70","1.151","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1548.85","0.111","8","22.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","27.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.278","10","5.04","80","5.262","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","747.36","0.945","15","28","60","0.798","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.638","0.011","15","13.048","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.502","0.01","10","15.594","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5886.393","0.401","16","41.149","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","735.26","0.291","10","29.427","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","273.21","0.016","8","21.751","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","655.78","0.821","10","23.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","209.09","4.563","10","28.19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","831.17","1.306","10","29.09","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","319.656","0.648","10","36.195","80","6.442","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","330.912","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12169.556","0.215","8","21.118","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12263.098","0.138","8","29.185","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","671.33","0.31","15","11.434","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","66.53","0.056","10","0.421","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","8697.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","305.897","0.726","8","21.518","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.018","10","6.596","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.56","0.202","10","6.29","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","78.79","3.856","15","28.63","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","207.533","0.604","10","14.772","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","209.09","2.388","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","353.866","0.096","10","12.671","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","4.32","0.128","10","9.74","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","317.09","0.037","10","3.24","80","2.29","15","0.022","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","456.797","0.071","8","7.325","50","-","-","0.019","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","68.26","56.72","500","134.41","500","72.96","500","29.07","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","11.23","0.23","10","9.01","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.848","1.125","10","13.359","80","-","-","0.282","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","39.744","2.559","10","22.891","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","84.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1288.35","0.338","2","26.631","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.425","0.904","15","21.22","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","103.68","0.173","10","17.618","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.968","0.088","10","41.424","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.88","0.561","10","11.491","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1162.94","1.631","10","44.172","80","7.706","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","53.49","0.022","10","2.747","80","0.01","20","0.018","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","58.973","0.282","10","16.38","80","1.723","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.799","2.447","15","4.723","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","200.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","94.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2710.37","0.018","8","16.564","50","7.424","15","0.162","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.522","1000","233.16","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","313.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","323.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","556.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","104.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","64.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","707.27","0.281","10","14.704","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1831.17","0.568","10","50.306","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.76","0.027","8","15.85","50","-","-","0.013","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","15.725","3.445","15","2.315","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1034.64","0.099","15","29.494","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","424.22","0.042","10","33.15","80","2.38","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1519.632","2.494","8","17.03","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","190.08","0.061","5","16.73","50","2.64","12","0.021","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.646","1.088","10","29.38","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.009","10","15.638","80","15.03","20","0.023","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","260.06","0.783","10","23.45","80","3.429","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","94.401","0.731","10","12.574","80","3.794","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","19.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.305","10","3","100","3.64","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","129.84","0.163","15","1.91","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","91.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","109.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.71","0.476","8","12.3","60","4.27","15","0.031","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8187.955","0.196","10","20.127","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","405.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.02","10","22.5","80","0.639","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","63.07","0.528","10","17.24","80","-","-","-","-","正常"]