{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3136.467","0.842","25","26","250","14.778","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","149.72","164.32","500","106.05","500","90.514","500","3.36","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.67","0.01","15","19.084","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","254.02","0.071","10","41.15","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","136.43","0.13","10","16.174","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.027","5","19.874","50","5.646","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","61.34","1.63","10","54.28","80","31.55","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","1.11","10","22.72","80","7.11","15","0.043","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.117","0.181","10","29.862","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","116.122","0.032","10","33.037","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.208","10","11.041","80","-","-","0.223","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","250.966","0.02","1.5","5.198","30","-","-","0.114","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","293.818","0.285","10","21.115","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","432.86","0.372","10","24.1","80","9.35","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1176.77","1.47","10","31.883","80","-","-","0.167","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.07","2.579","10","26.005","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","308.45","0.388","10","22.244","80","5.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.112","10","27.408","80","9.583","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","16.485","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.47","0.007","10","3.991","80","5.89","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","514.94","0.027","10","19.9","70","1.445","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7228.93","0.021","8.629","42.484","69.431","10.939","27.416","0.198","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3568.32","3.95","500","250.449","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","452.926","0.016","10","9.502","80","-","-","0.065","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.96","6.831","10","25.45","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.442","0.511","10","10.319","80","2.869","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1167.8","0.886","10","35.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.015","10","9.566","80","9.374","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.96","0.027","8","16.28","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.01","10","15.7","80","5.52","15","0.019","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","860.54","4.5","10","19.673","80","5.481","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","348.91","0.249","10","44.893","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","438.91","1.789","10","14.951","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.131","10","6.56","80","0.53","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","25.056","0.185","10","13.011","80","1.92","20","0.35","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","132.2","0.09","10","35.54","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.876","0.649","15","9.807","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.922","2.412","15","20.636","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","121.88","8.608","500","74.67","500","20.457","500","9.84","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.9","0.37","15","25.461","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.171","10","61.143","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","943.49","0.231","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2288.74","5.908","10","19.362","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","65.146","0.647","15","7.572","80","3.4","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","0.073","15","7.18","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","95.299","0.711","15","20","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","0.903","15","9.343","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","251.42","2.16","15","27.99","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.144","0.109","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","55.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.69","14.774","500","8.9","500","20.006","500","1.312","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","3.001","10","19.753","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.322","0.224","10","20.674","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.96","0.033","10","5.957","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.741","1.055","10","18.72","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","53.808","0.065","10","3.276","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","265","0.182","10","7.434","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","123.379","0.048","10","1.909","80","2.759","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11610.43","0.126","10","23.34","80","5.61","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22623.84","14.222","1000","170.967","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165822.734","0.148","5","5.276","40","8.794","15","0.11","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166016.984","8.995","50","74.081","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","1.73","0.084","10","20.22","80","1.025","20","0.097","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","464.83","0.007","5","0.95","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","368.06","0.163","10","7.308","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85805.57","0.131","2","6.92","40","11.332","15","0.2","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88685.52","20.03","50","161","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","191.731","0.09","10","44.668","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.113","10","21.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","767.856","0.129","10","32.67","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","301.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","1.24","10","31","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","495.94","0.185","10","54.28","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","830","0.14","8","8.268","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","190.94","0.191","10","26.741","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","12","0.047","10","15.56","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.442","0.028","10","6.84","80","4.278","20","0.023","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.778","10","27.196","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","34.992","0.002","10","2.82","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1638.14","1.802","30","28.298","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","25.775","0.091","8","21.079","60","1.154","15","0.029","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.29","0.371","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1722.69","0.063","10","33.602","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","301.018","4.002","15","28.819","80","6.971","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","158.11","5.374","15","15.4","80","6.251","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","182.218","0.192","10","24.482","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.146","15","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","268.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.007","10","0.877","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.428","10","11.365","80","1.557","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.461","0.082","10","1.666","80","0.115","20","0.036","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","98.237","0.992","10","15.441","80","8.536","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","238.63","5.146","8","19.905","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","386.21","0.22","15","46.548","80","15.001","70","1.142","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1450.63","0.158","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.174","10","26.17","80","5.62","15","0.025","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1238.11","1.644","15","20.26","60","1.096","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.876","0.332","15","12.152","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.774","0.009","10","14.255","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5863.632","0.49","16","40.313","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","725.76","0.237","10","32.824","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","387.48","0.019","8","21.194","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","697.25","0.831","10","23.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","138.24","3.822","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","762.05","1.48","10","28.07","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","314.928","0.485","10","37.416","80","7.01","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","173.318","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11207.6","0.225","8","19.262","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12499.574","0.136","8","29.929","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","421.63","0.312","15","11.66","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.056","10","0.382","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","7647.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","6169.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","424.344","0.822","8","21.845","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","38.517","0.036","10","8.515","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","88.32","0.203","10","192.09","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.9","2.505","15","35.4","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","193.45","0.445","10","156.458","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","64.8","0.606","8","14.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.179","0.085","10","12.168","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.072","10","11.85","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","420.77","0.954","10","8.262","80","3.19","15","0.028","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","444.96","0.071","8","7.187","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","80.35","42.1","500","106.64","500","46.56","500","30.29","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","6.91","0.112","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.154","0.491","10","12.635","80","-","-","0.219","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.578","3.734","10","38.994","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2299.487","0.742","2","23.2","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.855","0.642","15","16.139","80","-","-","0.154","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","381.89","0.083","10","18.264","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","18.576","0.452","10","41.734","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","98.5","0.776","10","10.592","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1187.14","1.124","10","36.259","80","7.343","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.006","0.101","10","4.518","80","0.087","20","0.011","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","160.044","0.434","10","12.609","80","2.474","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.301","3.307","15","4.909","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","167.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","105.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2663.71","0.018","8","16.968","50","8.562","15","0.095","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.454","1000","289.871","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","339.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","457.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","701.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","126.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","632.189","0.315","10","15.004","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1333.76","0.636","10","46.046","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","49.25","0.042","8","1.562","50","-","-","0.014","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.373","2.216","15","12.759","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1370.88","0.056","15","28.455","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","205.63","0.008","10","37.81","80","2.45","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1293.417","2.101","8","15.437","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","189.22","0.052","5","15.76","50","2.597","12","0.021","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.87","0.902","10","36.128","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","311","0.011","10","15.022","80","14.82","20","0.023","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","16.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","211.68","0.85","10","31.44","80","4.27","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","15.88","0.189","10","12.223","80","2.413","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","22.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.443","10","3.2","100","3.15","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","181.337","0.179","15","1.984","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","36.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.624","0.516","8","14.6","60","3.18","15","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7932.298","0.075","10","16.8","80","-","-","0.097","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","350.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.02","10","23.9","80","0.637","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.329","10","8.72","80","-","-","-","-","正常"]