{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13568591","159.26","112.327","320","26.847","100","0.277","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12970916","152.243","114.664","320","28.567","100","3.334","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13404555","155.145","-","-","-","-",0.2769,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8310058","96.181","-","-","-","-",3.3343,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7395223","85.593","-","-","-","-",13.9001,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","8887891","102.869","210.247","320","24.606","100","11.659","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684722.438","7.925","95.138","300","3.844","100","1.971","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","19198.8","799.95","0.89","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11902347","141.752","191.734","320","35.546","100","0.751","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11423571","135.25","151.44","320","14.606","100","0.165","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11140802","128.944","-","-","-","-",1.4766,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8007779","92.683","-","-","-","-",4.3342,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2716836","31.729","84.092","200","10.913",50,4.6515,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2829966.5","33.032","92.12","200","6.242",50,"6.068",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3022141","35.301","89.411","200","6.512",50,5.2472,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","569343.5","6.59","786.228","200","64.441","35","170.534","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","436300.22","5.05","510.106","200","6.218","35","233.95","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1414549","16.37","166.007","200","16.767","35","5.374","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3141288","36.36","117.338","200","25.347","35","0.761","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2009655.125","23.26","139.314",200,"14.031",50,"4.097",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1462377.125","16.926","133.405",200,"5.576",50,"2.433",10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1461527.125","16.916","131.064",200,"9.346",50,"4.358",10,"正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2877120","33.3","23.05","200","12.8","200","4.58","30","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.64","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","345600","4","1.93","50","0","35","0.67","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","138184.062","1.599","62.706","50","6.318","35","113.676","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","604800","7","1.71","50","0.02","35","1.92","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.29","50","0","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.69","50","0.19","35","0.13","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","0","0","0.37","50","0.05","35","0.16","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","248832","2.88",49.37,"120",187.64,"850",1.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13055739","151.108","254.852","320","36.578","100","8.54","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3133457.75","45.811","-","-","-","-","5.408","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12912433","149.45","229.78","320","39.379","100","3.887","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6058358","70.12","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","314496","3.64","3.8","50","1.7","35","0.46","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","2123.37","2.797","-","-","-","-",0.021,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1842.67","2.382","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","160.81","0.209","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","43453.98","0.564","6.214","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59193574.357","685.111","36.59","100","23.612","50","1.433","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56880315.138","658.337","37.275","100","25.39","50","3.232","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","378329.281","4.379","287.223","550","12.561","400","2.891","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","483840","5.6","243.49","550","6.78","400","5.42","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","572832","6.63","207.07","550","4.28","400","2.31","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2135004.25","24.711","38.24","100","11.6","50","0.26","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509480.75","5.897","28.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2425927.75","28.078","-","-","32.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7725645","89.417","9.476","100","4.016","50","4.859","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","967357.312","11.196","46.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","42.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","65.665","100","-","-","3.25","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","889357.25","10.293","-","-","1.896","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","584487.625","6.765","22.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8589888","99.42","104.98","200","46.002","200","7.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1573.777","0.018","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1050642.5","12.16","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1775156.875","20.546","70.338","300","15.733","200","8.587","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11148820","129.037","46.885","120","3.026","100","2.052","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7147207","82.722","46.426","100","0","50","2.496","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","231381.078","2.678","6.88","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1315537.75","15.226","61.567","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1129097.88","13.07","119.333",200,"41.46",50,"2.149","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1148084.25","13.29","126.419",200,"41.593",50,"4.415","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3894629.25","45.08","64.706",80,"5.516",30,"0.893",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3230783.25","37.39","63.869",80,"3.902",30,"3.069",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","165.46","0","114.584",80,"13.475",30,"21.834",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3301852.75","38.22","64.938",80,"15.878",30,"2.008",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3922548","45.4","18.65","100","1.414","50","1.225","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2701399","114071.375",12.0391,"100",0.538,"50",4.5035,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2703587.5","31.292","292.883",250,"41.833",80,"182.329",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2623736.75","30.367","0",250,"0",80,-193.223,10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1812652","20.98","111.118",250,"14.472",80,"1.868",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45451748","526.062","41.821","100","24.837","50","1.038","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",7292212.5,84.4006,198.01,"320",36.74,"100",4.61,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2953896.75","34.189","-","-","-","-",9.913,"20","正常"]