{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3254.956","0.089","25","26","250","13.883","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","139.75","192.78","500","110.43","500","116.269","500","3.8","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.11","0.01","15","19.688","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","264.38","0.1","10","37.7","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.008","0.152","10","25.944","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","54.173","0.111","5","15.276","50","5.954","15","0.02","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0.99","10","57.26","80","4.69","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","1.25","10","17.62","80","6.73","15","0.044","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.291","10","19.921","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","3.888","0.063","10","31.492","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.237","10","11.126","80","-","-","0.216","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","14.144","0.012","1.5","5.089","30","-","-","0.089","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","0","0.337","10","19.435","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.248","10","13.8","80","2.84","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","759.46","1.47","10","25.841","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","177.98","2.937","10","25.288","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","283.39","0.497","10","26.743","80","5.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.051","10","23.891","80","9.429","20","0.004","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","14.03","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","4410.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","2.932","80","5.563","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","628.13","0.019","10","19.39","70","1.55","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7221.87","0.023","8.629","42.898","69.431","9.935","27.416","0.234","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3221.688","3.557","500","174.535","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","144.573","0.01","10","8.992","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.518","2.914","10","26.62","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.378","10","9.751","80","2.976","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","183.47","0.358","10","36.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","21","0.022","10","10.151","80","10.914","20","0.094","1","停机"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","883.01","0.016","8","17.49","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.01","10","15.7","80","5.52","15","0.019","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","0","5.235","10","9.831","80","4.888","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","190.391","0.231","10","31.404","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","199.58","1.759","10","17.091","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.158","10","5.42","80","0.48","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.265","10","13.592","80","2.078","20","0.375","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.85","0.09","10","24.98","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.754","0.418","15","7.465","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.478","0.399","15","39.139","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","145.58","10.656","500","72.14","500","16.546","500","7.9","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","2.883","0.563","15","2.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","0.086","10","53.879","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","47.52","0.178","8","4.1","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2299.97","4.662","10","24.748","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","1.365","15","10.499","80","4.407","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","39.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.072","15","7.65","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.884","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.696","15","12.204","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","105.41","2.13","15","27.17","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","193.46","13.943","500","24.62","500","17.24","500","1.511","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.875","10","17.538","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.133","10","21.262","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","121.39","0.053","10","15.214","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","127.374","0.085","10","19.758","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.072","10","2.601","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","91","0.041","10","5.203","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.044","10","2.83","80","2.999","20","0.059","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7931.52","0.306","10","23.338","80","5.4","15","0.145","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","12603.17","15.086","1000","171.078","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169895.219","0.265","5","4.888","40","8.634","15","0.09","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","170347.641","9.156","50","83.478","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","63.94","0.015","10","24.97","80","1.255","20","0.11","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","604.8","0.008","5","0.4","50","-","-","0.178","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","139.1","0.188","10","7.22","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","84203.71","0.256","2","5.66","40","11.433","15","0.236","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87487.44","21.22","50","157","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","28.37","0.04","10","32.583","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","196.13","0.007","10","19.23","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","130.104","0.166","10","34.78","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.91","10","37","80","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","345.6","0.146","10","31.29","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","285","0.151","8","7.366","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","12.96","0.19","10","26.9","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","3","0.034","10","13.02","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","3.456","0.022","10","6.56","80","4.442","20","0.024","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","0.778","10","27.196","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0.086","0.001","10","3.11","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1699.49","14.899","30","60.477","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.212","0.092","8","11.612","60","0.971","15","0.046","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.171","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","963.25","0.052","10","38.169","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","268.186","2.38","15","22.113","80","4.528","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","96.77","3.449","15","16.7","80","8.562","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","5.011","0.072","10","47.316","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.083","15","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.009","10","1.357","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.41","10","11.29","80","1.52","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","16.589","0.056","10","1.85","80","0.07","20","0.035","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","107.136","0.826","10","15.439","80","8.329","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","159.42","0.225","8","10.838","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","353.38","0.189","15","43.185","80","15.389","70","1.15","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1457.52","0.22","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","29.38","0.195","10","16.36","80","5.763","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","731.81","0.891","15","20.96","60","0.471","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","0.131","15","12.678","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.778","0.012","10","15.935","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3762.847","1.677","16","41.602","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.077","10","32.122","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","44.23","0.019","8","20.806","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","764.64","1.109","10","22.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","5.18","3.246","10","21.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","465.7","2.206","10","37.55","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","298.392","0.412","10","43.269","80","8.033","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","109.814","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12262.972","0.218","8","17.995","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12076.301","0.132","8","29.288","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","487.3","0.314","15","10.834","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.071","10","0.457","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","191.355","0.768","8","22.699","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.062","10","11.517","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","1.2","0.256","10","81.57","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","79.62","0.908","15","33.915","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","204.682","0.364","10","14.637","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","133.06","1.636","8","15.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","158.267","0.07","10","6.317","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.026","10","10.98","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","255.74","0.006","10","5.736","80","2.62","15","0.024","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","11.232","0.073","8","7.252","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","51.84","36.22","500","88.09","500","22.68","500","32.17","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.205","10","8.22","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.13","10","15.783","80","-","-","0.15","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","5.079","10","52.624","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","2.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1184.34","1.002","2","9.478","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.914","0.648","15","11.725","80","-","-","0.15","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","113.18","0.355","10","13.296","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","13.565","0.256","10","44.837","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.92","0.39","10","9.101","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","369.79","1.197","10","23.006","80","6.902","15","0.031","0.5","停机"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.458","0.034","10","3.608","80","0.134","20","0.194","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.261","0.259","10","12.491","80","1.811","20","0.021","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.911","15","5.253","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","29.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3214.08","0.017","8","17.609","50","9.076","15","0.092","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.888","1000","175.137","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","105.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","219.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","291.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","73.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","35.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","313.373","0.348","10","15.121","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1487.79","0.855","10","36.064","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.3","0.074","8","7.323","50","-","-","0.026","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.296","2.656","15","15.713","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","289.44","0.05","15","29.751","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.006","10","33.82","80","2","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","213.837","3.874","8","15.134","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","239.33","0.054","5","10.95","50","2.355","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.941","10","37.303","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","82","0.008","10","15.097","80","13.9","20","0.025","0.5","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","153.79","0.381","10","23.61","80","5.241","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","42.664","0.332","10","12.649","80","2.501","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.561","10","3","100","2.35","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","6.126","0.203","15","1.999","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.326","8","11.1","60","3.08","15","0.049","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","5316.192","0.071","10","20.049","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","400.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","23.9","80","0.637","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.36","10","7.26","80","-","-","-","-","正常"]