{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13304202","159.538","110.937","320","33.179","100","0.28","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12768466","152.036","111.205","320","32.606","100","2.967","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","14048236","162.595","-","-","-","-",4.2989,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8164620","94.498","-","-","-","-",2.0032,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7545438.5","87.332","-","-","-","-",13.5547,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9352667","108.248","200.821","320","28.756","100","11.591","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695977.5","8.055","103.732","300","4.33","100","1.976","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","35588.64","1482.86","28.78","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12401274","146.578","201.695","320","42.664","100","1.213","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11666443","144.001","172.361","320","10.382","100","0.148","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10954981","126.794","-","-","-","-",1.4696,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7682987","88.924","-","-","-","-",4.3297,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2722652","31.792","80.253","200","12.212","50","4.682","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2822640.25","32.948","91.172","200","8.574","50","5.909",10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3035691.25","35.425","97.086","200","5.839","50","5.245",10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","525142.88","6.08","1010.963","200","3.371","35","356.758","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","370744.16","4.29","414.313","200","22.237","35","289.644","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1415124.5","16.38","160.223","200","13.804","35","4.39","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3174613.5","36.74","118.044","200","17.457","35","0.698","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2042173.5","23.636","133.996",200,"11.829",50,"4.07","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1403955.625","16.25","131.479",200,"4.033",50,"2.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1444711.875","16.721","127.87",200,"5.706",50,"4.023","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2822688","32.67","20.56","200","17.04","35","4.21","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","1.42","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","19489248","225.57","15.41","50","0.01","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26829682","310.529","32.426","50","2.385","35","15.423","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38340000","443.75","26.64","50","0.02","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.26","50","0","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2592","0.03","1.1","50","0.03","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33952608","392.97","22.08","50","0.05","35","0.13","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","262656","3.04",45.41,"120",174.63,"850",1.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12695167","146.935","254.34","320","21.883","100","10.04","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2720572.5","41.984","-","-","-","-","5.079","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12870813","148.968","234.3","320","32.336","100","3.674","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6191193.5","71.66","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","720576","8.34","9.46","50","3.13","35","1.51","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5516.16","3.83","-","-","-","-",0.041,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2538.71","1.763","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","963.62","0.669","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","65112.335","0.754","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59051612.483","683.468","36.164","100","24.199","50","1.469","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56519082.794","654.156","38.478","100","24.926","50","3.879","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","381063.719","4.41","254.778","550","12.773","400","2.951","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","486432","5.63","250.25","550","6.84","400","5.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","600480","6.95","196.28","550","4.53","400","2.35","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2239534.5","25.92","39.36","100","11.04","50","0.27","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","509061.781","5.892","28.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2442678.5","28.272","-","-","23.092","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7711175.5","89.25","10.271","100","3.974","50","3.721","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","981826.125","11.364","47.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","-","-","43.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","-","-","65.077","100","-","-","3.362","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","-","-","-","-","1.939","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","23.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8477568","98.12","105.264","200","53.331","200","8.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1397.548","0.016","0","300","0","100","58.131","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1034435","11.973","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2982257.5","34.517","99.806","300","4.917","200","4.466","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11220306","129.865","47.019","120","2.966","100","1.975","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7077489.5","81.915","46.784","100","0.11","50","2.512","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","238746.922","2.763","6.769","300","0.461","100","1.035","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1323943.75","15.323","62.182","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1158946.88","13.41","133.168",200,"44.706",50,"2.016","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1157622.88","13.4","131.925",200,"43.58",50,"4.307","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3904155","45.19","67.075",80,"5.619",30,"0.745",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3105521","35.94","64.984",80,"3.833",30,"2.786",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","540697.5","6.26","171",80,"15.096",30,"98.598",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3363705","38.93","75.288",80,"6.222",30,"1.936",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3885416.75","44.97","17.73","100","0.871","50","1.222","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2301264.25","97145.773",14.4279,"100",0.5791,"50",4.4566,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2697073.75","31.216","82.817",250,"37.358",80,"56.987",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2702968","31.284","4.592",250,"4.746",80,"24.426",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1796211.375","20.79","105.311",250,"13.858",80,"2.029",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44974384","520.537","41.397","100","24.628","50","1.044","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7678191","88.868","137.33","320","65.05","100","6.39","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3291318.75","38.094","-","-","-","-",9.878,"20","正常"]