{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3520.859","0.046","25","112.637","250","13.392","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","120.51","177.88","500","117.62","500","136.301","500","4.83","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.011","0.01","15","17.837","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","265.25","0.071","10","37.17","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","20.771","0.159","10","34.873","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","161.482","0.103","5","16.035","50","5.901","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.14","10","48.9","80","5.66","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","1.22","10","13.25","80","6.16","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.46","0.351","10","14.536","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","76.982","0.07","10","33.733","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","29.38","0.266","10","12.793","80","-","-","0.228","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","257.769","0.034","1.5","7.511","30","-","-","0.082","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","96.869","0.816","10","25.29","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.248","10","13.8","80","2.84","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","779.33","1.47","10","25.753","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","3.031","10","26.79","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","212.54","0.583","10","28.668","80","5.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","39.74","0.034","10","21.469","80","9.409","20","0.007","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","16.743","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","2408.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.012","10","3.324","80","6.421","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","103.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","449.28","0.024","10","18.87","70","1.626","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7223.28","0.023","8.629","45.544","69.431","9.211","27.416","0.268","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2761.992","6.2","500","190.25","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","283.643","0.01","10","8.133","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.883","2.276","10","23.52","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.763","0.227","10","9.146","80","3.046","10","0.012","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","1039.34","0.137","10","25.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","142","0.028","10","10.466","80","11.194","20","0.097","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","864","0.623","8","20.38","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","60.48","0.01","10","15.7","80","5.52","15","0.019","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","572.83","0.694","10","4.677","80","2.518","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","263.71","0.189","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","240.19","1.883","10","19.23","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.209","10","6.49","80","0.68","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","17.885","0.165","10","15.604","80","2.318","20","0.388","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.23","10","22.66","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.608","0.013","15","13.268","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.282","2.056","15","28.728","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","151.89","11.886","500","75.78","500","16.91","500","7.99","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.732","0.356","15","2.078","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60","0.295","10","59.41","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","800.93","0.163","8","4.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2037.31","5.622","10","22.81","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.32","1.352","15","10.091","80","4.242","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","46.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.075","15","10.32","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","104.803","0.429","15","21.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","0.754","15","18.169","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","200.45","1.93","15","26.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.85","0.072","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","33.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","159.34","12.866","500","25.51","500","22.329","500","1.339","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.706","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.63","0.637","10","21.076","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","145.73","0.113","10","18.781","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","189.406","0.027","10","19.664","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.108","10","2.533","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","176","0.144","10","11.574","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","72.058","0.063","10","3.771","80","2.864","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6335.71","0.225","10","20.963","80","5.31","15","0.145","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17220.38","16.393","1000","171.448","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167186.578","0.12","5","3.3","40","8.495","15","0.046","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166833.688","9.407","50","117.494","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","1.73","0.034","10","24.02","80","1.235","20","0.103","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","557.28","0.005","5","0.87","50","-","-","0.187","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","245.38","0.205","10","7.28","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87864.48","0.086","2","7.6","40","11.967","15","0.258","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91610.64","20.81","50","170","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","251.463","0.022","10","33.553","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","0","0.093","10","20.92","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","477.456","0.173","10","32.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","1.19","10","35","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","347.33","0.142","10","40.28","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","602","0.164","8","6.239","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","551.23","0.105","10","25.627","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","40","0.033","10","14.09","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.322","0.033","10","5.98","80","4.411","20","0.024","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","40.24","0.702","10","30.894","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","30.24","0.006","10","3.68","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1407.46","0.123","30","24.99","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","15.893","0.174","8","11.433","60","2.301","15","0.047","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.957","0.264","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1004.12","0.202","10","32.902","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","298.771","0.924","15","21.492","80","4.459","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","224.64","5.653","15","29.6","80","10.141","20","0.023","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","176.947","0.118","10","42.68","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","25.06","0.143","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","295.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.363","10","1.884","80","-","-","0.01","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0.605","0.41","10","11.29","80","1.52","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","64.022","0.086","10","2.049","80","0.094","20","0.036","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","1.123","0.777","10","12.221","80","8.345","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","42.53","0.208","8","10.637","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","362.88","0.466","15","45.974","80","15.798","70","1.145","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1453.89","0.855","8","25.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","37.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","58.75","0.221","10","15.05","80","5.378","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","687.74","1.128","15","18.96","60","0.347","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.938","0.066","15","12.458","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.194","0.013","10","12.227","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","3024.52","2.17","16","40.084","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.08","10","33.3","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","420.56","0.019","8","20.519","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","190.944","0.041","10","90.045","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","539.14","1.162","10","22.57","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","604.8","4.279","10","31.4","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","349.06","2.746","10","37.35","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","152.04","0.442","10","33.696","80","7.963","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","332.467","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11657.218","0.215","8","18.876","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12310.704","0.126","8","28.365","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","208.22","0.315","15","11.505","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","113.18","0.054","10","0.425","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","9737.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","8402.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","214.78","1.1","8","27.683","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.691","0.028","10","10.144","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","60.96","0.216","10","16.15","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","62.52","2.173","15","50.001","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","199.843","0.406","10","14.249","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","106.27","1.004","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","2.649","0.072","10","7.321","80","-","-","-","-","停机"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.038","10","9.94","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","255.74","0.004","10","4.271","80","2.59","15","0.03","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","334.109","0.072","8","7.223","50","-","-","0.017","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","48.38","42.91","500","85.05","500","33.23","500","32.41","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","33.7","0.203","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","66.916","0.162","10","16.998","80","-","-","0.233","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.544","3.118","10","37.828","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","30.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2350.671","0.9","2","10.852","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.192","0.621","15","14.373","80","-","-","0.152","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","379.3","0.961","10","17.931","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","12.874","0.293","10","42.134","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.62","0.273","10","7.826","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","137.586","0.009","10","2.202","80","1.006","20","0.352","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.612","0.215","10","12.65","80","2.051","20","0.024","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.46","4.265","15","4.735","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","155.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","98.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2903.04","0.019","8","17.439","50","9.325","15","0.093","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.508","1000","147.743","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","290.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","127.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","658.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","70.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","98.159","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","62.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","466.646","0.386","10","14.72","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1556.69","0.902","10","35.814","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","81.22","0.115","8","13.461","50","-","-","0.031","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.07","2.515","15","26.297","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","682.56","0.055","15","30.416","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.007","10","32.65","80","2.84","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","487.95","3.476","8","16.431","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","246.24","0.047","5","14.9","50","1.844","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","1.027","10","37.502","80","-","-","-","-","停机"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","190","0.049","10","15.956","80","15.24","20","0.029","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","229.82","0.494","10","22.72","80","5.579","15","0.034","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","51.647","0.39","10","12.688","80","2.782","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","23.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.665","10","3.2","100","2.22","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","46.625","0.158","15","1.831","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","43.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.883","0.325","8","12.3","60","3.41","15","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8384.774","0.114","10","19.517","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.054","10","21.5","80","0.929","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.01","0.656","10","15.838","80","-","-","-","-","正常"]