{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13541021","161.252","110.465","320","27.923","100","0.26","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12708940","149.12","115.322","320","31.745","100","3.313","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11968874","138.529","-","-","-","-",4.8242,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8402311","97.249","-","-","-","-",1.9928,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7873938","91.134","-","-","-","-",14.272,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9782562","113.224","259.481","320","21.031","100","15.185","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","717355.562","8.303","114.516","300","5.155","100","2.013","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","13911.12","579.63","2.35","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12854187","148.775","205.469","320","37.969","100","2.11","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12764614","147.739","155.282","320","14.181","100","0.141","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","11005421","127.378","-","-","-","-",1.4154,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7838708","90.726","-","-","-","-",4.237,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2907865","33.93","90.642","200","14.129","50","4.477","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2889235","33.71","90.719","200","8.436","50","5.776","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3039210","35.461","101.814","200","5.824","50","5.033","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","445690","5.16","439.663","200","8.19","35","270.956","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","427550.13","4.95","162.127","200","15.223","35","109.698","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1458993.75","16.89","170.535","200","12.337","35","3.688","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3042764","35.22","116.206","200","19.189","35","0.658","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1953115.25","22.606","135.421",200,"8.101",50,"3.87","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1419300.125","16.427","131.561",200,"7.296",50,"2.22","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1493577.75","17.287","138.753",200,"9.201",50,"3.576","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3022272","34.98","21.94","200","15.38","35","5.69","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12096","0.14","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8023968","92.87","8.61","50","0.01","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33824876","391.492","27.428","50","0.017","35","0.196","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38261376","442.84","26.01","50","0","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","864","0.01","0.21","50","0","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","514080","5.95","0.68","50","0.02","35","0.11","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34994592","405.03","23.94","50","0.04","35","0.12","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","248832","2.88",47.5,"120",174.13,"850",1.77,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13497412","157.32","255.936","320","32.079","100","7.559","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3535737","51.692","-","-","-","-","5.022","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13101913","151.642","236.591","320","34.419","100","3.181","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6218656.5","71.98","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","830304","9.61","10.2","50","2.44","35","1.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5961.57","4.14","-","-","-","-",0.039,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3052.51","2.12","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","848.15","0.589","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","-","-","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52483840.448","607.452","35.594","100","24.813","50","1.034","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49068728.352","567.925","36.197","100","23.931","50","3.638","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","392625.438","4.544","276.843","550","12.812","400","3.002","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","484704","5.61","255.93","550","6.95","400","5.64","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","615168","7.12","201.32","550","3.82","400","2.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2310473","26.742","40.71","100","9.88","50","0.58","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","511941.125","5.925","30.336","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2458334","28.453","-","-","23.321","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7603445","88.003","9.081","100","3.401","50","4.096","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1021669.562","11.825","51.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","0","54.942","45.682","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","0","146.315","72.608","100","-","-","3.234","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","411823","11.944","-","-","2.645","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","356622","11.858","28.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8715168","100.87","84.671","200","47.876","200","7.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1725.686","0.02","0","300","0","100","98.791","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1060176.375","12.271","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3844925.75","44.502","88.318","300","3.015","200","4.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11289533","130.666","55.492","120","0.806","100","2.159","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7277853.5","84.234","50.933","100","0","50","2.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","219944.438","2.546","6.492","300","0.005","100","0.947","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1285808.625","14.882","68.551","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1087428.5","12.59","115.899",200,"42.073",50,"1.771","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1148623.63","13.29","110.626",200,"43.834",50,"4.053","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3933306.5","45.52","67.391",80,"6.536",30,"0.922",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3180047.75","36.81","65.869",80,"4.931",30,"2.948",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","476567.88","5.52","529.901",80,"54.964",30,"169.536",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3399616.75","39.35","70.52",80,"6.013",30,"3.627",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3762872.75","43.552","16.12","100","0.247","50","1.23","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2859217","121256.688",11.6457,"100",1.0147,"50",6.2143,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2683141","31.055","57.444",250,"8.461",80,"261.47",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2776926","32.14","2.738",250,"0.793",80,"16.092",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1821479.375","21.082","103.654",250,"11.307",80,"2.053",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44486932","514.895","41.18","100","24.083","50","1.028","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7473285","86.496","202.74","320","11.57","100","3.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3261248.25","37.746","-","-","-","-",9.133,"20","正常"]