{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2979.988","0.051","25","151.411","250","13.905","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","160.56","203.23","500","116.55","500","179.876","500","4.99","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.779","0.009","15","16.335","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","253.15","0.091","10","36.63","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","172.232","0.163","10","35.214","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.366","0.421","5","22.24","50","7.534","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","37.15","2.83","10","48.08","80","5.34","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","1.25","10","25.91","80","7.27","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.881","0.041","10","17.871","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","86.746","0.031","10","37.302","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.106","10","6.934","80","-","-","0.223","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","545.218","0.009","1.5","7.391","30","-","-","0.14","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1992.963","0.664","10","20.951","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.248","10","13.8","80","2.84","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1246.75","1.47","10","37.746","80","-","-","0.135","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","213.41","2.778","10","26.767","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","329.18","0.59","10","30.918","80","5.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","6.05","0.026","10","21.042","80","8.992","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.028","15","19.421","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.214","0.019","10","3.363","80","6.599","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","484.7","0.042","10","21.09","70","1.82","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8088.32","0.023","8.629","45.651","69.431","8.672","27.416","0.259","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3327.744","3.863","500","199.016","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","450.792","0.009","10","8.858","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","50.803","1.017","10","29.09","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.351","0.559","10","10.553","80","3.011","10","0.016","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","711.44","0.982","10","36.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.03","10","12.902","80","13.518","20","0.103","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","824.26","0.097","8","23.34","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","511.49","0.499","10","13.73","80","6.67","15","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1091.23","2.056","10","20.232","80","4.54","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","457.881","0.234","10","52.941","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","222.91","2.051","10","25.655","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.221","10","9.27","80","0.88","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","23.155","0.093","10","23.324","80","2.527","20","0.343","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.14","10","21.99","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.866","0.081","15","15.17","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","22.118","2.74","15","26.477","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","111.97","7.999","500","61.18","500","14.425","500","8.77","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.984","0.011","15","3.585","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","70.8","1.097","10","56.59","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","900.29","0.224","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2517.7","5.683","10","13.642","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.584","0.738","15","8.375","80","3.167","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","17.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.766","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","0.083","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","101.347","0.106","15","41.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","69","1.15","15","24.261","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","302.4","2.17","15","28.77","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.637","0.075","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","200.61","13.527","500","22.99","500","22.222","500","1.952","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","9.5","2.299","10","14.241","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.804","1.188","10","21.223","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","277.22","0.042","10","16.032","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.043","0.003","10","20.348","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45.84","0.325","10","2.821","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","217","0.372","10","20.363","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","148.867","0.056","10","2.787","80","2.493","20","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8302.18","0.545","10","18.742","80","5.6","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23386.75","19.895","1000","220.708","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159973.547","0.129","5","6.814","40","8.065","15","0.062","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159738.328","9.361","50","118.003","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.018","10","25.53","80","1.497","20","0.101","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","432.86","0.007","5","1.28","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","405.22","0.255","10","7.419","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90714.82","0.012","2","9.86","40","11.24","15","0.235","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","105471.12","15.41","50","172","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.859","0.012","10","39.981","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","246.24","0.575","10","28.25","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","512.784","0.175","10","29.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","283.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.23","10","30","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","415.58","0.072","10","42.57","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","839","0.127","8","6.554","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","833.76","0.586","10","20.365","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.036","10","25.86","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.45","0.025","10","5.08","80","4.584","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","85.15","0.445","10","32.267","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.44","0.009","10","3.82","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1563.84","0.225","30","24.089","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","47.258","0.092","8","10.353","60","3.134","15","0.036","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","32.659","0.344","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1726.17","0.028","10","32.928","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","335.664","0.084","15","25.622","80","2.014","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.96","4.163","15","24.5","80","8.942","20","0.017","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","106.099","0.184","10","13.841","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.231","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","285.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.097","10","5.824","80","-","-","0.02","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.41","10","11.29","80","1.52","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","65.75","0.094","10","1.745","80","0.198","20","0.038","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","2.592","0.766","10","11.828","80","8.293","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","212.69","0.242","8","11.351","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","383.62","0.309","15","46.383","80","17.858","70","1.089","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1434.05","1.345","8","30.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.248","10","19.24","80","6.446","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1328.83","0.481","15","17.19","60","0.41","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.377","0.011","15","12.576","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.058","0.007","10","9.376","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5295.903","1.562","16","38.38","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","298.94","0.154","10","23.517","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","474.67","0.027","8","17.044","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","581.04","0.03","10","32.43","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","26.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","787.97","0.763","10","23.21","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","343.01","6.113","10","51.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","779.33","2.461","10","43.12","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","177.432","0.515","10","30.271","80","7.669","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","440.726","0.076","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11436.281","0.207","8","17.393","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12074.918","0.133","8","28.813","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","693.79","0.32","15","10.531","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","112.32","0.02","10","0.204","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10907.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","11649.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","406.211","0.95","8","22.861","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","8.794","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","76.8","0.157","10","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","73.06","1.568","15","41.22","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","196.646","0.475","10","15.23","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","2.931","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","151.186","0.167","10","18.65","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.043","10","15.05","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","229.82","0.009","10","3.232","80","2.56","15","0.036","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","545.616","0.074","8","7.967","50","-","-","0.018","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","61.34","31.91","500","95.5","500","56.13","500","27.86","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.19","10","13.46","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.009","0.128","10","15.406","80","-","-","0.238","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.506","2.989","10","43.359","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","100.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2898.057","1.094","2","17.279","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.915","0.549","15","20.089","80","-","-","0.151","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","305.86","0.778","10","17.624","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.029","0.274","10","41.216","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","137.38","0.078","10","4.998","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","733.54","0.936","10","33.267","80","6.718","15","0.043","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","79.576","0.01","10","2.038","80","0.55","20","0.012","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.756","0.159","10","12.268","80","2.167","20","0.019","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","38.544","3.468","15","4.139","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","202.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","119.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3383.42","0.02","8","19.014","50","8.785","15","0.114","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","37.492","1000","259.928","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","313.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","586.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","125.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","84.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","720.49","0.705","10","19.351","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1598.69","0.292","10","36.95","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.384","8","4.679","50","-","-","0.043","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.773","2.059","15","42.046","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1119.12","0.054","15","30.024","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","294.62","0.006","10","30.49","80","1.36","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","704.322","4.67","8","24.193","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","219.46","0.048","5","21.61","50","0.074","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.155","1.355","10","35.681","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","362","0.014","10","14.826","80","16.56","20","0.027","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","246.24","0.442","10","23.6","80","5.725","15","0.039","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","104.719","1.288","10","12.408","80","6.238","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","20.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.646","10","5.1","100","2.37","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","31.814","0.145","15","12.422","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.388","8","17.5","60","4.18","15","0.072","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7829.222","0.282","10","20.838","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","393.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.117","10","38.6","80","0.953","15","0.035","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","267.84","0.406","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]