{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12599850","149.971","104.74","320","24.359","100","0.253","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11902077","144.8","112.195","320","33.342","100","3.253","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","12740874","148.495","-","-","-","-",5.5201,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8442969","97.72","-","-","-","-",2.0069,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7729241.5","89.459","-","-","-","-",14.508,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9661696","111.825","245.512","320","18.054","100","13.656","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","713701.5","8.26","119.182","300","6.076","100","2.028","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","6748.56","281.19","34.28","150","-","-","-","-","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12255468","141.846","208.931","320","38.982","100","2.305","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12981879","150.253","162.114","320","9.708","100","0.149","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10971475","126.985","-","-","-","-",1.4174,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7888381","91.301","-","-","-","-",4.2306,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2822761.25","32.905","90.174","200","12.123","50","4.476","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2878777.25","33.582","86.951","200","9.312","50","5.809","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3033825.75","35.399","91.259","200","13.223","50","4.988","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","455255.69","5.27","441.791","200","22.963","35","360.736","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","376157.88","4.35","245.846","200","16.882","35","122.396","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1467034.13","16.98","167.12","200","10.346","35","4.149","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3069331.75","35.53","117.921","200","20.009","35","0.452","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2095879.75","24.258","141.603",200,"11.517",50,"4.345","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1446670.5","16.744","140.864",200,"8.789",50,"2.326","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1529251.125","17.7","144.343",200,"8.227",50,"4.077","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3274560","37.9","24.79","200","15.94","35","4.02","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","0.63","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1728","0.02","1.35","50","0","35","0.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19990006","231.366","34.355","50","1.957","35","21.018","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38352096","443.89","24.95","50","0","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.3","50","0","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.62","50","0.03","35","0.15","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46656","0.54","1","50","0.05","35","0.27","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","229824","2.66",47.73,"120",189.54,"850",1.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13808165","159.817","264.236","320","36.215","100","7.616","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3068910.5","47.36","-","-","-","-","5.147","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12817446","148.35","240.83","320","40.88","100","3.228","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6178197.5","71.51","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","823392","9.53","13.87","50","4.54","35","1.69","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5396.81","3.748","-","-","-","-",0.01,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","4027.16","2.797","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","588.49","0.409","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68681.828","0.795","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61281942.318","709.282","35.812","100","24.462","50","1.074","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57484430.006","665.329","39.839","100","25.668","50","3.411","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","392076.406","4.538","277.593","550","12.858","400","2.97","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","482976","5.59","251.56","550","6.68","400","5.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","610848","7.07","200.23","550","4.42","400","2.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2239218","25.917","40.67","100","10.3","50","1.03","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512740.375","5.934","31.628","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450637.5","28.364","-","-","23.369","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7629500","88.304","11.353","100","4.174","50","3.899","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1023298.625","11.844","53.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2933660","54.761","46.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","7081070","145.55","71.964","100","-","-","3.172","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1045710","12.127","-","-","2.562","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1024240","11.878","26.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9000288","104.17","87.023","200","44.994","200","6.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1812.164","0.021","0","300","0","100","591.106","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1065431.5","12.331","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3654384.25","42.296","85.546","300","1.8","200","4.342","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11188289","129.494","58.516","120","0.018","100","2.167","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7268646","84.128","46.158","100","0","50","3.009","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","184726.891","2.138","5.979","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1279924.875","14.814","66.035","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1117082.75","12.93","130.542",200,"41.54",50,"1.798","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1177498","13.63","134.541",200,"39.81",50,"4.217","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4013461","46.45","65.097",80,"5.467",30,"0.894",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3268621","37.83","63.962",80,"7.307",30,"3.074",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1171209.75","13.56","597.692",80,"11.337",30,"178.342",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3421466.25","39.6","72.323",80,"5.062",30,"3.563",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3775681.5","43.7","15.356","100","0.018","50","1.256","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2839219","119634.18",10.4971,"100",1.4027,"50",5.3181,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2642045.75","30.579","45.849",250,"32.312",80,"639.573",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2692155","31.159","5.85",250,"0.032",80,"17.214",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1838482.25","21.279","110.905",250,"16.042",80,"1.884",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44647032","516.748","41.086","100","24.744","50","1.051","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7321238","84.737","190.5","320","4","100","3.63","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3286158.75","38.034","-","-","-","-",9.252,"20","正常"]