{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13683806","160.605","112.049","320","28.258","100","0.273","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12596432","147.902","112.669","320","32.5","100","3.605","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13075194","151.333","-","-","-","-",5.937,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8378348.5","96.972","-","-","-","-",2.0117,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7788435","90.144","-","-","-","-",13.5614,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9625859","111.41","239.533","320","12.628","100","7.654","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","713408.812","8.257","118.644","300","4.188","100","2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","29838","1243.25","1.17","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12710102","147.108","207.793","320","28.782","100","2.148","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13036763","150.888","164.65","320","10.385","100","0.13","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10949290","126.728","-","-","-","-",1.4321,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7947903","91.99","-","-","-","-",4.2392,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2980980.75","34.786","94.747","200","13.861","50","4.414","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2849699","33.234","94.397","200","9.825","50","5.551","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2982449.25","34.796","96.295","200","8.911","50","4.934","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","410832.53","4.76","365.642","200","13.583","35","454.204","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","342914.25","3.97","437.446","200","11.372","35","129.592","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1442225.38","16.69","168.642","200","15.595","35","4.517","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3138727.75","36.33","117.834","200","14.236","35","0.733","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2036106.875","23.566","135.432","200","15.629",50,"4.194","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1466692.625","16.976","137.366","200","6.415",50,"2.341","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1508277.875","17.457","138.01","200","6.846",50,"3.743","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3215808","37.22","20.98","200","13.37","35","3.97","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.66","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","864","0.01","1.23","50","0","35","0.73","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","136097.109","1.575","40.531","50","0.436","35","151.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38473920","445.3","24.69","50","0","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.24","50","0","35","0.24","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","0","0","0.76","50","0.01","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11817792","136.78","9.04","50","0.05","35","0.27","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","243648","2.82",44.48,"120",175.46,"850",1.45,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13391125","154.99","260.218","320","34.167","100","9.848","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2939033.75","45.355","-","-","-","-","4.79","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","12986936","150.312","245.036","320","49.128","100","3.983","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6105064","70.66","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","641088","7.42","7.32","50","6.8","35","1.42","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","3597.46","2.502","-","-","-","-",0.031,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3055.73","2.122","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","384.93","0.268","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68468.828","0.792","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60037774.028","694.882","35.122","100","24.848","50","1.305","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57089060.751","660.753","37.567","100","26.767","50","3.152","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","393500.438","4.554","269.334","550","12.913","400","2.965","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","490752","5.68","250.47","550","6.67","400","5.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","606528","7.02","198.08","550","5.17","400","2.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2267392.5","26.243","40.7","100","12.01","50","1.84","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","512215.375","5.928","31.719","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450465.75","28.362","-","-","21.467","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7626394","88.268","9.661","100","3.84","50","3.802","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1025656.438","11.871","53.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4713800","54.558","45.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12555000","145.313","71.182","100","-","-","3.138","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1038110","12.015","-","-","2.213","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1018970","11.794","27.417","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9148032","105.88","83.861","200","38.079","200","5.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1869.652","0.022","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1073112","12.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3507735.5","40.599","82.806","300","1.68","200","4.333","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11171287","129.297","56.242","120","0.078","100","2.037","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7154738","82.81","47.314","100","0","50","2.884","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","199094.109","2.304","6.324","300","0.243","100","0.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1336295","15.466","67.556","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1104451.13","12.78","126.1",200,"31.369",50,"1.965","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1190724.25","13.78","123.349",200,"32.687",50,"4.449","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4003986","46.34","66.663",80,"6.972",30,"0.959",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3257690.5","37.71","66.914",80,"4.211",30,"3.102",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","472547.09","5.47","751.013",80,"14.258",30,"204.392",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3452549","39.96","73.138",80,"3.132",30,"3.359",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3770466.75","43.64","18.654","100","0.006","50","1.267","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2820122.75","119134.086",10.0682,"100",1.4197,"50",5.4667,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2649776.75","30.669","29.078",250,"12.4",80,"149.124",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2663996","30.833","10.591",250,"0.001",80,"24.284",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1837505.25","21.267","106.973",250,"14.686",80,"1.919",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44321944","512.985","41.055","100","24.358","50","1.007","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7405578.5","85.713","144.68","320","16.54","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3283076.75","37.999","-","-","-","-",9.802,"20","正常"]