{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2925.761","0.04","25","37.751","250","12.364","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","129.28","212.49","500","120.39","500","125.754","500","4.93","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.419","0.008","15","20.175","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","239.33","0.106","10","38.35","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","74.101","0.162","10","40.8","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.258","0.8","5","24.764","50","11.344","15","0.087","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","76.9","3.02","10","48.34","80","4.48","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","53.57","0.96","10","24.38","80","7.1","15","0.026","0.5","停机"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.009","10","30.983","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.11","0.333","10","42.941","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.197","10","11.915","80","-","-","0.234","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","273.719","0.012","1.5","6.701","30","-","-","0.065","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","223.297","0.356","10","18.057","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","617.76","0.635","10","24.81","80","0.86","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1092.1","1.47","10","32.29","80","-","-","0.143","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","171.07","3.746","10","30.135","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","327.46","0.535","10","35.752","80","5.21","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","33.7","0.018","10","28.523","80","8.377","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.017","15","18.538","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.02","10","2.59","80","5.817","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","466.56","0.057","10","22.2","70","1.746","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","0.504","2.936","500","202.335","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6452.62","0.029","8.629","42.69","69.431","8.451","27.416","0.222","0.5","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","410.167","0.045","10","7.72","80","-","-","0.128","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","1.13","10","25.26","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.381","10","12.603","80","2.92","10","0.018","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","957.8","0.34","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.005","10","12.542","80","12.433","20","0.088","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","877.82","0.231","8","19.3","50","-","-","0.098","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","769.82","0.844","10","15.29","80","8.5","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","648.86","1.602","10","21.55","80","4.295","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.934","0.053","10","25.668","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","314.5","2.156","10","23.986","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.18","10","10.3","80","0.76","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","14.602","0.017","10","21.319","80","2.584","20","0.204","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.59","10","14.44","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.311","0.007","15","10.928","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.144","1.96","15","23.475","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","195.97","14.859","500","77.09","500","23.04","500","7.84","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.297","0.011","15","31.946","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","63.36","2.618","10","55.148","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","935.71","0.109","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2418.34","6.745","10","16.329","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","4.351","15","11.149","80","7.532","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","49.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","49.25","0.071","15","16.43","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","77.155","1.301","15","50.7","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","67","2.007","15","22.03","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","120.96","2.77","15","29.02","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.144","0.16","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","269.63","11.915","500","26.26","500","17.966","500","1.382","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.832","10","18.362","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.972","0.207","10","21.346","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.95","0.038","10","21.173","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.521","0.232","10","23.815","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.439","10","3.02","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","209","0.048","10","6.312","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.162","0.081","10","5.41","80","2.996","20","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8322.05","0.175","10","19.686","80","5.56","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22631.62","22.993","1000","144.061","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151235.969","0.135","5","7.515","40","8.521","15","0.087","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151653.562","9.144","50","89.663","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.007","10","25.71","80","1.5","20","0.094","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","471.74","0.007","5","1.35","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","394.85","0.314","10","7.192","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71604.86","0.01","2","9.69","40","11.86","15","0.265","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88707.84","21.49","50","143","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","155.325","0.052","10","37.784","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","544.32","0.189","10","30.86","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","407.952","0.18","10","30.69","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","301.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","10.37","0.95","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","408.67","0.073","10","45.26","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","522","0.149","8","5.741","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","927.94","0.15","10","14.288","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","10","0.038","10","24.98","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","388.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.173","0.028","10","4.04","80","4.584","20","0.021","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.42","0.958","10","43.751","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","64.886","0.002","10","4.02","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","910.66","1.033","30","26.775","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","0","0.168","15","1.3","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.455","0.091","8","10.096","60","2.65","15","0.037","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","30.931","0.138","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1666.25","0.44","10","35.79","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","256.608","0.065","15","38.757","80","4.075","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","234.14","3.652","15","15.5","80","7.676","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","4.838","0.383","10","11.146","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.212","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.032","10","5.382","80","-","-","0.02","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.41","10","11.29","80","1.52","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","73.699","0.07","10","1.362","80","0.636","20","0.039","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","144.806","1.207","10","26.393","80","6.029","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","292.7","0.215","8","10.7","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","322.27","0.451","15","44.677","80","16.968","70","1.049","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1451.89","0.365","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.183","10","16.52","80","6.541","15","0.022","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","806.11","0.073","15","25.18","60","1.672","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.67","0.01","15","12.371","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0.086","0.01","10","10.858","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6002.234","0.2","16","36.722","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","716.26","0.308","10","34.815","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","419.69","0.832","8","17.417","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","467.597","0.041","10","35.29","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","693.79","0.706","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","279.94","8.163","10","33.07","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","754.27","4.183","10","42.01","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","566.698","0.43","10","29.71","80","7.528","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","406.426","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11746.518","0.18","8","19.099","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11824.79","0.119","8","28.987","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","429.41","0.315","15","11.024","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","93.31","0.017","10","0.436","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","93.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1779.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","2028.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","385.535","1.274","8","23.084","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.02","10","9.926","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","79.68","0.04","10","16.06","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.92","1.546","15","36.504","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","240.883","0.541","10","14.998","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","193.54","0.131","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","302.862","0.209","10","17.432","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.057","10","18.01","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","233.28","0.016","10","3.778","80","2.46","15","0.029","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","606.528","1.281","8","7.185","50","-","-","0.07","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","76.03","44.9","500","93.34","500","71.03","500","17.47","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.079","10","15.52","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","42.588","0.106","10","16.72","80","-","-","0.249","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.778","4.746","10","40.19","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","128.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2620.502","0.9","2","13.287","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.655","0.495","15","22.635","80","-","-","0.154","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","343.87","0.527","10","16.922","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.202","0.329","10","46.523","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","174.53","0.013","10","6.213","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1325.38","1.009","10","48.561","80","7.654","15","0.05","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","45.32","0.009","10","6.952","80","0.56","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.642","0.154","10","12.752","80","0.777","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","6.705","3.564","15","4.823","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","32.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2713.82","0.021","8","19.725","50","8.824","15","0.136","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","57.856","1000","271.052","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","315.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","343.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","631.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","77.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","743.213","0.008","10","13.8","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1587.22","0.722","10","40.381","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.88","0.046","8","1.989","50","-","-","0.041","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.143","15","32.9","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","994.56","0.048","15","24.769","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","404.35","0.006","10","27.59","80","1.99","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1316.326","2.002","8","22.105","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","199.58","0.051","5","20.6","50","2.508","12","0.044","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.242","1.037","10","47.945","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","0.012","10","15.9","80","16.1","20","0.025","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","218.59","0.327","10","27.52","80","4.611","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","120.304","1.721","10","4.581","80","4.302","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","23.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.746","10","6.7","100","3.01","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","159.362","0.144","15","17.947","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","51.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","42.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.365","0.445","8","20.4","60","4.37","15","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8184.758","0.091","10","22.132","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","372.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","31.97","0.203","10","19.1","80","1.049","15","0.02","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","180.58","0.057","10","19.407","80","-","-","-","-","正常"]