{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":103,"n_cols":12,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,36,0],[31,1,36,1],[38,0,41,0],[38,1,41,1],[42,0,46,0],[42,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[52,0,77,0],[52,1,77,1],[78,0,85,0],[78,1,85,1],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[88,0,91,0],[88,1,91,1],[93,0,96,0],[93,1,96,1],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1]]}
["监测日期：2023-04-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13488150","158.359","108.447","320","33.788","100","0.274","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12660545","148.554","109.708","320","51.154","100","3.865","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","13693417","158.489","-","-","-","-",6.1027,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8237092","95.337","-","-","-","-",2.0227,"20","正常"]
["2","惠东县华业铸造厂","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7817321","90.478","-","-","-","-",13.0587,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9666963","111.886","207.986","320","13.966","100","7.678","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697750.125","8.076","123.947","300","3.866","100","2.012","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","123704.64","5154.36","32.86","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12582325","145.629","203.321","320","42.618","100","2.098","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13045238","150.987","176.683","320","10.555","100","0.143","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10975700","127.034","-","-","-","-",1.4649,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7919691.5","91.663","-","-","-","-",4.2467,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2803803.5","32.692","84.145","200","12.352","50","4.512","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2830240.5","33.011","97.98","200","10.126","50","5.542","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2996076.25","34.971","85.554","200","9.275","50","4.988","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","355063.22","4.11","206.316","200","13.462","35","282.657","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","338144.06","3.91","376.227","200","6.812","35","122.658","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1430028.63","16.55","166.109","200","24.214","35","4.415","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3100917","35.89","116.702","200","16.709","35","0.733","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2024631.25","23.433","147.657","200","11.035",50,"4.268","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1473077.625","17.05","136.719","200","6.155",50,"2.357","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1531700.25","17.728","139.84","200","5.427",50,"3.643","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3139776","36.34","23.15","200","13.96","35","4.81","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","1.33","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15359328","177.77","14.94","50","0.02","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24865998","289.024","31.924","50","0.037","35","15.844","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36912672","427.23","23.5","50","0","35","0.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","0","0","0.17","50","0","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","612576","7.09","2.36","50","0.09","35","0.17","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","40970880","474.2","20.51","50","0.04","35","0.13","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","窑炉废气烟囱","241056","2.79",41.76,"120",166.23,"850",1.52,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13972087","161.714","257.922","320","51.753","100","10.292","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1942305.5","29.974","-","-","-","-","5.181","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11956045","138.38","181.688","320","42.214","100","4.769","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5795327.5","67.08","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","824256","9.54","20.06","50","5.2","35","1.69","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5834.07","4.05","-","-","-","-",0.196,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2550.6","1.771","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","325.41","0.226","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","68905.953","0.798","0","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62389887.647","722.105","35.538","100","23.36","50","1.661","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59219319.037","685.409","36.953","100","26.606","50","3.238","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","385309.719","4.46","274.56","550","12.81","400","2.934","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","480384","5.56","240.23","550","6.41","400","5.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","590976","6.84","185.86","550","6.2","400","2.33","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","-","-","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","-","-","-","-","0","50","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2322829.25","26.885","40.75","100","11.55","50","1.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","510564.281","5.909","30.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2456202","28.428","-","-","19.617","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","7431146","86.009","6.447","100","3.515","50","2.28","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1032987.438","11.956","52.937","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4731330","54.761","46.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","12541600","145.158","69.03","100","-","-","3.188","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1045600","12.102","-","-","2.739","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","1017470","11.776","24.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","动力部341单元燃气轮机","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8965728","103.77","82.579","200","40.292","200","6.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1752.519","0.02","0","300","0","100","93.361","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1063455","12.308","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3276965.5","37.928","82.306","300","1.71","200","4.301","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11156885","129.131","56.05","120","0.508","100","1.954","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7103717","82.163","45.724","100","0","50","2.789","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","181873.422","2.105","6.455","300","0.03","100","0.974","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280364.125","14.819","65.71","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1142215.88","13.22","126.319","250","42.122",50,"2.1","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1278268.13","14.79","134.364",200,"45.333",50,"4.437","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3770988","43.65","67.804",80,"10.914",30,"0.975",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3122098.25","36.14","67.971",80,"11.133",30,"2.941",8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","21.23","0","666.267",80,"32.471",30,"210.421",8,"停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3268942.25","37.83","70.885",80,"6.741",30,"2.509",8,"正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3710863.25","42.95","18.198","100","0.178","50","1.22","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2733740.75","115509.438",9.811,"100",1.5247,"50",6.1253,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2644706.25","30.61","72.874",250,"7.207",80,"280.184",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2682470.5","31.047","8.751",250,"0.889",80,"25.352",10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1803100.875","20.869","100.806",250,"15.205",80,"2.079",10,"正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43656032","505.278","39.717","100","25.145","50","0.957","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6699556.5","77.541","191.24","320","75.9","100","38.11","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2695183.5","31.194","-","-","-","-",9.774,"20","正常"]