{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2304.989","0.04","25","37.648","250","11.755","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","153.83","200.99","500","115.64","500","131.521","500","4.88","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.189","0.012","15","23.687","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","243.65","0.074","10","33.24","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","49.911","0.149","10","39.986","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.096","5","22.49","50","9.716","15","0.076","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","99.36","2.59","10","50.44","80","5.76","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","165.02","1.11","10","22.73","80","6.9","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.184","0.01","10","30.589","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.858","0.332","10","41.853","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","43.2","0.052","10","12.724","80","-","-","0.208","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","846.239","0.013","1.5","6.147","30","-","-","0.127","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","537.085","0.34","10","18.651","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","609.98","0.166","10","28.04","80","0.39","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1131.84","1.47","10","30.451","80","-","-","0.145","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","246.24","3.729","10","28.312","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","256.61","0.488","10","46.169","80","6.71","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.02","0.018","10","27.832","80","8.042","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","21.234","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","24.797","0.02","10","3.086","80","4.541","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","219.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","593.57","0.06","10","21.05","70","2.812","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7992.27","0.031","8.629","44.125","69.431","8.644","27.416","0.218","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2654.688","3.534","500","234.906","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","404.145","0.066","10","7.72","80","-","-","0.132","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","1.093","10","24.24","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.657","0.264","10","11.091","80","2.964","10","0.019","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","0.002","10","13.192","80","10.61","20","0.096","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","770.69","0.186","8","20.44","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","680.83","0.52","10","14.51","80","8.54","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","973.73","3.331","10","25.925","80","5.366","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","419.296","0.063","10","26.598","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","508.9","1.479","10","19.592","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.162","10","9.96","80","0.73","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","10.195","0.023","10","20.543","80","2.339","20","0.195","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","136.5","0.57","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.12","0.012","15","13.392","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.306","2.004","15","18.338","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","87.7","20.099","500","86.31","500","34.07","500","10.44","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.014","0.02","15","11.35","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","63.36","2.618","10","55.148","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","920.16","0.091","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2149.63","6.477","10","16.645","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.571","5.917","15","15.947","80","9.66","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","47.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.072","15","13.03","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","78.883","1","15","43.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","34","1.562","15","18.969","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.94","2.67","15","29","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.723","0.142","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","211.82","9.975","500","21.59","500","18.921","500","1.178","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.747","10","26.552","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.823","0.17","10","20.969","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","228.81","0.042","10","17.349","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","197.315","0.269","10","23.131","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39.6","0.492","10","3.024","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","128","0.092","10","4.471","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.891","0.097","10","7.31","80","3.388","20","0.054","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8763.55","0.192","10","19.747","80","5.4","15","0.144","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22163.33","24.336","1000","149.347","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","154117.859","0.171","5","6.822","40","8.957","15","0.073","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152944.719","9.048","50","82.649","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","19.87","0.023","10","19.71","80","1.054","20","0.104","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","516.67","0.006","5","1.29","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","400.9","0.383","10","7.096","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72609.7","0.057","2","9.23","40","11.893","15","0.258","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86656.56","21.81","50","152","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","265.233","0.038","10","40.274","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","489.89","0.313","10","27.81","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","501.216","0.18","10","31.46","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","330.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","1.17","10","24","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","369.79","0.074","10","39.07","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","815","0.149","8","4.682","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","603.94","0.159","10","14.106","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","34","0.042","10","21.49","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.99","0.031","10","4.33","80","4.691","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.58","0.078","10","45.884","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.023","10","4.61","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1002.24","1.272","30","29.111","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.792","0.091","8","10.442","60","2.828","15","0.037","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.352","0.237","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1670.76","0.041","10","42.831","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","311.04","1.329","15","30.227","80","6.088","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","235.01","4.024","15","17.4","80","7.606","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","110.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","196.906","0.443","10","10.191","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.118","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","327.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.006","10","4.418","80","-","-","0.02","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","503.107","0.868","10","18.496","80","2.655","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","59.702","0.089","10","1.891","80","0.568","20","0.044","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","107.395","1.445","10","25.723","80","7.484","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","255.35","0.223","8","14.059","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","297.22","0.419","15","47.27","80","20.457","70","1.023","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1465.05","0.613","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.341","10","15.14","80","5.756","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","561.6","0.086","15","26.23","60","2.168","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","29.026","0.01","15","12.463","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.526","0.011","10","14.69","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5587.282","0.379","16","41.378","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","602.21","0.213","10","28.285","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","318.38","0.189","8","16.582","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","447.379","0.034","10","18.883","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","614.3","0.787","10","20.49","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","650.59","7.543","10","29.18","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","577.15","3.197","10","31.7","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","751.334","0.724","10","32.369","80","7.551","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","579.398","0.075","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9897.551","0.174","8","18.742","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12260.333","0.17","8","24.447","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","632.45","0.319","15","11.589","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","87.26","0.017","10","0.42","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","13.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","10998.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9523.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","241.755","1.073","8","22.848","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.186","0.02","10","10.747","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.6","1.19","10","29.1","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","87.54","2.1","15","36.58","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","206.928","0.438","10","16.739","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","172.8","1.294","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.413","0.237","10","19.362","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.038","10","17.03","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","237.6","0.023","10","3.163","80","2.42","15","0.038","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.51","1.253","8","7.364","50","-","-","0.061","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","63.94","33.96","500","68.13","500","53.93","500","19.79","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.064","10","6.35","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.881","0.038","10","15.496","80","-","-","0.215","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.075","3.343","10","30.133","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","169.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3581.6","0.906","2","14.725","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.152","0.441","15","23.164","80","-","-","0.153","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","339.55","0.329","10","16.87","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.893","0.345","10","45.86","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","110.59","0.044","10","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1334.02","1.1","10","44.259","80","7.639","15","0.097","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","46.406","0.01","10","8.027","80","0.417","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.461","0.155","10","13.212","80","0.946","20","0.011","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.338","4.054","15","4.682","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","204.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","103.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2890.94","0.022","8","19.722","50","8.327","15","0.131","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.216","1000","241.354","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","349.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","349.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","702.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.486","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","116.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","74.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","747.187","0.011","10","13.575","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1582.99","1.329","10","48.728","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","39.74","0.272","8","3.081","50","-","-","0.039","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","131.52","0.038","15","23.252","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","344.74","0.006","10","27.51","80","2.14","15","0.026","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1672.592","0.64","8","20.454","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","5.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","179.71","0.047","5","16.89","50","2.098","12","0.04","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.046","1.425","10","23.218","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","290","0.014","10","15.775","80","15.93","20","0.022","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","266.98","0.308","10","23.93","80","4.449","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","76.514","1.174","10","2.902","80","3.006","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.725","10","8.7","100","4","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.941","0.142","15","21.31","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","53.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","26.87","0.313","8","14.5","60","4.3","15","0.023","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8291.03","0.17","10","22.931","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","397.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.182","10","18.8","80","1.05","15","0.019","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","241.06","0.027","10","19.867","80","-","-","-","-","正常"]