{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":272,"n_cols":13,"rows_kept":272,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[231,0,233,0],[231,1,233,1],[235,0,242,0],[235,1,242,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,256,0],[255,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1]]}
["监测日期：2023-04-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2682.112","0.039","25","34.022","250","12.198","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","151.93","249.25","500","123.02","500","160.004","500","5.62","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.283","0.454","15","17.897","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","232.42","0.098","10","30.79","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","7.217","0.155","10","38.089","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.885","11.214","8","21.759","50","3.823","15","0.07","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","44.93","2.21","10","51.54","80","6.65","15","0.212","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","1.24","10","24.61","80","6.84","15","0.032","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.784","0.029","10","30.58","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.685","0.03","10","39.21","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","33.7","0.05","10","10.022","80","-","-","0.16","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","903.765","0.013","1.5","5.036","30","-","-","0.117","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2414.567","0.355","10","19.735","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","400.03","0.117","10","27.57","80","0.59","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1331.42","1.47","10","34.603","80","-","-","0.127","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","138.24","3.583","10","26.877","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","179.71","0.117","10","66.392","80","11.291","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","38.88","0.013","10","12.702","80","7.607","20","0.003","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.021","15","21.978","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.338","0.008","10","3.743","80","3.964","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","603.07","0.093","10","19.25","70","1.845","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7047.24","0.032","8.629","43.172","69.431","7.823","27.416","0.243","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2738.376","5.099","500","282.667","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","415.057","0.543","10","20.361","80","-","-","0.154","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","34.992","0.048","10","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.492","0.564","10","10.882","80","3.086","10","0.017","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","污水排放口","335.06","0.556","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","224","0.002","10","13.671","80","8.794","20","0.099","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","859.68","0.307","8","24.07","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","622.94","0.328","10","16.82","80","7.22","15","0.018","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","918.43","4.635","10","29.257","80","6.639","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","510.057","0.065","10","51.474","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","154.66","0.926","10","14.587","60","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.166","10","7.8","80","0.65","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","13.133","0.031","10","37.888","80","1.579","20","0.35","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","87.62","0.22","10","28.22","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.554","0.045","15","18.387","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","70.416","2.318","15","10.17","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","52.39","27.675","500","78.26","500","38.784","500","10.82","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.05","0.188","15","9.035","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","2.084","10","53.457","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","756","0.039","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","1972.51","1.798","10","11.453","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","73.094","5.743","15","19.112","80","10.667","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","45.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.072","15","9.38","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","97.718","1.222","15","27.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","47","1.132","15","17.536","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","336.1","9.06","15","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.822","0.265","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","222.59","13.166","500","29.74","500","26.068","500","1.328","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.686","10","16.815","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.016","0.273","10","21.228","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.13","0.075","10","11.83","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.123","0.302","10","21.871","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.43","10","2.664","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","251","0.092","10","6.098","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.926","0.044","10","7.954","80","3.012","20","0.043","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8487.94","0.177","10","22.988","80","5.37","15","0.147","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24471.94","21.746","1000","148.798","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151440.312","0.137","5","5.602","40","9.186","15","0.08","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150097.734","9.996","50","105.643","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.059","10","18.88","80","1.427","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","484.7","0.006","5","0.71","50","-","-","0.132","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","411.26","0.465","10","7.362","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78795.94","0.152","2","8.47","40","12.132","15","0.277","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88310.4","20.67","50","158","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","276.105","0.159","10","44.258","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","477.79","0.248","10","26.54","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","629.352","0.173","10","31.03","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","290.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","88.13","0.85","10","25","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","368.06","0.171","10","37.98","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","951","0.166","8","7.257","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","117.5","0.173","10","14.438","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","0.054","10","21.54","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","164.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.818","0.015","10","4.74","80","4.631","20","0.02","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.87","0.079","10","38.934","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.004","10","4.87","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","754.27","0.755","30","30.322","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","42.793","0.092","8","9.956","60","2.814","15","0.041","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.01","10","6.29","80","1.28","10","0.014","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.685","0.773","10","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1701.75","9.053","10","43.748","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","264.298","2.432","15","25.805","80","6.801","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","156.38","3.231","15","13.2","80","8.39","20","0.018","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","130.205","0.233","10","12.268","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.058","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","292.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.022","10","1.629","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","622.339","0.652","10","17.805","80","5.452","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","34.733","0.072","10","1.776","80","0.605","20","0.036","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","124.762","1.515","10","24.486","80","8.903","20","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","271.67","0.22","8","16.74","50","-","-","-","-","正常"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","停机"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","304.99","0.4","15","46.9","80","20.854","70","1.17","3","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1505.86","1.095","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","含镍废水排放口","41.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.653","10","15.01","80","4.635","15","0.021","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","466.56","0.079","15","23.58","60","1.581","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","65.421","0.01","15","12.709","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","18.49","0.011","10","15.082","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5957.599","0.325","16","39.573","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","880.42","0.755","10","39.341","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","239.53","0.026","8","15.86","50","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","568.944","0.21","10","16.006","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","816.48","0.652","10","21.23","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","603.94","4.16","10","27.91","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","968.54","2.821","10","37.88","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","800.323","0.812","10","34.427","80","7.824","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","482.803","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","9114.918","0.184","8","17.952","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11836.454","0.423","8","28.97","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","679.97","0.327","15","11.634","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","133.06","0.016","10","0.412","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","1.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","12716.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","10457.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","425.112","1.204","8","22.981","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","32.6","0.276","10","17.508","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","94.56","0.07","10","37.32","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","76.56","1.965","15","34.345","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","300.067","0.923","10","17.025","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","131.33","1.503","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","376.183","0.154","10","18.74","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.028","10","12.52","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","240.19","0.025","10","2.264","80","2.46","15","0.037","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","469.152","1.172","8","7.244","50","-","-","0.054","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","69.12","24.98","500","43.49","500","38.62","500","19.19","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.048","10","4.1","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","59.658","0.26","10","11.049","80","-","-","0.232","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.59","3.634","10","30.924","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","137.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3259.931","1.19","2","18.851","40","-","-","0.048","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.603","0.446","15","21.241","80","-","-","0.153","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","359.42","0.49","10","16.889","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","38.794","0.361","10","42.409","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","108","0.058","10","6.832","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1398.82","1.195","10","46.184","80","7.406","15","0.039","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.672","0.044","10","6.426","80","0.358","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.097","0.145","10","14.168","80","1.581","20","0.012","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.749","3.775","15","4.939","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","196.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","116.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2858.11","0.022","8","19.46","50","9.423","15","0.14","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.2","1000","248.342","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","410.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","372.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","805.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","74.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","118.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","36.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","737.942","0.008","10","13.922","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1252.26","0.837","10","45.432","80","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","0","0.21","10","25.74","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","24.19","0.115","8","1.761","50","-","-","0.042","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","529.44","0.065","15","23.694","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","418.18","0.005","10","28.03","80","2.29","15","0.03","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1730.934","0.091","8","19.045","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","165.02","0.039","5","13.69","50","2.222","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.611","1.803","10","35.018","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","333","0.015","10","15.207","80","16.59","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","261.79","0.714","10","30.89","80","4.929","15","0.043","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","62.357","1.029","10","2.313","80","1.9","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.035","10","3.2","100","3.27","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","121.639","0.165","15","19.565","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","48.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.475","0.859","8","11.5","60","4.87","15","0.032","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8025.61","0.2","10","20.267","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","413.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.182","10","18.8","80","1.05","15","0.019","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","255.74","0.312","10","25.52","80","-","-","-","-","正常"]